PAGE  
109

	[image: image1.png]



	Gobierno del

Estado de Morelos
Consejería Jurídica


	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS.


Fecha de Publicación
2005/11/16


Vigencia

           2005/11/17         

Periódico Oficial 

4423 “Tierra y Libertad”

NOTAS:
OBSERVACIÓN GENERAL: El presente reglamento no presenta fecha de aprobación.

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- ALCANCE.  Las disposiciones de este reglamento regirán en el Municipio de Yecapixtla debiendo sujetarse al cumplimiento y observancia de este, tanto en sus normas y disposiciones légales y reglamentarias aplicables en materia de desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las limitaciones y modalidades de propiedad pública o privada y el uso de los terrenos o de las edificaciones de propiedad pública o privada y  construcciones, estructuras, instalaciones y servicios públicos.

ARTÍCULO 2.- FACULTADES.  La aplicación y vigilancia del cumplimiento de este reglamento corresponde a la Dirección de Desarrollo  Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento.

Para este fin dicho organismo tiene las siguientes facultades:

I. Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vías públicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto.

II. Fijar las restricciones a que deberán de sujetarse las edificaciones localizadas en zonas de patrimonio artístico y cultural, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda autorizar el uso de los terrenos y determinar el tipo de construcciones que se puedan levantar en él; de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada, el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población y cualquier otro vigente que se aplique en el Municipio de Yecapixtla.

IV. Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de obras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este reglamento.

V. Llevar un registro clasificado de Directores Arquitectónicos, Directores Responsables de Obra y  Corresponsables de Obra.

VI. Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución o terminadas.

VII.  Practicar inspecciones para verificar el uso que se haga de un predio, estructura, instalación, edificio o construcción, y se ajuste a las características previamente registradas, o en caso contrario se ordenará la regularización del cambio de uso, siempre y cuando cumpla con la normatividad de los Programas de Desarrollo Urbano vigentes y lo que señale este reglamento.

VIII.  Dictar disposiciones en relación con edificios peligrosos y establecimientos malsanos o que causen molestias.

IX. Autorizar o negar, de acuerdo con este reglamento la ocupación o el uso de una estructura, instalación, edificio o construcción.

X. Participar en el proceso de formulación, modificación o actualización de los Programas de Desarrollo Urbano del Municipio de Yecapixtla a fin de establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas de construcción, tierras, aguas y bosques; y  así  determinar la densidad de población permisibles.

XI. Ejecutar a cargo de los responsables, las obras que hubiere ordenado realizar y que los propietarios, en rebeldía no las hayan llevado a cabo.

XII.  Ordenar la suspensión o clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en los casos previstos por este reglamento.

XIII.  Ordenar y ejecutar demoliciones de la edificación en los casos previstos por este reglamento.

XIV.  Imponer las sanciones correspondientes por violación a este reglamento.

XV.  Utilizar la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir las determinaciones de este reglamento.

ARTÍCULO 3.- COMISIÓN. El Ayuntamiento del Municipio de Yecapixtla integrará una Comisión Auxiliar  para la revisión de proyectos que por su impacto y envergadura requieran de una opinión técnica de carácter interinstitucional; esta misma Comisión participará en el estudio de reformas a este reglamento.

Esta comisión estará integrada por un representante del C. Presidente Municipal quien presidirá la Comisión; un representante de la dependencia de Obras Públicas del H. Ayuntamiento, quien fungirá como Secretario de la Comisión; un representante de la dependencia municipal responsable del Control de los Usos del Suelo; un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Cuautla y otro del Colegio de Arquitectos de Cuautla y un representante del Consejo Consultivo Municipal. El C. Presidente Municipal podrá invitar a  los asesores que se requieran, ya sean del ámbito federal, estatal o municipal y de los sectores social y privado.

TÍTULO SEGUNDO

VÍAS PÚBLICAS Y OTROS BIENES DE USO 
COMÚN Y DE SERVICIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 4.- DEFINICIÓN. Vía pública es todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad administrativa se encuentre destinado al libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho se utilice para este fin, como: plazas, parques, jardines, calles callejones, privadas, avenidas, boulevares, alzadas y en general todo bien público del Municipio. Es característica propia de la vía pública el servir para la aireación, iluminación y para dar acceso a los predios colindantes o para alojar cualquier instalación de una obra pública o un servicio público.

Este espacio esta limitado por la superficie engendrada por la generatriz vertical que sigue el alineamiento oficial o el lindero de la vía pública.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 5.- RÉGIMEN DE LAS VÍAS PÚBLICAS. Las vías públicas, lo mismo que los demás bienes de uso común o destinadas a un servicio público son inalienables e imprescriptibles.

ARTÍCULO 6.- PERMISOS Y CONCESIONES. Los permisos o concesiones que la autoridad otorgue para aprovechar con determinados fines las vías públicas o cualquier bien de uso común o destinados a un servicio público, no crean sobre estos a favor del permisionario o concesionario ningún derecho real o posesivo. Estos permisos serán revocables y temporales y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito o del acceso a los predios colindantes, o de los servicios públicos instalados o con perjuicio en general de cualesquiera de los fines a que están destinadas las vías públicas o bienes mencionados.

Quienes por permiso o concesión usen la vía pública o los bienes de que se trata tendrán la obligación de proporcionar a la Dirección de Obras Públicas Municipales en un plano detallado de la localización de las instalaciones ejecutadas o que vayan a ejecutar en ellos.

ARTÍCULO 7.- PRESUNCIÓN DE VÍA PÚBLICA. Todo inmueble que aparezca como vía pública en algún plano o registro oficial existente, en cualquiera de las dependencias del Gobierno del Estado o del Municipio en las Tesorerías Estatal o Municipal, en los archivos del Estado de Morelos, en el Archivo General de la Nación o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial se presumirá que es vía pública y que pertenece al Municipio, salvo prueba plena en contrario.

Esta misma disposición será aplicable a todos los demás bienes de uso común, o destinados a un servicio público que puedan estar comprendidos en los inventarios del municipio y del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 8.- VÍAS PÚBLICAS PROCEDENTES DE FRACCIONAMIENTOS. Aprobado un fraccionamiento de acuerdo con las disposiciones legales relativas, los inmuebles que en el plano oficial aparezcan como destinados a la vía pública, al uso común o algún servicio público, pasarán por ese solo hecho al dominio público del municipio.

1. La dependencia gubernamental que se encarga de las obras públicas, fraccionamientos y condominios, remitirá copias de dicho plano a: el Registro Público de la Propiedad a la Dirección General de Catastro del Estado y a la Dirección de Obras Públicas Municipales para los registros y cancelaciones correspondientes.

2. La dependencia gubernamental que se encarga de las obras públicas, fraccionamientos y condominios, remitirá copias de dicho plano a: el Registro Público de la Propiedad a la Dirección General de Catastro del Estado y a la Dirección de Obras Públicas Municipales para los registros y cancelaciones correspondientes.
ARTÍCULO 9.- CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse en la vía pública de acuerdo con los horarios que fije el organismo de la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales. Los materiales destinados a obras particulares podrán utilizar un espacio fuera del alineamiento para lo cual deberá solicitarse Licencia de Tapial y la vigencia de este será determinado por la Dirección de Obras Públicas.

CAPÍTULO III

DAÑOS A SERVICIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 10.- DAÑOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
1. Cuando por la ejecución de una obra, por el uso de vehículos, objetos, sustancias o por cualquier otra causa, se produzcan daños a cualquier servicio público, obra o instalación pertenecientes al municipio que existan en  vía pública o en otro inmueble de uso común o destinado al servicio del dueño de la obra, vehículo o sustancia.

2. Si el daño se causa al hacer o hacerse uso de una concesión, o de permiso de cualquier naturaleza, que haya otorgado la autoridad competente podrá suspenderse dicha concesión o permiso hasta que el daño sea reparado.

ARTÍCULO 11.- OBRAS SUSPENDIDAS. Los propietarios de las obras cuya construcción sea suspendida por más de treinta días, están obligados a limitar sus predios con la vía pública de la siguiente manera: 

1. Por medio de una barda cuando falte el muro de fachada.

2. Clausurando los vanos cuando el muro de fachada este construido en forma tal que impida el acceso a la construcción.

CAPÍTULO IV
USO DE LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 12.- LICENCIA. Se requiere de autorización del municipio para:

1. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública.

2. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, construcciones provisionales o mobiliario urbano.

3. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas.

4. Construir instalaciones subterráneas en la vía pública.

El municipio en correspondencia con los Programas de Desarrollo Urbano y Sectoriales de Vialidad, podrá otorgar autorización para las obras anteriores, señalando en cada caso las condiciones bajo las cuales se concede los medios de protección que deberán tomarse, las acciones de restitución y mejoramiento de las áreas verdes y zonas arboladas afectadas y los horarios en que pueda efectuarse.

Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar o mejorar el estado original de la vía pública o a pagar su importe cuando el municipio las realice.

ARTÍCULO 13.- PROHIBICIÓN   DE USO  DE  LAS  VÍAS PÚBLICAS

SE PROHIBE:

I. Para aumentar el área de un predio o construcción.

II. Para obras o actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos tales como la producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y luces intensas.

III. Para conducir líquidos por la superficie.

IV. Para depósitos de basura y otros desechos.

V. Para instalar comercios semifijos en vías primarias y de acceso controlado.

VI. Para aquellos otros fines que el municipio considere contrarios al interés público.

VII. Colocar postes y kioscos para fines de publicidad.

ARTÍCULO 14.- REGULARIZACIÓN. Cuando el municipio tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras no estará obligado a pagar cantidad alguna y el costo del retiro será a cargo de la empresa correspondiente.

El que invada la vía pública con construcciones o instalaciones aéreas o subterráneas está obligado a retirarlas.

En caso que las construcciones o instalaciones se hayan ejecutado antes de la vigencia de este reglamento, se podrá regularizar su situación, pero la ocupación se considerará transitoria y deberá de desaparecer cuando lo ordene la Dirección de Obras Públicas.

La Tesorería del municipio fijará la renta que debe pagar el invasor, por el tiempo que dure la invasión.

ARTÍCULO 15.- INSTALACIONES PARA SERVICIOS PÚBLICOS. Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de teléfonos, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas y cualquiera otras instalaciones deberán localizarse a lo largo de las aceras, camellones o al propio arroyo, de acuerdo con las características de la vía públicas municipales correspondiente, y en ningún caso las excavaciones pondrán en peligro la estabilidad de las construcciones próximas ni de los servicios públicos; dejando los registros de visita y mantenimiento necesario.

ARTÍCULO 16.- COLOCACIÓN DE POSTES. Los postes se colocarán dentro de la acera a una distancia mínima de 0.40 m., entre el borde de la guarnición y el punto más próximo al poste. Sus bases de protección se colocarán dentro del área, a una distancia de 0.15 m., entre el borde de la guarnición y el punto más próximo al poste. En las vías públicas en que no haya acera, los interesados solicitarán del organismo de Obras Públicas Municipales correspondiente, el trazo de la guarnición y la anchura de la acera y colocarán los postes conforme a lo especificado.

En las aceras existentes con una anchura mínima de 1.15 mts., o en callejones con anchura menor de 3.60 mts., los postes se colocarán a una distancia mínima de 0.60 mts., del alineamiento. En cualquiera de los casos debe respetarse lo indicado en el artículo 19.

La colocación de postes en camellones deberá estar sujeta a una autorización especial de acuerdo al proyecto.

ARTÍCULO 17.- CAMBIO DE LUGAR. Cuando el propietario de un predio pide la remoción de un poste o instalación que se ubique frente a su entrada, dicha remoción se hará por la dependencia correspondiente y a cuenta del propietario del predio.

Los propietarios de postes e instalaciones estarán obligados a cambiarlos de lugar o suprimirlos a su costo, cuando se modifique la anchura o se ejecute cualquier obra de la vía pública que lo haga necesario, dentro del plazo que fije el organismo de Obras Públicas Municipales correspondientes.

ARTÍCULO 18.- RETENIDAS. Se prohíbe colocar cables de retenidas, a menos de dos metros cincuenta centímetros de altura sobre el nivel de la acera.

La ménsula, alcayata o cualquier apoyo semejante, de los que se usan para el ascenso a los postes, no podrá fijarse a menos de 2 mts. cincuenta centímetros sobre el nivel del pavimento.

ARTÍCULO 19.- SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN. Los propietarios de postes o instalaciones, estarán obligados a conservarlos en buenas condiciones. Si la oficina del Organismo de Obras Públicas Municipales correspondientes considera que por razones de seguridad técnicamente fundadas debe cambiarse de lugar o suprimirse algún poste, deberán realizar los trámites necesarios ante el dueño del poste o la instalación pero será únicamente personal capacitado quien podrá realizar la remoción o la relocalización física, de manera que no se afecten otras instalaciones y la continuidad de los servicios. La remoción o relocalización física deberá realizarse en el plazo fijado por el Organismo de Obras Públicas Municipales correspondientes, y sus propietarios estarán obligados a hacerlo por su cuenta y si no lo hicieran dentro del plazo que les fijó, a costa de esto lo hará el citado organismo.

ARTÍCULO 20.- INSTALACIONES PROVISIONALES. El Organismo de Obras Públicas Municipales correspondientes autorizará la colocación de las instalaciones provisionales, con la señalización necesaria para salvaguardar la seguridad pública, cuando a su juicio haya necesidad de estas mismas y fijará el plazo máximo que puedan durar instaladas. 

En caso de fuerza mayor, las empresas de servicios públicos podrán hacer de inmediato instalaciones provisionales, pero estarán obligadas a dar aviso y a solicitar la autorización correspondiente, en un plazo de tres días a partir de aquel, en que se inicien las instalaciones.

ARTÍCULO 21.- RETIRO DE OBSTÁCULOS. La Dirección de Obras Públicas Municipales dictará las medidas administrativas necesarias para obtener, mantener o recuperar las posesiones de las vías públicas y demás bienes de uso común o destinadas a un servicio público.

Quienes estorben el aprovechamiento de las vías públicas o de los bienes mencionados perderán las obras que hubieren ejecutado y estas podrán ser destruidas por la Dirección de Obras Públicas Municipales.

CAPÍTULO V

NOMENCLATURA

ARTÍCULO 22.- DENOMINACIÓN. La nomenclatura oficial fija, la denominación de las vías públicas, parque, jardines o plazas y la numeración de los predios del municipio, corresponde al Ayuntamiento y los particulares no podrán alterarla ni modificarla.

ARTÍCULO 23.- NÚMERO OFICIAL. El municipio previa solicitud, señalará para cada predio que tenga frente a la vía pública un sólo número oficial, que corresponderá a la entrada del mismo.

El número oficial deberá ser colocado en parte visible de la entrada de cada predio, y deberá ser claramente legible y su diseño gráfico será de acuerdo a la tipología de la calle para zona típicas de interés histórico y en general, aquellas que lo ameriten; mismo que proporcionará la Dirección de Obras Públicas Municipales.

ARTÍCULO 24.- CAMBIO DE NÚMERO. La Dirección de Obras Públicas Municipales, cuando ordene el cambio de número oficial, notificará al propietario, quién estará obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se fije, pudiendo conservar el anterior noventa días más.

La Dirección de Obras Públicas dará aviso al Registro Público de la Propiedad, a la Dirección General de Catastro, a la Tesorería Municipal, a la Dirección General de Correos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las dependencias oficiales que efectúen el cambio que ordene en la denominación de las vías públicas, parques, jardines y plazas en la numeración de los predios.

CAPÍTULO VI

ALINEAMIENTO

ARTÍCULO 25.- ALINEAMIENTOS. El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso con la futura vía pública, determinada en los planos y proyectos debidamente aprobados.

ARTÍCULO 26.- CONSTANCIA. La Dirección de Obras Públicas expedirá un documento que consigne a solicitud del propietario, alineamiento y/o número oficial. Dicho documento tendrá una vigencia de 180 días naturales contados a partir del día siguiente de su expedición, en este documento se fijarán las restricciones especificadas en cada zona o las particulares de cada predio.

ARTÍCULO 27.- PRESENTACIÓN DEL ALINEAMIENTO. La ejecución de toda obra nueva, la modificación o ampliación de una que ya existe requiere para que se expida la licencia respectiva, la presentación de la Constancia del Alineamiento Oficial.

ARTÍCULO 28.- REGISTRO DE ALINEAMIENTOS. La Dirección de Obras Públicas conservará en el expediente de cada predio, copia del alineamiento respectivo y enviará otra a la Dirección de Catastro y a la Tesorería Municipal.

CAPÍTULO VII

RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES

ARTÍCULO 29.- RAMPAS EN LAS ACERAS. Los cortes en las aceras y guarniciones para la entrada no deberá entorpecer ni hacer molesto el tránsito de los peatones, la Dirección de Obras Públicas puede prohibirlos y ordenar la especificación o el empleo de rampas móviles.

ARTÍCULO 30.- RUPTURA DE PAVIMENTO. La ruptura de pavimento en la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas, requiere licencia de la Dirección de Obras Públicas y fijará las condiciones bajo las cuales la conceda.

ARTÍCULO 31.- USOS. A través de los Programas de Desarrollo Urbano vigentes en el municipio, la Dirección de Obras Públicas tendrá la facultad de fijar las distintas zonas en las que, por razones de planificación urbana se divida el municipio y sus localidades y determinará el uso al que podrán destinarse los predios, así como el tipo, clase, altura e intensidad de las construcciones o de las instalaciones que puedan levantarse en ellos sin perjuicio de que se apliquen las demás restricciones establecidas en sus reglamentos.

ARTÍCULO 32.- DIVISIÓN DE PREDIOS. La Dirección de Obras Públicas, no expedirá licencias de construcción para construcciones en fracciones o lotes provenientes de división o fusión de predios no aprobados por la Dirección General de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado. 

ARTÍCULO 33.- RESTRICCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN. El municipio establecerá las restricciones que juzgue necesarias para la construcción o para usos de los bienes inmuebles ya sea en forma general, en fraccionamientos en lugares o predios específicos y las hará constar en los permisos, licencias o constancias de alineamiento o zonificación que se expida, quedando obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los inmuebles tanto públicos como privados.

Estará prohibido el derribo de árboles, salvo casos expresamente autorizados por el municipio independientemente de cumplir, en su caso, con lo establecido por la Ley Forestal y su reglamento, la Ley del Equilibrio Ecológico estatal y el Bando de Policía y Buen Gobierno.

ARTÍCULO 34.- ZONAS DE MONUMENTOS. En los monumentos o zonas de monumentos a que se refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos o en aquellas que hayan sido determinadas como de preservación del patrimonio cultural por el Programa; no podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza sin recabar previa a la autorización del municipio, la del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en los casos de su competencia.

ARTÍCULO 35.- ÁREAS ADYACENTES A LOS AERÓDROMOS. Las áreas adyacentes a los aeródromos serán fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y en ellas regirán las limitaciones de altura, uso, destino, densidad e intensidad de las construcciones que fije los Programas de Desarrollo Urbano, previo dictamen de la mencionada Secretaría.

ARTÍCULO 36.- DETERMINACIONES. Si las determinaciones de los Programas de Desarrollo Urbano vigentes, modifican el alineamiento oficial de un predio, el propietario o poseedor no podrá efectuar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes que se contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorización expresa del municipio.

TÍTULO TERCERO
DIRECTORES ARQUITECTÓNICO, DIRECTOR RESPONSABLES 
DE OBRA Y CORRESPONSABLES

CAPÍTULO I
ARTÍCULO 37.- DIRECTORES ARQUITECTÓNICOS. El Director Arquitectónico es la persona Física o Moral que se hace responsable del diseño arquitectónico que toda obra debe presentar, como patente para la ejecución de una construcción; el cual debe de observar la aplicación de los lineamientos establecidos dentro de la Ley de Planeación, la de Desarrollo Urbano del Estado de Morelos, dicho Reglamento de Construcciones del Municipio, la Ley y el Reglamento de Fraccionamientos y Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado; así como otras leyes y disposiciones reglamentarias al diseño urbano, la vivienda, la conservación y la preservación tanto del medio ambiente como del patrimonio histórico, artístico y arqueológico del Estado como del Municipio. La calidad de Director Arquitectónico se adquiere con el registro de la persona interesada ante la Comisión formada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio y el Colegio de Arquitectos del Estado. 

ARTÍCULO 38.- OTORGAMIENTO DEL REGISTRO COMO DIRECTOR ARQUITECTÓNICO. 

1.-  Cuando se trate de personas físicas:

a).- Acreditar que es ciudadano mexicano por nacimiento o por naturalización.

b).- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero  o Ingeniero  - Arquitecto.

c).- Acreditar ante la Comisión de directores arquitectónicos, el conocimiento de las leyes y reglamentos mencionados en el artículo anterior.

d).- Acreditar ser miembro del Colegio de Arquitectos de Morelos.

e).- El Arquitecto es el único autorizado por la Ley para desarrollar un proyecto arquitectónico, manteniendo por este concepto el derecho de autor  y siendo el único en autorizar mediante su firma dicho proyecto.

f).- Será obligación del Colegio de Arquitectos presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, la lista de los Arquitectos agremiados  al mismo para constatar la vigencia de sus agremiados en el momento de la firma del proyecto.

2.- Cuando se trate de personas morales:

a).- Acreditar que está legalmente constituida y que su objeto social esta relacionada al proyecto arquitectónico y con las materias y reglamentos afines a este reglamento.

b).- Acreditar que cuenta cuando menos, con los servicios de dos Directores arquitectónicos, debidamente registrados en los términos de este reglamento. 

ARTÍCULO 39.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. El Director responsable de obra, es la persona física o moral que se hace responsable de la observancia de este reglamento,  en las obras para las que otorgue su responsiva.

El  registro de Director  Responsable de Obra, se adquiere con el registro ante  la Comisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables  del Municipio.

ARTÍCULO 40.- OTORGAMIENTO DE RESPONSIVA. Par los efectos de este reglamento se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su responsiva, con ese carácter, en los siguientes casos:

1.- Cuando suscriba una Solicitud de Licencia de Construcción, Restauración o Regulación de una obra de las que se refieren este reglamento, cuya ejecución vaya a realizarse directamente por él o por persona física o moral diversa, siempre que supervise la misma.

2.- Cuando tome a su cargo su operación y mantenimiento, aceptando la responsabilidad de la misma.

3.- Cuando suscriba un Dictamen de Seguridad Estructural.

4.- Cuando suscriba el Visto Bueno de seguridad y operación de una obra.

En los casos de las fracciones 3 y 4 se debe acreditar como corresponsable en Seguridad Estructural.

Cuando se trate de personas morales que actúen como Directores Responsable de Obra, ésta deberá ser firmada por una persona física que tenga poder bastante y suficiente para obligar a la persona moral. En tanto las personas física y moral son responsables solidarios en los términos que para ello señala la legislación vigente.

ARTÍCULO 41.- OBRAS QUE NO REQUIEREN RESPONSIVA. La licencia de construcción no requerirá de responsiva de Director Responsable de Obra, cuando se trate de los siguientes casos:

I. Reparación o Modificación, cuando en la reparación se emplee el mismo tipo de construcción y siempre que el claro no sea mayor de 4.00 mts.,  ni se afecten miembros estructurales.

II. Construcción de bardas interiores o exteriores con altura máxima de 2.50 mts.

III. Apertura de claros hasta 1.50 mts., no afectando elementos estructurales y que no cambie el uso o destino del inmueble.

Instalación de fosas sépticas o albañales en casas habitación.

IV. Edificación en un predio baldío de una vivienda de hasta 40 mts; la cual deberá contar con los servicios sanitarios indispensables, estar construida en un solo nivel y no tener claros mayores de 4.00 mts.

La Dirección de Obras Públicas establecerá a través de sí mismo y con apoyo de los Colegios de Profesionales,  un servicio para auxiliar en estas obras a las personas de escasos recursos económicos que lo soliciten. Este será un servicio social que podrá consistir en la aportación de proyectos tipo y asesoría técnica durante su construcción.

ARTÍCULO 42.- OTORGAMIENTO DE REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto o Ingeniero Civil.

a) Acreditar su vigencia como miembro del Colegio de Arquitectos de Morelos A.C. o del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos A.C.

b) Acreditar ante el Comité de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, que conoce: la Ley de Planeación y de Desarrollo Urbano del Municipio, el presente Reglamento, la ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales del Estado y su Reglamento; así como las disposiciones Reglamentarias relativas al Diseño Urbano, la vivienda y la conservación y la preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico del Municipio.

ARTÍCULO 43.- OBLIGACIONES DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y DEL DIRECTOR  ARQUITECTÓNICO

I. Dirigir y vigilar las obras, tanto en el proyecto como en la ejecución de las mismas para que cumplan con lo establecido en los ordenamientos y disposiciones que marca este reglamento, así como en el Código Sanitario del Estado y los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes al Municipio de Yecapixtla.

El Director Responsable de Obra y el Director Arquitectónico, deberán contar con los corresponsables a que se refiere este reglamento en los casos  que se mencionen en este mismo, en los casos no incluidos en este reglamento el Director Responsable de Obra, podrá definir libremente la participación de los corresponsables.

El Director Responsable de Obra, deberá comprobar que cada uno de los corresponsables con que cuente, según sea el caso, cumpla con las obligaciones que se indican en este reglamento.

II. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento y en caso de incumplimiento notificarlo de inmediato por conducto de la Dirección de Obras Públicas lo correspondiente, para que se proceda a la suspensión de los trabajos.

III. Planear y supervisar las medidas de seguridad personal en la obra, sus colindancias con la vía pública durante su ejecución.

IV. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y encuadernado, en el cual se anotarán los siguientes datos: 

a) Nombre, atribuciones y firmas del Director Responsable de Obra y del Director Arquitectónico de los corresponsables, si los hubiere y del residente.

b) Fecha de las visitas del director responsable y del Director Arquitectónico; así como de los corresponsables.

c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad.

d) Procedimientos generales de construcción y control de calidad.

e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra.

f) Nombre o razón social de la persona que ejecuta la obra.

g) Fecha de iniciación de cada etapa.

h) Incidentes y accidentes.

i) Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de Obra y del Director Arquitectónico; así como de los corresponsables y de los Inspectores del Organismo de Obras Públicas.

V. Colocar en lugar visible de la obra un letrero con sus nombres y,  en su caso de los corresponsables; así como sus números de registro, número de licencia y ubicación de la misma.

VI. Entregar al propietario una vez concluida la obra los planos registrados actualizados del proyecto completo en original y memoria de cálculo.

VII. Refrendar cada año su registro de Directores de Obra y cuando lo determine la Dirección de Obras Públicas por modificaciones al reglamento o a las Normas Técnicas Complementarias.

VIII. La falta de asistencia del Director Responsable de Obra o del Director Arquitectónico durante 4 semanas consecutivas, dará lugar a que se le sancione y suspenda la obra hasta que cuente con Director Responsable.

CAPÍTULO II

CORRESPONSABLES

ARTÍCULO 44.- DEFINICIÓN.  El Corresponsable, es la persona física o moral con los conocimientos técnicos adecuados para actuar en forma solidaria con el Director Responsable de Obra y con el Director Arquitectónico, para responder en forma particular en todos los aspectos de las obras en que se otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso, y deberá cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento.

Se exigirá responsiva de los corresponsables para obtener la licencia de construcción a que se refiere este Reglamento en los casos siguientes:

a) Corresponsable en seguridad estructural, para las obras de los grupos A y B1 de  este reglamento.

 b) Corresponsable de diseño urbano, para los siguientes casos:

1. Conjuntos habitacionales, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, baños públicos, estacionamientos, terminales de transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión y espacios abiertos de uso público de cualquier magnitud.

2. Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico artístico y arqueológico del  Municipio de Yecapixtla.

3. El resto de las edificaciones que tengan más de 3,000 m2 cubiertos o con capacidad de más de 250 concurrentes en locales cerrados o más de 1,000 concurrentes en los locales abiertos. 

  C) Corresponsables en Instalaciones para los siguientes casos:

1. En los conjuntos habitacionales, baños públicos, lavanderías, tintorerías, lavado y lubricación de vehículos, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, crematorios, aeropuertos, agencias y centrales de telégrafos y teléfonos, estaciones de radio y televisión, estudios cinematográficos, industria pesada y mediana, plantas, estaciones y subestaciones, cárcamos y bombas, de cualquier magnitud, juegos mecánicos cuando existan en una obra de manera permanente.

2. El resto de las edificaciones que tengan mas de 3,000 m2 o más de 250 concurrentes.

ARTÍCULO 45.- OTORGAMIENTO DE RESPONSIVA DE UN CORRESPONSABLE. 

Un Corresponsable otorgará su responsiva en los siguientes casos:

I.  Es Corresponsable en Seguridad Estructural cuando:

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra y con el Director Arquitectónico  una licencia de construcción.

b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de cimentación y estructura.

c) Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los materiales empleados.

II. Es  Corresponsal de Diseño Urbano  cuando:

a) suscriba conjuntamente con el director responsable de Obra con el Director Arquitectónico una licencia de construcción.

b) Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbanístico y/o

III. Es Corresponsable en Instalaciones cuando.

a) Suscriba conjuntamente con el director responsable de Obra con el Director Arquitectónico una licencia de construcción.

b) Suscriba los procedimientos sobre seguridad de las instalaciones, sus memorias de diseño y los planos de  instalaciones.

ARTÍCULO 46.- REQUISITOS PARA OBTENER REGISTRO DE CORRESPONSABLE

I.- Para obtener el registro como Corresponsable es necesario:

a) Acreditar que poseé cédula profesional de alguna de las siguientes profesiones:

- Para Seguridad Estructural: Arquitecto, Ingeniero - Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Para Diseño Urbano: Arquitecto Urbanista, Ingeniero - Arquitecto  o Arquitecto.

- Para instalaciones acredita que poseé cédula profesional de: Ingeniero Mecánico, Mecánico-Electricista o afines a la disciplina.

 b) Acreditar por lo menos tres años de ejercicio profesional en su especialidad; además de acreditar su  registro ante el Comité de Directores responsables de Obra y Corresponsables.

C) Acreditar que es miembro del colegio respectivo.

2.- Cuando se trate de personas morales:

a)  Acreditar que la Empresa este legalmente constituida y que su objeto social esta parcial o totalmente relacionada con las materias previstas en este concepto.

b) Que cuenta con los servicios profesionales de cuando  menos un corresponsable en la especialidad correspondiente debidamente registrado en los términos de este reglamento.

ARTÍCULO 47.- OBLIGACIONES DE LOS CORRESPONSABLES. Son obligaciones de los Corresponsables:

I. Del Corresponsal en Seguridad Estructural:

a) Suscribir conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia cuando se trate de obras calificadas dentro del Grupo A y BI.

b) Verificar que en el proyecto de cimentación y de la estructura se hayan realizado los estudios del suelo y de las construcciones colindantes, con el objeto de que el proyecto cumpla con las características de seguridad necesarias establecidas en este reglamento.

c) Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural establecidas en este reglamento y en las normas complementarias.

d) Vigilar que la construcción se apegue estrictamente al proyecto estructural y, que tanto los procedimientos como los materiales correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto.

e) Notificar al Director Arquitectónico y al Director Responsable de la Obra cualquier irregularidad durante el proceso de obra, asentándolo en la bitácora.

 En caso de no ser atendida, dicha irregularidad se notificará a la Dirección de Obras Públicas correspondiente para que se proceda a la suspensión de los trabajos.

f) Responder a cualquier violación a las disposiciones de este reglamento relativas a su especialidad.

g) Incluir en el letrero de la obra, su nombre y registro.

II. Del Corresponsal de Diseño Urbano y Arquitectónico:

a) Suscribir conjuntamente con el Director Arquitectónico, el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trate de obras previstas en este reglamento.

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones establecidas por: el Reglamento de Construcción, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población vigente y las demás disposiciones relativas al diseño urbano y arquitectónico y la preservación del patrimonio histórico cultural.

c) Verificar que el proyecto cumple con las disposiciones relativas a:

- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población y a los Programas Parciales, respecto a  y las declaratorias de usos, destinos y reservas.

- Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios, acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de emergencias e integración al contexto urbano.

d) Vigilar la construcción durante el proceso de obra y que se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y tanto los procedimientos como los materiales se apeguen a lo especificado y a las normas de calidad.

e) Notificar al Director Arquitectónico y al Director Responsable de Obra, cualquier irregularidad que pueda afectar la ejecución del proyecto asentándolo en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida, notificar a la Dirección de Obras Públicas del Municipio.

f) La Ley de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado de Morelos. 

g) Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de Preservación del Patrimonio tratándose de edificios y conjuntos catalogados como monumentos o de alto valor artístico o estético.

h) Responder a  cualquier violación relativa a su especialidad.

i) Incluir en el letrero de la obra su nombre y registro correspondiente.

III. Del Corresponsable de Instalaciones.

a) Suscribir conjuntamente con el Director Arquitectónico y el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia de obra, cuando se trate de obras previstas en este reglamento especificadas.

b) Revisar el proyecto en los aspectos a su especialidad, verificando que se hayan hecho los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de este reglamento, la legislación vigente relativas a seguridad, control de incendios y el funcionamiento de las instalaciones.

c) Vigilar que la obra durante el proceso de construcción se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto, los procedimientos como los materiales correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto.

d) Notificar al Director Arquitectónico y al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad y anotarlo en el libro de bitácora, en caso de no ser atendida notificar a la Dirección de Obras Públicas.

e) Responder a cualquier violación a las disposiciones de este reglamento.

f) Incluir en el letrero de la obra su nombre y registro correspondiente.

ARTÍCULO 48.- TÉRMINO DE RESPONSABILIDAD.

I. Las funciones del Director Arquitectónico y del Director Responsable de Obra y Corresponsables terminarán:

a) Cuando ocurra cambio, suspensión, abandono o retiro del Director Arquitectónico  y del Director Responsable de Obra o Corresponsable.

En este caso se deberá levantar una acta, asentando a detalle el avance de la obra hasta el momento, la cual será suscrita por una persona de la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, ordenará la suspensión de la obra hasta que sea sustituido.

b) Cuando no haya refrendado su calidad como Responsable  de Obra o Corresponsable. En este caso se suspenderá la obra a la que haya dado su responsiva.

c) Cuando la Dirección de Obras Públicas, haya dado el permiso de ocupación.

El término de las funciones del Director Arquitectónico y del  Director Responsable de Obra y Corresponsables, no los exime de la responsabilidad de carácter civil, penal o administrativa, que pudiera derivarse de su intervención en la obra, para la cual hayan dado su responsiva.

II. Para los efectos del presente reglamento, la responsabilidad de carácter administrativo terminará a los cinco años, a partir de la fecha en que se expida el permiso de ocupación.

ARTÍCULO 49.- SUSPENSIÓN DE REGISTRO. La Dirección de Obras Públicas del Municipio podrá suspender el registro a los Directores Arquitectónicos, Directores responsables de Obra o a Corresponsables en los siguientes casos:

I. Cuando hayan obtenido su inscripción dando datos falsos o presentando documentación falsificada.

II. Cuando haya incidido en violaciones a este reglamento, previo juicio del Comité de Directores Arquitectónicos, Directores Responsables de Obra y Corresponsables.

La suspensión se declara con un mínimo de seis meses y con un máximo de hasta veinticuatro meses.

TÍTULO CUARTO

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 50.- DICTAMEN DE USO DEL SUELO. Previa la solicitud de licencia de construcción, el propietario del predio o del inmueble, deberá obtener el Dictamen de Uso del Suelo de la Sub Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, utilizando la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal como Ventanilla Única (Recepción de Documentos). 

I.  Cuando se trate de:

1. División, Subdivisión o Fusión de predios

2. Cambios de usos o usos mixtos

3. Dos viviendas o más en el mismo predio

4. Fraccionamientos

5. Condominios

6. Conjuntos Habitacionales

7. Oficinas de gobierno y particulares

8. Almacenamientos y abastos en sus diferentes tipos:

Depósitos de gas y combustible, gasolineras, central de abasto, mercados y  rastros, etc.

  9.Tiendas de autoservicio, de departamentos y centros comerciales

10.Locales comerciales

    11. Baños públicos

12. Consultorios, clínicas y hospitales

13. Edificaciones para la educación 

14. Instalaciones religiosas

15. Centros deportivos y recreativos

16. Restaurantes hoteles, moteles y  restaurante bar

17. Agencias funerarias, cementerios

18. Centrales y terminales de transporte

19. Estacionamientos públicos

20. Ferreterías y similares

21. Discotecas

22. Bancos

23. Auditorios

24. Estaciones de radio con auditorio

25. Industrias

26. Edificaciones para las telecomunicaciones.

Y en general para todos aquellos usos diferentes de los de vivienda unifamiliar, que por sus características, impacten a la estructura e imagen urbana de la ciudad o de la zona en que se ubiquen.

ARTÍCULO 51.- LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. La Licencia de Construcción, es el documento expedido por la Dirección de Obras Públicas del municipio, en la que se autoriza a los propietarios, según sea el caso, para: construir, ampliar, modificar, cambiar el uso, reparar o demoler una edificación o instalación.

Ningún particular, ni autoridad podrá ejecutar obras que de algún modo modifiquen a las existentes sin la licencia correspondiente.

La Licencia de Construcción, se otorgará una vez efectuada la revisión y aprobación del proyecto, cumpliendo con los requisitos que establece este reglamento.

Los requisitos del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes, deberán de tener la responsiva de un Director Responsable de Obra y Corresponsables, en los casos señalados en este reglamento.

ARTÍCULO 52.- REQUISITOS PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. La solicitud de Licencia de Construcción deberá ser suscrita por el propietario, la que en su caso deberá tener la responsiva de un Director Arquitectónico y de un Director Responsable de Obra y/o Corresponsables y ser presentada en las formas que expida la Dirección de Obras Públicas y adicionar la siguiente documentación:

 I. Obra nueva

a) Licencia de Uso del Suelo, estatal o municipal según sea el caso, alineamiento y número oficial vigente.

b) Seis tantos del proyecto arquitectónico de la obra a escala debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los que deberá incluir como mínimo: levantamiento del estado actual del predio incluyendo árboles; planta de conjunto mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas indicando el uso de los distintos locales con el mobiliario fijo que se requiera, cortes y fachadas, corte por fachada y detalles arquitectónicos, plantas y corte de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y otras.

Estos planos deberán ir acompañados de la memoria descriptiva la cual contendrá como mínimo: el listado de los locales construidos y áreas libres, con la superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno, la intensidad de uso del suelo, la densidad de población de acuerdo a los programas parciales; y la descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos establecidos por este reglamento.

Estos documentos deberán ser firmados por el propietario, el Director Arquitectónico, el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables en su caso; así también deberán contener la aprobación y registro del proyecto arquitectónico en el Colegio de Arquitectos de Morelos, A. C.

c) Tres tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados y especificados que contengan las especificaciones completas y detalladas de las características de las estructuras incluyendo su cimentación. Deberán asentarse en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos considerados, cuando estos difieran de los tradicionales. Deberán mostrarse en los planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. En particular para estructuras de concreto se señalan el traslape de refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales; estos documentos deberán estar firmados por el Director Arquitectónico y el Director Responsable de Obra y el Corresponsable de Seguridad Estructural en su caso; así también contener la aprobación  y registro del proyecto estructural en el Colegio de Ingenieros de Morelos, A. C. cuando su caso así lo requiera.

En los planos estructurales de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros, así como la manera como deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos, se indicará: su diámetro, número, colocación y calidad; además cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las características completas de la soldadura, utilizando una simbología apropiada y cuando sea necesario se completará su descripción con dibujos de detalles  acotados.

En caso de que la estructura este formada por elementos prefabricados o de patente, los planos deberán indicar las condiciones que estos deberán cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deberán especificarse los herrajes, dispositivos de anclaje,  tolerancias dimensiónales y procedimiento de montaje.

Estos planos deberán ser acompañados de la Memoria de Cálculo en la cual se describirán, con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo al proyecto, el criterio estructural adoptado y los principales resultados de los análisis y el dimensionamiento.

Se incluirán los valores de las acciones de diseño y los modelos y procedimientos empleados para el análisis estructural de los demás documentos especificados en este reglamento.

Los planos anteriores deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio de mecánica de suelo cuando proceda, de acuerdo a lo establecido en este reglamento estos planos deberán ir firmados por el Director Responsable de la Obra y su Corresponsable de Seguridad Estructural en su caso; así también deberán contener la aprobación del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos, A. C.

Además la Dirección de Obras Públicas,  podrá exigir, cuando lo juzgue conveniente, la presentación de los cálculos completos.

d) El dictamen del uso del suelo, en su caso.

Los documentos señalados en el inciso a), se tramitarán con anterioridad a la Licencia de Construcción en los casos de las obras ubicadas en zonas sin usos condicionados o previamente dictaminados por la autoridad competente siempre y cuando no queden comprendidas, por su magnitud y características, en lo establecido por este reglamento.

II. Cuando se trate de ampliación y/o modificación.

a) Dictamen de uso del suelo, alineamiento y número oficial.

b) Seis tantos del proyecto arquitectónico, tres tantos del proyecto estructural y memoria de cálculo, firmados por el Director Arquitectónico y el Director Responsable de Obra y el Corresponsable que corresponda;  así como su aprobación y registro de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles según su caso.

c)  Autorización de uso y ocupación anterior, o licencia y planos registrados anteriormente.

III. Cuando se trate de cambio de uso:

a) Licencia y planos autorizados anteriormente.

b) Dictamen de uso del suelo en su caso.

Proyecto arquitectónico del nuevo uso, revisado y registrado en el Colegio de Arquitectos de Morelos, A.C.

IV. Cuando se trate de reparación:

a) Proyecto estructural de reparación y memoria de cálculo firmados por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable; además la aprobación y registro en el Colegio de Ingenieros Civiles.

b) Licencia de uso del suelo en su caso.

V. Cuando se trate de demolición:

a) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a usar, firmada por el Director Arquitectónico y por Director Responsable de Obra y el Corresponsable de seguridad estructural según sea el caso; así como el  Proyecto Arquitectónico del nuevo uso suscrito por el Director Arquitectónico, el Director Responsable de Obra y Corresponsables en su caso.

Para cualquiera de los casos señalados en este artículo, cuando corresponda se exigirán además, el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

VI. Cuando se trate de Demolición:

a).- Solicitud por duplicado.

b).- Memoria descriptiva  del procedimiento que se vaya a emplear, suscrito por el Director Responsable de Obra y el Correponsable de Seguridad Estructural.

c).- Constancia de Propiedad.

ARTÍCULO 53.- OBRAS QUE NO REQUIEREN LICENCIA

a).- Siempre y cuando se ubiquen fuera de la zona denominada: Centro, Pueblos y Barrios Históricos.

I. Resanes y aplanados.

II. Reposición y reparación de pisos.

III. Revestimientos y pintura.

IV: Reparación de albañales.

V. Reparación de tuberías de agua.

VI. Colocación de madrinas en techos.

VII. Impermeabilización y reparación de techos.

VIII. Obras urgentes para prevención de accidentes a reserva de dar aviso a la I Dirección de Obras Públicas en un plazo de 72 horas de inicio de obras.

IX. Demolición de hasta de un cuarto de 16 m2.. Esta excepción no opera en zonas de monumentos  Histórico y Zonas arqueológicas.

X. Construcciones provisionales para uso de oficinas bodegas o vigilancia de predios durante la edificación de una obra.

Ningún arreglo de los mencionados anteriormente, deberá afectar elementos estructurales, o que modifiquen el uso del suelo.

ARTÍCULO 54.- CASOS EN QUE NO PROCEDE OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. No se otorgará licencia de construcción a los lotes o fracciones de terrenos que hayan sido el resultado de una fusión o división o relotificación sin previa autorización de la Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado de Morelos y pago de derechos Municipales. 

ARTÍCULO 55.- VIGILANCIA DE LICENCIAS. El tiempo de vigencia de las licencias de construcción será de doce meses; pudiendo renovarse de acuerdo a las necesidades especificas de cada obra.

Si terminado el plazo para la construcción de una obra, ésta no se hubiere concluido, para continuarla deberá obtener una prórroga de la licencia y cubrir los derechos por la parte no ejecutada.

ARTÍCULO 56.- PAGO DE DERECHOS. Toda licencia causará los derechos que fijen la Ley de Ingresos vigente para el Municipio.

La licencia de construcción y cinco copias de los planos registrados se entregarán al propietario cuando éste hubiere cubierto el monto de todos los derechos que haya generado su autorización.

Si en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de aquel en que debió hacer expedida la licencia, no se presenta el recibo de pago de derechos respectivos dicha solicitud será cancelada.

ARTÍCULO 57.- DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA. En las obras deberán estar permanentemente los siguientes documentos:

a) Un juego de planos autorizados.

b) Alineamiento y número oficial.

c) Copia de la licencia de construcción.

d) Bitácora de la obra.

e) Dictamen de uso del suelo, cuando así lo requiera la obra.

CAPÍTULO II

OCUPACIÓN DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 58.- MANIFESTACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA. Los propietarios están obligados a manifestar por escrito a la Dirección de Obras Públicas la terminación de las obras ejecutadas en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión de las mismas, cubriendo los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 59.- VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN. En las obras que requieren de licencia de uso del suelo o dictamen aprobatorio; así como las obras mencionadas en el artículo siguiente; deberán de acompañar a la solicitud de oficio de ocupación, el Visto Bueno de Seguridad y Operación, en la cual se haga constar que reúnen las condiciones de seguridad para su operación que señala este reglamento, cumpliendo con los artículos respectivos.

El visto bueno deberá ser otorgado por un Director Arquitectónico y por el Director Responsable de Obra y registrarse en la Dirección de Obras Públicas.

ARTÍCULO 60.- INMUEBLES QUE REQUIEREN Vo. Bo. DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN

I. Escuela públicas o privadas de cualquier tipo de enseñanza.

II. Centros de reunión tales como: cines, teatros, salas de concierto, auditorios, restaurantes, salones de fiestas o cualesquiera otro de usos semejantes.

III. Instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotación mercantil como: canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia, boliche, albercas, locales para billares o juegos de salón.

ARTÍCULO 61.- INSPECCIÓN DE OBRA TERMINADA. Recibida la manifestación de obra terminada; así como el Visto Bueno en un plazo no mayor de 15 días hábiles, la Dirección de Obras Públicas ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva, si la construcción se ajusta a los planos y demás documentos que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia, procediendo conforme a las siguientes disposiciones:

I. El propietario será el responsable de la operación y mantenimiento de la obra a fin de satisfacer sus condiciones de seguridad e higiene de acuerdo a las disposiciones de este reglamento y a sus normas técnicas complementarias.

ARTÍCULO 62.- REGULARIZACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS SIN LICENCIA

La Dirección de Obras Públicas estará facultada para ordenar la demolición parcial o total de una obra con cargo al propietario, que se haya realizado sin licencia, por haberse ejecutado en contravención de este reglamento, independiente de las sanciones que procedan.

Cuando se demuestre que la obra cumple con este Reglamento y las demás disposiciones correspondientes en materia,  se podrá conceder el registro de obra al propietario quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento:

I. presentar solicitud de regularización y registro de obra. 

II. Acompañar a esta solicitud la documentación que este reglamento exija en el párrafo de documentación para licencias, así como la responsiva de un Director 

Responsable de Obra, de que cumple con este reglamento.

III. La Dirección de Obras Públicas ordenará una inspección a la Obra y si ésta cumple con los requisitos legales, dicho Organismo autorizará su registro previo pago de los derechos y las sanciones que establece la Ley de Hacienda y este reglamento.

ARTÍCULO 63.- CAMBIO DE USO DE SUELO. Cualquier cambio de uso requerirá de la revisión de licencia y autorización sanitaria por parte de la Dirección de Obras Públicas; se podrá autorizar el cambio de uso siempre y cuando el Programa de Desarrollo Urbano Municipal lo permita y si se efectúen las modificaciones, instalaciones y pruebas de carga necesarias para cumplir con los requisitos de este reglamento para el nuevo uso que deberá de contar con la placa correspondiente en su caso (es necesario verificar con anticipación si el Ayuntamiento estaría en condiciones de emitir la placa de Usos del Suelo, ya que aunque se considera que es una inversión recuperable al pagarla el contribuyente, a la fecha no ha funcionado tal procedimiento en el Municipio de Yecapixtla.  En nuestra opinión sí es conveniente la placa de Uso del Suelo ya que es un valioso auxiliar para evitar violaciones a las autorizaciones que se expiden).

TÍTULO V
PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 64.- APROBACIÓN DE PROYECTOS. La Dirección de Obras Públicas, aprobará o rechazará los proyectos arquitectónicos de acuerdo con sus características generales y particulares;  los cuales deben  sujetarse a lo dispuesto en este reglamento.

ARTÍCULO 65.- PROXIMIDAD A ZONAS TÍPICAS. Las construcciones ubicadas en zonas típicas y calles o plazas donde existan construcciones declaradas monumentos Históricos, o de valor excepcional; deberán armonizar con el ambiente general de la calle o del entorno del que formen parte.

ARTÍCULO 66.-  MATERIALES. Los materiales que se especifiquen en el proyecto, deberán ser de la especie  y  calidad que se requieran para el uso a que se destine cada parte del mismo, sujetándose a las disposiciones de este reglamento sobre diseño y procedimientos de construcción.

En el caso de construcciones en el centro histórico y las zonas de monumentos de relevancia histórica, se sujetarán a las disposiciones correspondientes del INAH.

ARTÍCULO 67.- PREVISIONES CONTRA INCENDIO. El proyecto deberá incluir la máxima seguridad contra incendios  y se sujetará a todas las disposiciones que dicte el Cuerpo de Bomberos y la Jefatura de Policía,  así como las marcadas por este Reglamento.

ARTÍCULO 68.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES. Las construcciones provisionales, deberán ser: seguras, higiénicas, tener buen aspecto y conservarse en buen estado; su permanencia deberá restringirse al período de tiempo estrictamente necesario para la ejecución de las construcciones definitivas; además  deberá contar con un servicio sanitario para uso exclusivo de los trabajadores (WC con su instalación o letrina).

ARTÍCULO 69.- ELEVADORES. Las edificaciones que tengan más de cuatro niveles,  además de la planta baja a una altura mayor de 12.0 metros, deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros.

ARTÍCULO 70.- VOLADIZOS Y SALIENTES. Ningún elemento estructural o arquitectónico situado a una altura menor de dos metros cincuenta centímetros podrá sobresalir del alineamiento, los que se encuentran a mayor altura se sujetarán a lo siguiente:

1. Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada como pilastras, sardinales, marcos de puerta, ventana, repizones cornisas y cejas, podrán salir del alineamiento hasta diez centímetros.

2. Los balcones abiertos podrán sobresalir del alineamiento hasta un metro siempre que alguno de sus elementos esté a menos de un metro de la línea de transmisión eléctrica. La Dirección de Obras Públicas fijará las dimensiones del balcón.

3. Las rejas en ventanas podrán sobresalir del alineamiento hasta quince centímetros.

4. Las hojas de las ventanas podrán abrir al exterior siempre y cuando estén a una distancia mayor de dos metros de una línea de transmisión eléctrica.

5. Las marquesinas podrán salir del alineamiento el ancho de la acera disminuido en un metro. Las marquesinas no deberán usarse como piso cuando estén construidas sobre la vía pública.

6. Las cortinas para el sol serán enrollables o plegadizas; cuando estén plegadas se sujetarán a los lineamientos para marquesinas.

7. Los toldos de protección frente a la entrada de los edificios se colocarán sobre estructuras desmontables, pudiendo salir del alineamiento el ancho de la acera disminuido en cincuenta centímetros.

Las licencias que se expidan para los elementos señalados en este articulo, tendrán siempre el carácter de revocable.

ARTÍCULO 71.- MODIFICACIÓN A OBRAS. Si del resultado de la inspección a que se refiere este reglamento la obra no se ajustó a la licencia otorgada o a las modificaciones del proyecto autorizado por la Dirección de Obras Públicas, ésta ordenará al propietario efectuar las modificaciones a que fueren necesarias, y en tanto estas no se ejecuten a satisfacción de la Dirección, no autorizará el uso y ocupación de la obra.

ARTÍCULO 72.-  CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. Para garantizar las condiciones de: habitabilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural, integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones.

Los proyectos arquitectónicos deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este título para cada tipo de edificación.

ARTÍCULO 73.- RESTRICCIÓN DE ALTURA. Ningún punto del edificio podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto a la calle. Para los efectos de que se encuentren frente a jardines o plazas el alineamiento se localizará cinco metros hacia dentro del alineamiento opuesto.

La Dirección de Obras Públicas, podrá fijar la altura de los edificios en determinadas zonas de acuerdo a este reglamento.

ARTÍCULO 74.- ALTURA MÁXIMA EN ESQUINAS. Cuando una edificación se encuentre en la esquina de dos calles de anchos diferentes; la altura máxima de la edificación podrá ser igual a la de la calle ancha o hasta una altura de dos veces el ancho de la calle angosta medida a partir de la esquina.

ARTÍCULO 75.- PARÁMETROS DE INTENSIDAD DE USO. La máxima superficie construida permitida en los predios será la determinada de acuerdo con las densidades de uso del suelo y densidades máximas establecidas en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes en el Municipio, en los que podrá identificarse la siguiente clasificación:

	N O R M A
	 R A N G O

	
	

	Densidad baja

Densidad media

Densidad alta

Institucional


	0  a  75   Hab./has.

        75  a  150 Hab./has.

150  a  250 Hab./has.

         más      400 Hab/has.


Los coeficientes máximos permitidos deberán ajustarse a lo siguiente:

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) 

La superficie construida en planta baja no será mayor a los siguientes rangos con respecto a la superficie total del predio:

Habitacional = 0.50 %

Comercial = 0.50 %

de la superficie del predio respectivamente.

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN  DEL SUELO (CUS)

La superficie total construida, con respecto a la superficie total del predio, será igual o menor  a:

Habitacional = 1.0 %

Comercial = 1.00%

ARTÍCULO 76.- SUPERFICIES MÍNIMAS A DESCUBIERTO. Sin perjuicio de las superficies construidas máximas permitidas en los predios establecidos en el artículo anterior, los predios con un área menor de 120 m2 deberán de dejar sin construir el 25% de su área como mínimo.

Estas áreas sin construirse se podrán pavimentar con materiales que permitan la filtración del  agua.

ARTÍCULO 77.- RESTRICCIONES DE ALTURA CON COLINDANCIA NORTE CON INTENSIDADES BAJAS. Las restricciones que conforme a los Programas Parciales tengan intensidad media o alta, cuyo límite posterior sea orientación norte y colinde con predios de intensidad baja o muy baja deberán observar una restricción hacia dicha colindancia de 15% de su altura máxima, sin perjuicio de cumplir con lo establecido en este reglamento para patios de iluminación y ventilación.

Se deberá verificar que la separación de los edificios nuevos con predios o edificios colindantes cumplan con lo establecido en este reglamento.

ARTÍCULO 78.- SEPARACIÓN DE EDIFICIOS EN CONJUNTOS HABITACIONALES. La separación entre edificios de habitación plurifamiliar de hasta 50 viviendas, será cuando menos la que resulte de aplicar la dimensión mínima establecida en este reglamento para patios de iluminación y ventilación, de acuerdo al tipo de local y a la altura promedio de los parámetros de los edificios en cuestión.

En los edificios de más de 50 viviendas con orientación norte-sur, será por lo menos del 60% de la altura promedio de los mismos, y en dirección este-oeste, será por lo menos del 100% de la altura.

ARTÍCULO 79.- REQUERIMIENTOS GENERALES PARA ESTACIONAMIENTOS. El estacionamiento es un lugar público o privado destinado a guardar vehículos.

Para otorgar licencia de construcción para estacionamientos, será necesaria la aprobación por parte de la Dirección de Obras Públicas y de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificación, para verificar que cumpla con su ubicación y con las normas que establece este reglamento.

II.- NÚMERO DE CAJONES  DE ESTACIONAMIENTO

	TIPOLOGÍA
	NÚMERO MÍNIMO DE CAJONES

	I. HABITACIÓN 
	
	

	I.1. Unifamiliar
	hasta 120 m2 
	1 por vivienda

	I.2. Bifamiliar
	de 120 hasta 250 m2 
	2 por vivienda

	
	más de 250 m2 
	3 por vivienda

	I.3. Plurifamiliar
	hasta 60 m2 
	1 por vivienda

	
	de 60 hasta 120 m2 
	1 por vivienda

	
	de 120 hasta 250 m2 
	2 por vivienda

	
	más de 250 m2 
	3 por vivienda

	
	Vivienda de interés social

a) Lotes y servicio

b) Vivienda terminada
	1 por lote

1 por vivienda

	Incluye Conjuntos Habitacionales o Condominios verticales de tipo popular o de interés social.
	Para el caso de Conjuntos Habitacionales se considera un 20% mas de cajones de estacionamiento para visitantes.



	II. SERVICIOS
	
	

	II.1. Oficinas
	
	1 por 40 m2 de área de oficinas

	       Agencias de viajes
	
	1 por 50 m2  de área de atención al público más 1  por 40 m2 de área de oficinas

	       Bancos
	
	1 por 10 m2 de área de atención al público más 1 por 40 m2 de área de oficinas

	II.2.1. Almacenamiento y abasto


	
	1 por 50 m2 de área de almacén más 1 por 40 m2 de área de oficinas

	Mercados
	
	1 por 25 m2 de área de locales 

	II.2.2. Comercio en general
	
	1 por 25 m2 construidos

	Tiendas de autoservicio, Centros comerciales
	
	1 por 10 m2 

	II.2.3. Venta de materiales y vehículos
	
	

	
	materiales y construcción
	1 por 200 m2 de terreno

	
	materiales eléctricos
	2 por 50 m2 construidos

	
	vehículos y maquinaria
	1 por 100 m2 de terreno

	
	Refacciones 
	1 por 50 m2 de terreno

	II.2.4. Tiendas de servicio
	talleres de servicio de lavado y lubricación y taller mecánico.
	1 por 50 m2 del área de trabajo

	II.3.1. Hospitales 
	
	

	II.3.2. Clínicas
	1a. Clase

cuartos privados
	1 por cuarto

	
	1a. Clase
cuartos múltiples
	1 c/4 camas

	
	2da. Clase

cuartos privados
	1 c/5 cuartos

	
	2da. Clase

cuartos múltiples
	1 c/10 camas

	II.3.3. Asistencia social
	
	1 por 75 m2 construidos

	II.4.1. Educación elemental
	
	1 por 20 m2 construidos de aula

	II.4.2. Educación media y superior
	
	1 por 8 m2 construidos de aula

	II.4.3. Educación superior 
	
	1 por 6 m2 construidos de aula  más 1 por 40m2 de área de oficinas

	Obligado dejar área de ascenso y descenso de alumnos dentro del predio.


	
	

	II.4.4. Institutos científicos
	
	1 por 40 m2 construidos

	II.4.5. Instalaciones para exhibición 
	
	

	II.4.6. Instalaciones para la información
	
	

	II.4.7. Instalaciones religiosas


	
	1 por 10 m2 del área de público 

	II.5.1. Alimentos y bebidas
	Cafés, fondas, restaurantes
	1 por 8 m2  del área de mesas



	II.5.2. Entretenimiento
	Auditorios, teatros, circos, ferias, cines


	1 por 8 m2  del área de butacas

	II.5.3. Recreación social
	Salón de fiestas, clubes sociales, centros nocturnos


	1 por 4 m2 

	II.5.4.Deportes y recreación
	Canchas deportivas, centros deportivos, estadios, gimnasios y boliches, billares


	1 por 15 m2 construidos

	II.6.1.Hoteles
	
	1 por cuarto

	II.6.2. Moteles
	
	1 por cuarto

	II.6.3.Casa de huéspedes y albergues


	
	1 por c/4 cuartos

	II.7.1.Agencias  funerarias
	
	1 por 10 m2 construidos

	II.7.2.Crematorios
	
	1 por 25 m2 

	II.8. Transportes uso público
	Terminales de autobuses
	1 por 25 m2  del área de atención al público, incluyendo salas de espera, más 1 por 40 m2 de área de oficinas

	Se considera carril para servicio de ascenso y descenso de pasajeros

	II.8.1.Comunicaciones
	Agencias y centrales de correos, telégrafos, teléfonos


	1 por 20 m2 construidos

	Estaciones de televisión sin auditorio
	1 por 60 m2 construidos

	Estacionamientos de televisión con auditorio
	1 por 30 m2 construidos

	III. INDUSTRIA
	
	

	III.1. Industria mediana
	Empleados, proveedores
	1 por 100 m2 construidos

	
	Agentes de ventas, visitantes
	1 por 250 m2 construidos

	III.2. Industria ligera
	
	1 por 100 m2 construidos

	IV. ESPACIOS ABIERTOS
	
	

	IV.1. Jardines, parques y plazas
	
	1 por 200 m2 de terreno

	V. INFRAESTRUCTURA
	
	

	V.1. Plantas, estaciones y subestaciones eléctricas
	
	1 por 50 m2 de terreno

	V.2. Centros de acopio para desechos sólidos separados
	
	1 por 20 m2 de terreno


III. DEMANDA DE EDIFICACIONES NO CONSIDERADAS
Cualquier otra edificación no especificada en esta relación se sujetará a un estudio y resolución por parte de las autoridades de la Dirección de Obras Públicas y de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificación.

IV. DEMANDA PARA USOS MIXTOS

La demanda total para los casos en que en un mismo predio se encuentren establecidos diferentes usos, será la suma de las demandas señaladas en cada uno de ellos.

Los requerimientos para edificios de conjuntos de uso mixto se podrán reducir un 20% aunado a la demanda horario de espacio para estacionamiento no simultáneo  que incluyan dos o más usos.

V. ENTRADAS Y SALIDAS

Como norma general los accesos a un estacionamiento deberán estar sobre la calle secundaria para no causar conflictos viales.

Los estacionamientos de servicio público deberán de tener carriles de acceso y salida separados.

VI. SUPERFICIES Y ALTURAS MÍNIMAS

La superficie estará dada según la tabla de requerimientos en este reglamento.

La altura mínima de los pisos será de 2.65 m., para el nivel de acceso y de 2.30 m. en los demás pisos.

VII. DIMENSIONES MÍNIMAS EN CAJONES

En el proyecto de un estacionamiento se podrán utilizar máximo hasta el 50% de cajones chicos.

	TIPO DE AUTOMÓVIL
	EN BATERIA
	EN CORDÓN

	Grandes y medianos, 

chicos
	5.00 x 2.40

4.20 x 2.20
	6.00 x 2.40

4.80 x 2.00

	Dimensiones en metros
	
	


VIII. DIMENSIONES PARA PASILLO Y ÁREAS DE MANIOBRAS

Las dimensiones de los pasillos dependerán del ángulo de los cajones de estacionamiento, los valores mínimos que se tomarán serán los siguientes:

	ANGULO DE
	AUTOMÓVILES

	CAJÓN
	GRANDES O MEDIANOS
	CHICOS

	30
	3.0
	2.7

	45
	3.3
	3.0

	60
	5.0
	4.0

	90
	6.0
	5.0


IX. CAJONES PARA DISCAPACITADOS

Las edificaciones con los espacios abiertos de uso público, deberán contar con cajones de estacionamiento para discapacitados conforme a la siguiente tabla:

	NÚMERO TOTAL DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO
	LUGARES PARA DISCAPACITADOS

	1 A 25
	1

	26 A 50
	2

	51 A 75
	3

	76 A100
	4

	101 A 150
	5

	151 A 200
	6

	201 A 300
	7


a) TIPOS DE RAMPAS. 

Se considera que un Estacionamiento podrá tener rampas rectas entre media plantas y alturas alternas, rampas helicoidales, estacionamiento en la propia rampa o bien por medios mecánicos.

b) PENDIENTE MÁXIMA EN RAMPAS.  

 En los estacionamientos de autoservicio se permitirá una pendiente máxima de 13% y en los casos de estacionamiento para empleados hasta de un 15%. Para poder usar una rampa como estacionamiento, solo se permitirá que tenga como máximo una pendiente de 6%. En las rampas rectas con pendientes mayores de 12% deberán constituirse tramos de transición en las entradas y salidas.

En los autoservicio, toda rampa de salida tendrá que tener una distancia de 5 m. antes del estacionamiento con una pendiente del 5% pudiendo incluirse en la misma transición.

c) RAMPAS DE DOBLE SENTIDO. 
Las rampas de doble sentido, estas deberán tener un separador central mínimo de 30 cm., cuando se trate de rampas rectas y de 45 cm. en caso de rampas curvas.

En caso de rampas helicoidales, la rampa exterior deberá usarse para subir y la rampa interior para bajar, la rotación de los automóviles será en sentido contrario al sentido de las manecillas del reloj.

d) ANCHO DE PASILLO Y DE ARROYO DE RAMPAS. 

La anchura mínima en rampas rectas será de 2.50 m. por carril, y en los pasillos un radio de giro mínimo de 7.50 m. al eje.

Los pasillos de circulación proyectados con el radio de giro mínimo deberán tener una anchura de 3.50 m.

En rampas helicoidales se tomará como mínimo las siguientes medidas: 

	Radio de giro de carril interior
	7.50 m.

	Anchura mínima de carril interior
	3.50 m.

	Anchura mínima de carril exterior
	3.20 m.

	Sobre-elevación máxima 
	0.10 m.


e) ALTURA DE GUARNICIONES. 

La altura mínima de guarniciones centrales y laterales será de 0.15 m.

f) ANCHO DE BANQUETAS. 

La anchura mínima en banquetas rectas será de 0.30 m. y en curva de 0.50 m, las guarniciones deberán tener una banqueta de 0.20 m. y una altura mínima de 0.20  m. con los ángulos redondeados.

g) ESCALERAS Y ELEVADORES. 
En los estacionamientos donde se usen acomodadores, se usarán como mínimo bandas para acceso vertical y tubos de descenso.

h) ESCALERAS. 

Las escaleras para estacionamientos hasta de tres niveles deberán tener un acho de 1.20 m.

i) ELEVADORES. 

Para los edificios de más de tres plantas, se usará un elevador como mínimo para tres a cinco personas y por cada 100 cajones un elevador para 6 a 8 personas.

X. - ÁREAS DE ESPERA 

Sólo en los casos en los que la frecuencia de llegada de vehículos sea mayor a la de su acomodo se construirá un área de espera, esta condición será indispensable para estacionamientos públicos.

b) CAPACIDAD DE ÁREAS DE ESPERA

En estacionamientos públicos se calculará mediante la siguiente formula: 

e = Número mínimo de acomodadores

Q = Frecuencia de llegada durante la hora de mayor afluencia en vehículos/hora

n = Número de vehículos que puede estacionar un chofer en una hora ( en la práctica este valor es de 20 vehículos).

XI.- ÁREAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PERSONAS

Los estacionamientos deberán de contar con una área de ascenso y descenso de peatones a nivel de acera; con una longitud mínima de seis metros de largo y una anchura de 1.80 m.

XII.- VENTILACIÓN

La ventilación en los estacionamientos será por medio de varios vanos o por ventilación natural con una área mínima de un décimo de la superficie de la planta.

XIII.- OTROS SERVICIOS

Los estacionamientos de uso público, deberán contar con servicios sanitarios y guardarropa para sus empleados.

XIV.- SERVICIOS  DE SANITARIO

Los estacionamientos de servicio público deberán de contar con sanitarios para hombres y mujeres.

XV.- CASETA DE CONTROL

Los estacionamientos deberán de tener una caseta de control con área de espera y deberá estar situada dentro del predio y a una distancia como mínimo de 4.50 mts. del alineamiento de la entrada y su área será cuando menos de 2.00 m2 

.

XVI.- ILUMINACIÓN Y SEÑALAMIENTOS

Los estacionamientos deberán estar iluminados adecuadamente para evitar daños materiales a los vehículos, robos y lesiones al peatón,  por falta de visibilidad además, deberá colocarse señalamientos horizontales  y verticales de acuerdo con las normas del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carriles,  editado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

XVII.- PAVIMENTACIÓN

La superficie de un estacionamiento deberá estar pavimentada en caso de no contar con techo.

XVIII.- DRENAJE

La superficie de los estacionamientos deberán tener el piso debidamente drenado.

En los estacionamientos a descubierto deberán tener un pavimento que permita la absorción de agua pluviales.

XIX.- INCENDIO

Los estacionamientos deberán contar con dispositivos contra incendio conforme a las disposiciones reglamentarias al respecto.

CAPÍTULO II

REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

 ARTICULO 80.-  DIMENSIONES MÍNIMAS PARA DIFERENTES LOCALES. Los locales de las edificaciones, según su tipo, deberán tener como mínimo las dimensiones y características  que se establecen en la siguiente tabla.

	TIPOLOGÍA LOCAL
	DIMENSIONES LIBRES MÍNIMAS
	OBSERV,

	
	Área o Índice
	Lado
	Altura
	

	
	
	(m)
	(m)
	

	I. HABITACIÓN.
	
	
	
	

	Locales habitacionales:
	
	
	
	

	Recámara única o principal
	7.00 m2
	2.40
	2.40
	

	Recámaras adicionales y alcobas.
	6.00 m2
	2.00
	2.40
	

	Estancias
	7.30 m2
	2.60
	2.40
	

	Comedores
	6.30 m2
	2.40
	2.40
	

	Estancia comedor
	13.60 m2
	2.60
	2.40
	

	Locales complementarios
	
	
	
	

	Cocina
	3.00 m2
	1.50
	2.40
	

	Cocineta integrada a 

estancia comedor
	---
	2.00
	2.40
	(a)

	Cuarto de lavado
	1.68 m2
	1.40
	2.20
	

	Cuarto de aseo, despensa y similares
	---
	---
	2.20
	

	Baños y sanitarios
	---
	---
	2.20
	(b)

	II. SERVICIOS.

II.1. OFICINAS.
	
	
	
	

	Suma de áreas y 

 locales de trabajo:
	
	
	
	

	Hasta 100 m2
	5.00 m2/ persona
	---
	2.50
	(c)

	Más de 100 hasta 1000 m2
	6.00 m2/ persona
	---
	2.50
	

	Más de 1000 m2
	7.00 m2/ persona
	---
	2.50
	

	II.2. COMERCIO.
	
	
	
	

	 Áreas de venta:
	
	
	
	

	 Hasta 250 m2
	---
	---
	2.50
	

	 Más de 250 hasta 2500 m2

	---
	---
	3.00
	

	 Más de 2500 m2
	---
	---
	3.50
	

	 Baños públicos zonas de baños de vapor
	1.30 m2/usuario
	---
	2.70
	

	 Gasolineras
	---
	---
	4.20
	

	II.3. SALUD

HOSPITALES
	
	
	
	

	Cuartos de camas:
	
	
	
	

	Individual 
	7.30 m2
	2.70
	2.40
	

	Comunes
	12.00 m3/persona
	3.30
	2.40
	

	CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD
	
	
	
	

	Consultorios
	7.30 m2
	2.10
	2.30
	

	ASISTENCIA SOCIAL
	
	
	
	

	Dormitorios comunes
	10.00 m3/persona
	2.90
	2.40
	(d)

	II.4. EDUCACIÓN Y CULTURA EDUCACIÓN ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR
	
	
	
	

	Aulas
	0.90 m2/alumno
	---
	2.70
	

	Sup. total predio
	2.50 m2/ alumno
	---
	---
	

	Áreas de esparcimiento
	
	
	
	

	Jardines de niños
	1.25 m2/alumno
	---
	---
	

	Educación elemental
	2.00 m2/alumno
	---
	---
	

	Educación media y sup. 
	1.25 m2/alumno
	---
	---
	

	INSTALACIONES PARA EXHIBICIONES
	
	
	
	

	Exposiciones temporales
	1.50 m2/persona
	---
	3.00
	(e)

	CENTROS DE INFORMACIÓN
	
	
	
	

	Salas de lectura
	1.50 m2/lector
	---
	2.50
	

	Acervos
	150 vol./m2
	---
	2.50
	

	INSTALACIONES RELIGIOSAS
	
	
	
	

	Salas de culto:
	
	
	
	

	Hasta 250 concurrentes
	1.00 m2/

persona
	---
	2.50
	(f) (g)

	
	
	---
	3.50 m3/persona
	

	Más de 250 concurrentes
	1.20 m2/persona
	---
	3.00
	

	
	
	---
	5.40 m3/persona
	

	II.5. RECREACIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
	
	
	
	

	Área de comensales
	1.00 m2/comensal
	2.40
	---
	(k)

	Área de cocina y servicios
	0.50 m2/comensal
	2.40
	---
	

	ENTRETENIMIENTO:
	
	
	
	

	Salas de espectáculos:
	
	
	
	

	Hasta 250 concurrentes
	0.50 m2/persona
	0.50/asiento
	3.50 m3/persona
	(g) (h)

	Más de 250 concurrentes
	0.70 m2/

persona
	0.50/asiento
	4.50
	

	
	
	
	5.50 m3/persona
	

	Vestíbulos:
	
	
	
	

	Hasta 250 concurrentes

	0.25 m2/asiento
	3.00
	3.50
	

	Más de 250 concurrentes
	0.30 m2/asiento
	5.99
	3.50
	

	Caseta de proyección
	5.00 m2
	---
	2.40
	

	Taquilla
	1.00 m2
	---
	2.10
	(y)

	RECREACIÓN SOCIAL
	
	
	
	

	Salas de reunión
	1.00 m2/persona
	---
	3.50
	

	DEPORTES DE RECREACIÓN
	
	
	
	

	Graderías
	---
	0.50/asiento
	3.00
	(j)

	II.6. ALOJAMIENTO
	
	
	
	

	Cuartos de hotel, motel, casa de huéspedes, albergue
	7.00 m2
	2.40
	2.40
	

	II.7. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
	
	
	
	

	TRANSPORTES TERRESTRES
	
	
	
	

	Terminales y estaciones:
	
	
	
	

	Andén de pasajeros
	---
	2.00
	---
	

	Sala de espera
	20.00 m2/unidad en m.
	3.00
	3.00
	

	ESTACIONAMIENTOS
	
	
	
	

	Caseta de control
	1.00 m2
	0.80
	2.10
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


OBSERVACIONES:

a) La dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocineta.

b) Las dimensiones libres mínimas para los espacios de los muebles sanitarios, se establecen en otro artículo de este reglamento.

c) Incluye  privados,  salas  de  reunión,  áreas  de  apoyo  y circulación  interna,  entre  las  áreas amuebladas para trabajo de oficinas.  

d) El índice en m3 permitirá dimensionar  el espacio mínimo necesario.

e) El  índice se  refiere a  la concentración  máxima simultánea  de visitantes  y  personal  prevista, e  incluye áreas de exposición y circulaciones dentro de las salas.

 f) El índice de m2/persona, incluye áreas de concurrentes sentados; Los espacios de culto, como altares y circulaciones dentro de las salas.

g) Determinada la capacidad del local aplicando el índice de m2/persona, la altura promedio, se  determinará aplicando el índice de m3/persona, sin dejar de observar la altura mínima  aceptable.

h) El índice de m2/persona incluye áreas de escena o representación, áreas de espectadores sentados y circulaciones dentro de las salas.

 i) Las taquillas se colocarán ajustándose al índice de una por cada 1500 personas o fracción, sin quedar directamente a  la calle y sin obstruir la circulación de los accesos.

 j) El índice de 0.50/asiento incluye circulaciones.

k) El índice considera comensales en mesas. Serán aceptables índices  menores en casos  de comensales en barras o de pie, cuando el proyecto identifique y numere los lugares respectivos.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

ARTÍCULO 81.- SERVICIOS DE AGUA POTABLE. Las edificaciones deberán estar provistas del servicio de agua potable; capaz de cubrir las demandas mínimas de acuerdo a las siguientes tablas:

	TIPOLOGÍA
	DOTACIÓN MÍNIMA
	OBSERVACIONES

	I. HABITACIÓN

I.1Vivienda
	150 lt / hb /día
	a

	1.  SERVICIOS

II.1Oficinas, cualquier tipo
	20 lts/ m2/ día
	a,c

	II.2 COMERCIO
	
	

	Locales comerciales
	  6  lts/ m2/ día
	a

	Mercados
	100 lts/ puesto/ día
	

	Baños públicos
	300 lts/regadera/día
	b

	Lavanderías de autoservicio
	40  lts/ kg. de ropa seca
	

	II.3 
SALUD
	
	

	Hospitales, clínicas y centros de salud
	  800 lts /cama / día
	a,b,c

	Orfanatorios y asilos
	 300 lts /huésped / día
	a,c

	II.4
EDUCACIÓN Y CULTURA
	
	

	Educación elemental
	  20  lts/ alumno / turno
	a,b,c

	Educación media y superior  
	25  lts/ alumno/ turno
	a,b,c

	Exposiciones temporales
	10  lts/ asistente/día
	b

	II.5 
RECREACIÓN
	
	

	Alimentos y bebidas
	12  lts/ comida
	a,b,c

	Entretenimiento
	6  lts/ asiento / día
	a,b

	Circos y ferias
	10  lts/asistente / día
	b

	Dotación para animales en su caso
	25  lts/ animal / día
	

	Recreación social
	25  lts/asistente / día
	a,c

	Deportes al aire libre, con baño y vestidores
	150 lts / asistente / día
	a

	Estadios
	10 lts/ asiento / día
	a,c

	II.6
ALOJAMIENTO

	
	

	Hoteles, moteles y casas de huéspedes
	300 lts / huésped / día
	a,c

	II.7
SEGURIDAD


	
	

	Cuarteles
	150 lts / persona/día
	a,c

	Reclusorios
	150 lts/ interno/día
	a,c

	II.8
COMUNICACIONES Y TRANSPORTANTES
	
	

	Estaciones de transporte
	10  lts/ pasajero / día
	c

	Estacionamientos
	2  lts /m2/ día
	

	III.
INDUSTRIA
	
	

	Industrias donde se manipulen materiales y sustancias que ocasionen desaseo
	100 lts/ trabajador
	

	Otras industrias
	  30 lts / trabajador
	

	IV. ESPACIOS ABIERTOS
	
	

	Jardines y parques
	  5 lts/  m2 / día
	


OBSERVACIONES:

a.- Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 5 lts/m2/día.

b.- Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se considerarán por separado a razón de 100 lts./trabajador/día.

c.- En lo referente a la capacidad del almacenamiento de agua para sistemas contra incendios deberá  observarse lo dispuesto en este reglamento.

ARTÍCULO 82.- SERVICIOS SANITARIOS. Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de muebles y características que se establecen a continuación:

I. Las viviendas con menos de 45 m2, contarán cuando menos con un excusado, una regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero.

II. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m2 contarán  cuando menos, con un excusado, una regadera, un lavadero y un fregadero.

III. Los locales de trabajo y comercio con superficie de hasta 12 m2 y hasta 15 trabajadores  o usuarios, contarán como mínimo, con un excusado y un lavabo o vertedero.

 IV. En los demás casos se proveerán los muebles que se enumeran en la siguiente tabla:

	TIPOLOGÍA MAGNITUD
	EXCUSADOS
	LAVABOS
	REGADERAS

	II. SERVICIOS
	
	
	

	II.2 OFICINAS
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	---

	De 101 a 200
	3
	2
	---

	Cada 100 adicionales o fracción
	2
	1
	---

	COMERCIO

	
	
	

	Hasta 25 empleados
	2
	2
	---

	De 26 a 50
	3
	2
	---

	De 51 a 75
	4
	2
	---

	TIPOLOGÍA MAGNITUD
	EXCUSADOS
	LAVABOS
	REGADERAS

	De 76 a 100
	5
	3
	---

	Cada 100 adicionales o fracción
	3
	2
	---

	BAÑOS PÚBLICOS
	
	
	

	Hasta 4 usuarios
	1
	1
	1

	De 5 a 10
	2
	2
	2

	De 11 a 20
	3
	3
	4

	De 21 a 50
	4
	4
	8

	Cada 50 adicionales o fracción
	3
	3
	4

	II. 3 SALUD
	
	
	

	Sala de espera:
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	---

	De 101 a 200
	3
	2
	---

	Cada 100 adicionales o fracción
	2
	1
	---

	Cuartos de camas:
	
	
	

	Hasta 10 camas
	1
	1
	---

	De 11 a 25
	3
	2
	2

	Cada 25 adicionales o fracción
	1
	1
	1

	Empleados:
	
	
	

	Hasta 25 empleados
	2
	2
	---

	De 26 a 50
	3
	2
	---

	De 51 a 75
	4
	2
	---

	De 76 a 100
	5
	3
	---

	Cada 100 adicionales o fracción
	3
	2
	---

	II.4 EDUCACIÓN Y CULTURA
	
	
	

	EDUCACIÓN ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR:
	
	
	

	Hasta 50 alumnos
	2
	2
	---

	De 51   a 75
	3
	2
	---

	De 76  a 150
	4
	2
	---

	Cada 75 adicionales o fracción
	2
	2
	---

	CENTROS DE INFORMACIÓN
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	---

	De 101 a 200
	4
	4
	---

	Cada 200 adicionales o fracción
	2
	2
	---

	TIPOLOGÍA MAGNITUD
	EXCUSADOS
	LAVABOS
	REGADERAS

	INSTALACIÓN PARA EXHIBICIONES
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	---

	De 101 a  400
	4
	4
	---

	Cada 200 adicionales o Fracción
	1
	1
	---

	II.5 RECREACIÓN ENTRETENIMIENTO
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	---

	De 101 a 200
	4
	4
	---

	Cada 200  adicionales o                                    fracción
	2
	2
	---

	DEPORTES
	
	
	

	Canchas y centros deportivos:
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	2

	De 101 a 200
	4
	4
	4

	Cada 200 adicionales o fracción
	2
	2
	2

	Estadios:
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	---

	De 101 a 200
	4
	4
	---

	Cada 200 adicionales o fracción
	2
	2
	---

	II.6 ALOJAMIENTO
	
	
	

	Hasta 10 huéspedes
	1
	1
	1

	De 11 a 25
	2
	2
	2

	Cada 25 adicionales o fracción
	1
	2
	1

	II.7 SEGURIDAD
	
	
	

	Hasta 10 personas
	1
	1
	1

	De 11 a 25
	2
	2
	2

	Cada 25 adicionales o fracción
	1
	1
	1

	II.8 SERVICIOS FUNERARIOS
	
	
	

	Funerarias y velatorios:
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	---

	De 101 a 200
	4
	4
	---

	Cada 200 adicionales o fracción
	1
	1
	1

	
	
	
	

	TIPOLOGÍA MAGNITUD
	EXCUSADOS
	LAVABOS
	REGADERAS

	II.9 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
	
	
	

	Estacionamientos:
	
	
	

	Empleados
	1
	1
	---

	Públicos
	2
	2
	---

	Terminales y estaciones de transporte:
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	2
	1

	De 101 a 200
	4
	4
	2

	Cada 200 adicionales  o fracción
	2
	2
	1

	Comunicaciones:
	
	
	

	Hasta 100 personas
	3
	2
	---

	De 101 a 200
	3
	2
	---

	Cada 100 adicionales o fracción
	2
	1
	---

	TIPOLOGÍA MAGNITUD
	EXCUSADOS
	LAVABOS
	REGADERAS

	III. INDUSTRIAS
	
	
	

	Industrias, almacenes y  bodegas donde se manipulen materiales y sustancias que ocasionen manifiesto desaseo:
	
	
	

	Hasta 25  personas
	2
	2
	2

	De 26 a 50 personas
	3
	3
	3

	De 51 a 75 personas
	4
	4
	4

	De 76 a 100
	5
	4
	4

	Cada 100 adicionales fracción
	3
	3
	3

	Otras industrias, almacenes y bodegas:
	
	
	

	Hasta 25 personas
	2
	1
	1

	de 26 a 50 personas
	3
	2
	2

	De 51 a 75
	4
	3
	2

	De 76 a 100
	5
	3
	3

	Cada 100 adicionales o fracción
	3
	2
	2

	
	
	
	

	TIPOLOGÍA MAGNITUD
	EXCUSADOS
	LAVABOS
	REGADERAS

	IV. ESPACIOS ABIERTOS
	
	
	

	Jardines y parques:
	
	
	

	Hasta 100 personas
	2
	1
	1

	De 101 a 400
	4
	4
	---

	Cada 200 adicionales o fracción
	1
	1
	---


En edificaciones de comercio los sanitarios se proporcionarán para empleados y público en partes iguales,  dividiendo entre dos las cantidades indicadas. 

En los baños públicos y en deportes al aire libre se deberá contar adicionalmente con dos regaderas de agua caliente  y fría y una regadera de presión.

V.- Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la tabla de la fracción anterior, se  distribuirán  por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. En los casos que se demuestre el  predominio de un sexo sobre otro; entre los usuarios, podrá hacerse la proporción equivalente, señalándolo así en el proyecto.

VI .- En  el caso de locales sanitarios para hombres, será obligatorio agregar un  mingitorio en locales con un máxima de  dos excusados.  A  partir  de locales con tres excusados, podrá  sustituirse uno de ellos por un mingitorio, sin necesidad de recalcular el  número de excusados.  El procedimiento de sustitución podrá aplicarse a locales con mayor número de excusados, pero la proporción entre  estos y los mingitorios no excederá de uno a tres.

VII.- Todas las edificaciones, excepto las de habitación y alojamiento, deberán contar con bebederos o con depósitos de agua potable, en  proporción de uno por cada 30 trabajadores o  fracción que exceda de 15, o uno por cada 100 alumnos, según sea el caso.

VIII.-
En industrias y lugares de trabajo, donde el trabajador esté expuesto a contaminación con venenos o materiales irritantes o infecciosos, se colocará un lavabo adicional por cada 10 personas.

IX. En los  espacios para muebles sanitarios, se  observarán las siguientes dimensiones mínimas libres:

	TIPOLOGÍA
	MUEBLE
	FRENTE
	FONDO

	Usos domésticos y de baños en

cuartos de hotel
	Excusado
	0.70 m
	1.20 m

	
	Lavabo
	0.70 m
	0.70 m

	
	Regadera
	0.90 m
	0.90 m

	Baños  públicos
	Excusado
	0.75 m
	1.20 m

	
	Lavabo

	0.75 m
	0.90 m

	
	Regadera
	0.90 m
	0.90 m

	
	Regadera presión
	1.20 m

	1.20 m

	
	
	
	


En baños y sanitarios de uso doméstico y cuartos de hotel, los espacios libres que quedan al frente y a los lados de excusados y lavabos podrán ser comunes a dos  o más  muebles.

X.- En los sanitarios de uso público indicados en la tabla de la fracción IV, se  deberá destinar, por lo menos, un espacio exclusivo de personas impedidas. En estos casos, las medidas del espacio para excusado serán de 1.70 X 1.70 m., y deberán colocarse pasamanos y otros dispositivos que establezcan las  normas técnicas complementarias correspondientes.

XI.- Los sanitarios deberán  ubicarse de manera que no sea necesario para cualquier usuario, subir o bajar más de un nivel, o recorrer más de 50 m. para acceder a ellos.

XII.-  Los sanitarios deberán tener pisos impermeables y antiderrapantes, los muros de las regaderas deberán tener materiales impermeables hasta una altura de 1.50 m.

XIII.- El acceso a cualquier sanitario de uso público se hará de tal manera, que al abrir la puerta, no se tenga  a la vista las regaderas, excusados ni mingitorios.

ARTÍCULO 83.- EQUIPAMIENTO DE ALBERCAS. Las albercas públicas contarán cuando menos con:

I. Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua.

II. Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para los aparatos limpiadores del fondo.

III. Rejillas de succión, distribuidas en la parte honda de la alberca, en número y dimensiones necesarias para que la velocidad de salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes.

ARTÍCULO 84.- DUCTOS PARA BASURA. Las edificaciones que requieren Dictamen de Uso del Suelo con dictamen aprobatorio, según lo establece el artículo de este Reglamento, con una altura de 4 o más niveles, deberán contar con ductos verticales para basura, con puertas de servicio en cada nivel, considerando las disposiciones del artículo siguiente.

ARTÍCULO 85.- DEPÓSITOS DE BASURA. Deberán ubicarse locales para almacenamiento de basura, ventilados y a prueba  de roedores, en los casos que establece el artículo 78, y aplicando las consideraciones y los índices mínimos de dimensionamiento siguientes:

I. Conjuntos habitacionales con más de 50 viviendas, a razón de 4lts/habitante / día.

II. Alimentos y bebidas, mercados y tiendas de autoservicio con más de 500 m2, a razón de 0.4 m2/m2 construido.

III. Deberán considerares las disposiciones que para materia de desechos disponga  la Dirección de Obras Públicas Municipales correspondiente, así como la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificación.

ARTÍCULO 86.- DEPÓSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS. Las obras para almacenar residuos sólidos peligrosos, químico tóxicos o radioactivos, se ajustarán a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables.

ARTÍCULO 87.- ASOLEAMIENTO EN CONJUNTOS HABITACIONALES. En conjuntos habitacionales  con mas de 50 viviendas, el proyecto arquitectónico deberá  garantizar cuando menos el 75% de los locales habitables, enumerados en el artículo 74 de este reglamento, reciban asoleamiento a través de vanos durante una hora diaria como mínimo, en los meses de diciembre y enero.

ARTÍCULO 88.- VENTILACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL. Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación que aseguren la provisión de aire exterior a sus ocupantes. Para cumplir con esta disposición, deberán observarse los siguientes requisitos:

I. Los locales habitables y las cocinas domésticas, en edificaciones habitacionales, los locales habitables en edificios de  alojamiento, los cuartos de encamados en hospitales y las aulas en edificaciones para educación, tendrá ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas interiores o patios que satisfagan lo establecido en el artículo 3 del presente reglamento. El área de aberturas de ventilación no será inferior al 10% del área del local.

II. Los demás locales de trabajo, reunión o servicio en todo tipo de edificación, tendrá ventilación natural, con las  mismas características mínimas  señaladas en el inciso anterior, o bien, se ventilaran con medios artificiales que garanticen durante los periodos de uso, los siguientes cambios del  volumen de aire local:

	Vestíbulos
	1 cambio por hora

	Locales de trabajo  y reunión  en general sanitarios domésticos.
	6 cambios  por hora

	Cocinas domésticas, baños públicos, cafeterías, restaurantes y estacionamientos.
	10  cambios por hora

	Cocinas en comercios de alimentos.
	20 cambios por hora

	Centros nocturnos, bares y salones de fiesta.
	25 cambios por hora


Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 24º C, +-2 grados, medida en bulbo seco,  y una humedad relativa de 50% +-5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos y de fibra  de vidrio para tener una adecuada limpieza del aire.

III.- En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado que requiera de condiciones herméticas, se instalarán ventilas de emergencia hacia áreas exteriores, con área cuando menos de 10% de lo indicado en la fracción  1, del presente artículo.

IV.- Las circulaciones horizontales clasificadas en el artículo de este Reglamento, se podrán ventilar a  través  de  otros locales o áreas exteriores, a razón de un cambio de volumen  de aire por hora.

Las escaleras  en cubos cerrados en edificaciones para habitación plurifamiliar, oficinas, salud, educación y cultura, recreación y servicios funerarios, deberán estar ventiladas permanentemente en cada nivel hacia la vía pública, patios de ventilación o espacios descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera, o mediante ductos adosados de extracción de humos, cuya área en planta deberá responder a la siguiente función:

A= h
s / 200

donde:

A= área en planta del cubo de extracción de humos, en metros cuadrados.

h= altura del edificio, en metros lineales.

s= área  en planta del cubo de la escalera, en metros cuadrados.

En estos casos, el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior, para evitar que funciones como chimenea, la puerta para azotea deberá cerrar herméticamente, y las aberturas de los cubos de escaleras a  los ductos de extracción de humos, deberán tener un área de entre el 5% y el 18% de la planta del cubo de la escalera en cada nivel.

ARTÍCULO 89.- ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL. Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y que cumplan los siguientes requisitos:

1. Los locales  habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en edificios de educación y cuartos para encamados en hospital, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas queden colocadas directamente a la vía pública, terrazas, azoteas y superficies descubiertas o patios que  satisfagan lo establecido en la fracción VII de este artículo. El área libre formada por los vanos de  iluminación  en conjunto,  no será inferior a los porcentajes respecto a la superficie del local expresados  en la siguiente tabla, para cada una de las orientaciones:

	ORIENTACIÓN
	PORCENTAJE

	Norte
	15 %

	Este
	17.5 %

	Sur
	20 %

	Oeste
	17.5 %


En el dimensionamiento de los vanos de  iluminación se tomará en cuenta complementariamente, lo siguiente:

a.- Los valores para orientaciones intermedias a las señaladas podrán interpretarse en forma proporcional.

b.- Cuando se trate de ventanas en distintas orientaciones en  un mismo local, los vanos se  dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de iluminación respecto a la superficie del local, dividida entre el número  de vanos.

II.- Los locales cuyas ventanas estén ubicados bajo marquesinas, techumbres, pórticos o volados; se consideran iluminadas y ventiladas naturalmente, cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo una distancia igual a la altura  de piso a techo del local.

III.- Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños, cocinas no domésticas y locales de: trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios.

En estos casos la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá dimensionarse tomando como base mínima, el 10% de la superficie del local.  El coeficiente de transmitividad del espectro solar del material transparente o translucido de domos o tragaluces no será inferior al 85%.

IV.- No se permitirá la iluminación en las fachadas de colindancia.

V.- Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación artificial diurna  y nocturna, necesarias  para  sus ocupantes. Para cumplir con estas disposiciones deberán observarse los siguientes requisitos:

a.-  Los locales a que se refieren las fracciones  l y II contarán además, con medios artificiales de iluminación nocturna, en los que las salidas correspondientes deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI de este artículo.

b.-  Los locales no considerados en las fracciones anteriores tendrán iluminación diurna natural en las mismas condiciones señaladas en las fracciones l y lll ó bien, contarán con medios artificiales  de iluminación diurna complementaria y nocturna en los que las salidas de iluminación deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI de este artículo.

VI.- Los niveles de iluminación en luxes que deberán proporcionar los medios artificiales, serán como mínimos los siguientes:

	TIPOLOGÍA
	LOCAL
	NIVEL LUXES

	l.- HABITACIÓN
	Circulaciones horizontales y verticales
	50

	ll. SERVICIOS

 OFICINAS
	Áreas y locales de trabajo
	250

	COMERCIO
	
	

	Comercio
	En general
	250

	
	Naves de mercado
	75

	Abasto
	Almacenes
	50

	Gasolineras
	Área de servicio
	70

	
	Áreas de bombas
	200

	SALUD
	
	

	Clínicas y hospitales
	Salas de espera
	125

	
	Consultorios y

salas de curación
	300

	
	Salas de encamados
	75

	EDUCACIÓN Y 

CULTURA
	
	

	
	Aulas

	250

	
	Talleres y laboratorios
	300

	
	Naves de templos
	75

	INSTALACIONES PARA: LA INFORMACIÓN, RECREACIÓN 
	
	

	Entretenimiento
	Salas de lectura
	250

	
	Sala durante la función
	1

	
	Iluminación de emergencia
	5

	
	Sala durante intermedios
	50

	
	Vestíbulos
	125

	ALOJAMIENTO
	Habitaciones
	75

	lll.- INDUSTRIA 
	
	

	Almacenes y Bodegas
	Áreas de trabajo
	300

	
	Áreas de almacenamiento
	50

	VII.- Se permitirán las siguientes dimensiones de los patios de iluminación y ventilación natural:

	
	
	


	TIPO DE LOCAL
	Dimensión mínima (en relación a la altura de los parámetros del patio).

	Locales  habitables,  de  comercio y oficina.
	1/3

	Locales  complementarios.
	¼

	Cualquier otro tipo de local.
	1/5


a) En el cálculo de las dimensiones mínimas de patios de iluminación y ventilación, podrán descontarse de la altura total de los parámetros que lo confinan las alturas correspondientes a la planta baja y niveles inmediatamente superiores a esta que sirvan como: vestíbulos, estacionamientos, o locales de máquinas de servicios.

 b) Los muros de patios de iluminación y ventilación natural que se limiten a las dimensiones mínimas establecidas en este artículo y hasta 1.3 veces dichos valores, deberán tener acabados de textura lisa y colores claros.

c) Los patios de iluminación y ventilación natural, podrán estar techados por domos, siempre y cuando estos tengan una transmitividad del 85% del espectro solar como mínimo, y un área de ventilación en la cubierta no menor al 10% del piso del patio.

ARTÍCULO 90.- INTENSIDAD DECIBELES. Los equipos de bombeo y las maquinarias instaladas en edificaciones para habitación plurifamiliares, conjuntos habitacionales, oficinas de salud, educación y cultura, recreación y alojamiento, que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles, medida a 0.50 m  en el exterior del local, deberán estar aisladas  en locales acondicionados acústicamente de manera que reduzcan la intensidad sonora por lo menos a dicho  valor.

Los establecimientos de alimentos y bebidas, y los centros de entrenamiento  que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles, deberán estar aislados acústicamente. El aislamiento deberá ser capaz de reducir la intensidad sonora por lo menos, a dicho valor, medido a 7m en cualquier dirección fuera de los linderos del predio o establecimiento.

CAPÍTULO IV

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

SECCIÓN PRIMERA

CIRCULACIONES Y ELEMENTOS DE CIRCULACIÓN

ARTÍCULO 91.- BUZONES. Todas las edificaciones deberán contar con buzones accesibles desde el exterior, para recibir comunicación por correo.

ARTÍCULO 92.- ACCESOS Y SALIDAS A LOCALES Y EDIFICIOS. Para asegurar que las salidas y circulaciones de los edificios garanticen un rápido y seguro desalojo, se deberán cumplir las siguientes disposiciones:

I.- En las edificaciones de Riesgo Mayor, clasificadas en este Reglamento, las circulaciones que funcionen como salidas a la vía pública o conduzcan directamente o indirectamente a ésta, deberán estar señaladas con letreros y flechas permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita “SALIDA” o “ SALIDA DE EMERGENCIA”, según sea el caso.

II.- La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al vestíbulo de acceso de la edificación, medida a lo largo de la línea del recorrido será de 30 metros como máximo.

Estas distancias podrán incrementarse hasta en un 50% si la edificación o local cuenta con un sistema de extinción de fuego, según lo establecido en este reglamento.

III.- Las edificaciones para la educación, deberán contar con áreas de dispersión y espera cubiertas dentro de los predios donde desemboquen las puertas de salida de los alumnos, antes de conducir a la vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 m2 por alumno.

IV.- Las puertas de acceso, intercomunicación y salida, deberán tener una altura de 2.10 metros cuando menos, y una anchura que cumpla con la medida de 0.60 metros por cada 100 usuarios o fracción, pero sin reducir los valores mínimos siguientes:

	Tipo de edificación
	Tipo de puerta
	Ancho mínimo
	Observaciones

	I.- Habitación
	Acceso principal

Locales para habitación cocina

Locales complementarios
	1.00 m

0.90 m

0.70
	a

	II.- Servicios

II.1 Oficinas
	Acceso principal
	1.00 m
	a

	II.2 Comercios
	Acceso principal
	1.20 m
	a

	II.3 Salud

 Hospitales

 Clínicas y

  centros de salud

 Asistencia

 Social
	Acceso principal

Cuartos de enfermos, dormitorios en asilos, orfanatorios y centros de integración.

Locales complementarios
	1.50 m

0.90 m.
	a

	II.4 Educación y cultura

 Educación

 elemental, y 

 media 

 superior

 Templos
	Acceso principal

Aulas

Acceso principal
	1.20 m.

0.90 m

1.20 m.
	a



	II.5 Recreación

entretenimiento
	Acceso principal

entre vestíbulo y sala
	1.20 m.

1.20 m.
	b

	II.6 Alojamiento
	Acceso principal

Cuartos de hotel, motel y casa de huéspedes
	1.20 m.

0.90 m.
	a

	II.7 Seguridad
	Acceso principal
	1.20 m.
	

	II.8 Servicios 

  Funerarios
	Acceso principal
	1.20 m.
	


OBSERVACIONES:

a).- Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la edificación con más ocupantes, sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla.

b).- En este caso las puertas a la vía pública, deberán tener una anchura total de por lo menos 1.25 veces la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas entre vestíbulo y sala.

ARTÍCULO 93.- CIRCULACIONES HORIZONTALES. Las circulaciones horizontales como: corredores, pasillos y túneles; deberán cumplir con las alturas mínimas indicadas en este artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 metros por cada 100 usuarios o fracción, pero sin reducir los valores mínimos siguientes:

	Tipo de edificación
	Circulación

Horizontal
	Dimensiones

Ancho
	Mínimas

Altura

	I. Habitación
	Pasillos interiores en vivienda

Corredores comunes a 2 o más viviendas
	0.90 m

0.90 m.
	2.40 m.

2.40 m.

	II. Servicios
	
	
	

	II.1 Oficinas
	Pasillos o áreas de trabajo
	0.90 m.
	2.50 m.

	II.2 Comercio

  hasta 120 m2

de más de 120 m2
	Pasillos

Pasillos
	0.90 m

1.20 m.
	2.50 m.

2.50 m.

	II.3 Salud
	Pasillos en cuartos, salas de urgencia, operaciones y consultorios
	1.80 m.
	2.40 m.

	II.4 Educación y

 Cultura

Templos
	Corredores comunes a dos o más aulas

pasillos laterales

pasillos centrales
	1.20 m.

0.90 m.

1.20 m.
	2.40 m.

3.50 m.

3.50 m.

	II.5 Recreación y

entretenimiento
	Pasillos lateras entre butacas o asientos

Pasillos entre el frente de un asiento adelante

Túneles
	0.90 m.

0.40 m.

1.80 m.
	3.50 m.

3.50 m.  a  b

3.50 m.  

	II.6 Alojamiento

(excluyendo casas de Huéspedes)

Casa de huéspedes
	Pasillos comunes a dos o más cuartos o dormitorios

Pasillos interiores
	0.90 m.

0.90 m.
	2.40 m.

2.40 m.

	II.7 Comunicaciones y transporte
	Pasillos para público
	2.00 m.
	3.00 m.


OBSERVACIONES:

a).- Estos casos deberán ajustarse a lo establecido en este reglamento.

b).- Excepción a la expresión de 0.60 m. adicionales por cada 100 usuarios.

ARTÍCULO 94.- CIRCULACIONES VERTICALES. Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales, que comuniquen a todos sus niveles, aún cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con las dimensiones mínimas y condiciones de diseño siguientes:

I.- Ancho mínimo. El ancho de las escaleras no será menor de los siguientes valores, los cuales se incrementarán en 0.60 m. por cada 75 usuarios o fracción:

	Tipo de edificación
	Tipo de escalera
	ancho mínimo

	I.- Habitación
	Privada o interior con muro en un solo costado

Privada o interior confinada entre dos muros

Común a dos o más viviendas
	0.75 m.

0.90 m.

0.90 m.

	II.- Servicios
	
	

	II.1 Oficinas ( hasta 4 niv.)

oficinas  (más de 4 niv)
	Principal

Principal
	0.90 m.

1.20 m.

	II.2 Comercio

(hasta 100 m2)

(más de 100 m2 )
	En zonas de exhibición

Ventas y almacenamiento
	0.90 m.

1.20 m.

	II.3 Salud

Asistencia social
	En zona de cuartos y consultorios

Principal
	1.20 m. rampas

descansos  1.80 m2

1.20 m

	II.4 Educación y cultura
	En zonas de aulas
	1.20 m.

	II.5 Recreación
	En zonas de público
	1.20 m.

	II.6 Alojamiento
	En zonas de cuartos
	1.20 m.

	II.7 Seguridad
	En zonas de dormitorios
	1.20 m.

	II.8 Servicios funerarios
	En zonas de público
	1.20 m.

	II.9 Comunicaciones y Transporte

Estacionamientos

Estaciones y terminales de transporte
	Para uso del público

Para uso del público
	1.20 m.

1.50 m.


OBSERVACIONES:

Para el cálculo del ancho mínimo de la escalera podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la edificación con más ocupantes, sin tener que sumar la población de toda la edificación, pero sin perjuicio de que se cumplan los valores mínimos indicados.

* El valor de 1.80 m. corresponde a la profundidad del descanso.

II.- Condiciones de diseño:

a).- Las escaleras contarán con un máximo de quince peraltes entre descansos.

b).- El ancho de los descansos deberá ser cuando menos o igual a la anchura reglamentaria de la escalera.

c).- La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 25 cm.; para lo cual, la huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas.

d).- El peralte de los escalones tendrá un máximo de 18 cm. y un mínimo de 10 cm., excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en cuyo caso el peralte podrá ser hasta de 20 cm.

e).- Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente relación; 2 peraltes más una huella sumarán cuando menos 61 cm. pero no más de 65 cm.

f).- En cada tramo de escaleras las huellas y peraltes conservarán siempre las mismas dimensiones reglamentarias.

g).- Todas las escaleras deberán contar con barandales en por lo menos uno de sus lados, a una altura de 0.90 m., medidos a partir  de la nariz del escalón, y diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos.

h).- Las escaleras ubicadas en cubos cerrados, en edificaciones de  4 niveles o más, tendrán puertas hacia los vestíbulos en cada nivel, con las dimensiones y demás requisitos que se establecen en el artículo 86 de este reglamento.

i).- Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar locales de servicio y deberán tener un diámetro mínimo de 1.20 m.

j).-  Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 25 cm. medida a 40 cm. del barandal del lado interior y un ancho máximo de 1.50 m. No se permitirá este tipo de escaleras en edificaciones de más de 4 niveles.

III.- Rampas: Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificación deberán tener una pendiente máxima del 10%, con pavimentos antiderrapantes, barandales en uno de sus lados por lo menos y con las anchuras mínimas que se establecen para las escaleras en este artículo.

ARTÍCULO 95.- SALIDA DE EMERGENCIA. Salida de emergencia es el sistema de: puertas, circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la vía pública o áreas exteriores, comunicadas directamente con esta; es adicional a los accesos de uso normal, y se requerirá cuando la edificación sea de Riesgo Mayor, según la clasificación del artículo 104 de este reglamento y de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I.- Las salidas de emergencia serán de igual número y dimensiones que las puertas, circulaciones horizontales y escaleras consideradas en los artículos 87 y 88 de este reglamento y deberán cumplir con todas las demás disposiciones establecidas en esta sección, para circulaciones de uso normal.

II.- No se requerirán escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 12.00 m. de altura, cuyas escaleras de uso normal estén ubicadas en locales abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, aún cuando sobrepasen los rangos de ocupantes y superficie establecidos para edificaciones de Riesgo Menor de este reglamento.

III.- Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de la edificación sin atravesar locales de servicio, como cocina y bodegas.

IV.- Las puertas de las salidas de emergencia deberán contar con mecanismos que permitan abrirlas desde dentro mediante una operación simple de empuje.

ARTÍCULO 96.- CIRCULACIONES EN EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y

ENTRETENIMIENTO
I.- En las edificaciones de entretenimiento se deberán instalar butacas, de acuerdo con las siguientes disposiciones.

a).- Tendrán una anchura mínima de 50 cm.

b).- El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante será cuando menos de 40 cm.

c).- Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillo laterales y de 12 butacas cuando desemboquen a uno solo, si el pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante es de 75 cm. cuando menos.

El ancho mínimo de dicho pasillo para filas de menos butacas se determinará interpolando las cantidades anteriores, sin perjuicio de cumplir con el mínimo establecido en el inciso b de esta fracción.

d).- Las butacas deberán estar fijas al piso, con excepción de las que se encuentren en palcos y plateas.

e).- Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasillo al que se refiere el inciso “b” sea mayor de 75 cm.

f).- En el caso de cines, la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla no debe ser menor a la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7.00 m.

g).- En auditorios, teatros, cines, salas de conciertos y teatros al aire libre deberá destinarse un espacio por cada 100 personas o fracción a partir de 60, para uso exclusivo de personas minusvalidas. Este espacio tendrá 1.25 m. de fondo y 0.80 m. de frente, y quedará libre de butacas y fuera del área de circulaciones.

II.- Las gradas en las edificaciones para deportes y teatro al aire libre deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

a).- El peralte máximo será de 40 cm. y la profundidad mínima será de 60 cm. excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso se sujetarán a lo dispuesto al respecto en la fracción anterior.

b).- Deberá existir una escalera con anchura mínima de 90 cm.; máximo a cada 9.00 m. de desarrollo horizontal de graderío.

c).- Cada 10 filas deberá haber pasillos paralelos a las gradas, con una anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras, que entre dos puertas o salidas contiguas desemboquen a ellos.

III.- Los locales destinados a: cines, auditorios, teatros, salas de concierto o espectáculos deportivos; deberán garantizar la visibilidad de todos los espectadores al área en que se desarrolla la función o espectáculo, bajo las normas siguientes:

a).- La isóptica o condición de igual visibilidad, deberá calcularse con una constante de 12 cm. , medida equivalente a la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior.

b).- En cines o locales que utilicen pantallas de proyección, el ángulo vertical formado por la visual del espectador al centro de la pantalla y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma no deberá exceder de 30 grados, y el ángulo horizontal formado por la línea normal a la pantalla en los extremos y la visual de los espectadores a los extremos correspondientes de la pantalla, no deberá exceder los 50 grados.

c).- En aulas de edificaciones de educación elemental y media la distancia entre la ultima fila de butacas o mesas y el pizarrón, no deberá de ser mayor de 12.00 m.

ARTÍCULO 97.- TRANSPORTADORES MECÁNICOS. Los elevadores para: pasajeros, elevadores de carga, escaleras eléctricas y bandas transportadoras de público; deberán cumplir con las normas técnicas complementarias correspondientes y las disposiciones siguientes:

I.- Elevadores para pasajeros. Las edificaciones que tengan más de 4 niveles además de la planta baja o una altura o profundidad mayor a 12.00 m. con respecto al nivel de acceso a la edificación, exceptuando las edificaciones para habitación unifamiliar, deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros con las siguientes condiciones de diseño:

a).- La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores, será cuando menos del 10% de la población en 5 minutos.

b).- El intervalo máximo de espera será de 80 segundos.

c).- Se deberá indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga útil, expresada en Kg. y en número de personas, calculadas a razón de 70 Kg. cada una.

d).- Los cables o elementos mecánicos, deberán tener una resistencia igual o mayor al doble de la carga útil de operación.

II.- Elevadores de carga. Los elevadores de carga en edificaciones de comercio, deberán calcularse considerando una capacidad mínima de carga útil de 250 Kg. por m2 de área neta de la plataforma de carga. Para elevadores de carga en otras edificaciones se deberá aplicar como mínimo un factor de seguridad de 1.5 a la máxima carga de trabajo.

III.- Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrán una inclinación de 30 grados cuando más, y una velocidad de 0.60 m. por segundo cuando más.

IV.- Las bandas transportadoras para personas tendrán un ancho mínimo de 0.60 m. y máximo de 1.20 m. Tendrán además una pendiente máxima de 15 grados y una velocidad máxima de 0.70 m. por segundo.

SECCIÓN SEGUNDA

PREVISIONES CONTRA INCENDIO

ARTÍCULO  98.-  PREVISIONES CONTRA INCENDIO. Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios.

Los equipos y sistemas contra incendio deberán mantenerse en condiciones de funcionar en cualquier momento; por lo cual deberán ser revisados y probados  periódicamente. El propietario o el Director Responsable de Obra designado para la etapa de operación y mantenimiento, en las obras que se requiera según este Reglamento, llevará un libro donde registrará los resultados de estas pruebas y lo exhibirá a las autoridades competentes a la solicitud de éstas.

ARTÍCULO 99.- CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. Para efecto de esta sección, la tipología de edificaciones establecida en este Reglamento, se agrupa de la siguiente manera:

I.- De riesgo menor son las edificaciones de hasta 4 niveles de altura, hasta 250 ocupantes y hasta 3000 m2.

II.- De riesgo mayor son las edificaciones de más de 4 niveles de altura o más de 250 ocupantes o más de 3000 m2 y además las bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud, que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón y combustibles o explosivos de cualquier tipo.

El análisis para determinar los casos de excepción a esta clasificación y los riesgos correspondientes se establecerán en las normas técnicas complementarias.

ARTÍCULO 100.- RESISTENCIA DE MATERIALES AL FUEGO. La resistencia al fuego es el tiempo que resiste un material al fuego directo sin producir flama o gases tóxicos, y que deberán cumplir los elementos constructivos de las edificaciones según la siguiente tabla:

	
	Resistencia Mínima al fuego en horas

	
	Clasificación

	Elementos constructivos
	Riesgo mayor
	Riesgo menor

	Elementos estructurales

(Columnas, vigas, trabes entrepisos, techos, muros de carga) y muros en escaleras, rampas y elevadores
	3


	1

	Escaleras y rampas
	2
	1

	Puertas de comunicación y escaleras, rampas y elevadores
	2
	1

	Muros interiores divisorios
	2
	1

	Muros exterior en colindancia y muros en Circulaciones horizontales
	1
	1

	Muros en fachadas                                                 Material Incombustible.


OBSERVACIONES:

a).- Para los efectos de este Reglamento, se consideran materiales incombustibles los siguientes: Adobe, Tabique, Ladrillo, Block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales.

ARTÍCULO 101.- PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO A ELEMENTOS ESTRUCTURALES. Los elementos estructurales de acero de las edificaciones de riesgo mayor, deberán protegerse con elementos o recubrimientos: de concreto, mampostería, yeso cemento portland con arena ligera, perlita o verniculita; aplicaciones a base de fibras minerales, pinturas retardantes al fuego u otros materiales aislantes que aprueben la Dirección de Obras Públicas Municipales; en los espesores necesarios para obtener los tiempos mínimos de resistencia al fuego establecidos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 102.- PROTECCIÓN A ELEMENTOS DE MADERA. Los elementos estructurales de madera de las edificaciones de Riesgo Mayor, deberán protegerse por medios de aislantes o retardantes al fuego que sean capaces de garantizar los tiempos mínimos de resistencia al fuego establecidos en esta sección, según el tipo de edificación.

Los elementos sujetos a altas temperaturas, como: tiros de chimeneas, campanas de extracción o ductos que puedan conducir gases a más de 80 grados centígrados; deberán distar de los elementos estructurales de madera un mínimo de 0.60 m. En el espacio de dicha separación deberá permitirse la circulación de aire.

ARTÍCULO 103.- EXTINTORES EN EDIFICACIONES DE RIESGO MENOR. Las edificaciones de riesgo menor, con excepción de los edificios destinados a habitación, de hasta cinco niveles, deberán contar en cada piso con extintores contra incendio, adecuados al tipo de incendio que pueda producirse en la construcción; colocados en lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación, distancia no mayor a 30 m.

ARTÍCULO 104.- EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES DE RIESGO MAYOR.Las edificaciones de riesgo mayor deberán disponer, además de lo requerido para las de riesgo menor a que se refiere el artículo anterior, de las siguientes instalaciones, equipos y medidas preventivas:

I.- Redes Hidrantes, con las siguientes características:

a).- Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción de 5 litros por metro cuadrado construido, reservada exclusivamente a surtir en la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 20,000 litros.

b),.- Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succión independiente para surtir a la red con una presión constante entre 2.5 y 4.5 kilogramos/cm2.

c).- Una red hidráulica para alimentar directamente y exclusivamente las mangueras contra incendio, dotadas de toma siamesa de 64 mm. de diámetro con válvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm. coplee movible y tapón macho. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y en su caso, una a cada 90 metros lineales de fachada, y se ubicará al paño de alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de banqueta. Estará equipada con válvula de no retorno, de manera que el agua que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna. La tubería de la red hidráulica contra incendio deberá ser de acero soldable o de acero galvanizado c-40 y estar pintadas de esmalte color rojo.

d).- En cada piso, debe haber gabinetes con salida contra incendio, dotados con conexiones para mangueras, las que deberán ser en número, tal que cada manguera cubra una área de 30 m. de radio y una separación que no sea mayor de 60 m. Uno de los gabinetes estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras.

e).- Las mangueras deberán ser de 38 mm. de diámetro, de material sistemático, conectadas permanente y adecuadamente a la toma y colocadas plegadas para facilitar su uso. Además estarán provistas de chiflones de neblina.

f).- Deberán instalarse los reductores de presión, necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para manguera de 38 mm. se exceda la presión de 4.2 Kg./cm2.

II.- Simulacros de incendio, se realizarán cada seis meses, por lo menos, en los que participen los empleados y, en los casos que señalen las Normas Técnicas Complementarias, los usuarios o concurrentes. Los simulacros consistirán en: prácticas de salida de emergencia, utilización de los equipos de extinción y formación de brigadas contra incendio, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.

ARTÍCULO 105.- MATERIALES DE RECUBRIMIENTO. Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas lambrines y falsos plafones, deberán cumplir con los índices de velocidad de propagación del fuego que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.

ARTÍCULO 106.- SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO. Las edificaciones de más de 4 niveles, deberán contar, además de las instalaciones y dispositivos señalados en esta Sección, con sistema de alarma contra incendio, visuales y sonoros independientes entre sí.

Los tableros de control de este sistema, deberá localizarse en lugares visible desde las áreas de trabajo del edificio, y su número al igual que el de los dispositivos de alarma, será fijado por la Dirección de Obras Públicas Municipales correspondiente.

El funcionamiento de los sistemas de alarma contra incendio deberá ser probado, por lo menos cada 60 días naturales.

ARTÍCULO 107.- PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO DURANTE UNA OBRA. Durante las etapas de construcción de cualquier obra, deberá tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios y en su caso combatirlo mediante equipo de extinción adecuado.

Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en sí, como a: colindancias, bodegas, letreros o símbolos claramente visibles.

ARTÍCULO 108.- INDICACIONES CONTRA INCENDIO EN ELEVADORES. Los elevadores para el público en las edificaciones, deberán contar con letreros visibles desde el vestíbulo de acceso, al elevador con la leyenda escrita.“ En caso de incendio, utilice la escalera. ”

Las puertas de los cubos de escalera, deberán contar con letreros en ambos lados con la leyenda escrita “ Esta puerta debe permanecer cerrada.”

ARTÍCULO 109.- PRECAUCIONES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO. Los ductos para instalaciones, excepto los de retorno de aire acondicionado, se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta a que se tenga acceso. Las puertas o registros serán de materiales a prueba de fuego y deberán cerrarse automáticamente.

Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras plenas, por medio de compuertas o persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que se cierren automáticamente  bajo la acción de temperaturas superiores a los 60 grados centígrados.

ARTÍCULO 110.- SEPARACIÓN PROTECTORA ENTRE NIVELES. Los tiros o tolvas para la conducción de materiales diversos, ropa, desperdicio o basura, se prolongarán por arriba de las azoteas.

Sus compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso de fuego o de humo de un piso a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego.

ARTÍCULO 111.- RESTRICCIONES DE USO DE MATERIALES INFLAMABLES. Se requerirá el visto bueno de la Dirección de Obras Públicas Municipales correspondientes para emplear recubrimientos y decorados inflamables en las circulaciones generales y en las zonas de concentración de personas dentro de las edificaciones de Riesgo Mayor.

En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehículos quedarán prohibidos los acabados o decoraciones a base de materiales inflamables en las circulaciones generales y en las zonas de concentración de personas dentro de las edificaciones de Riesgo Mayor.

En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehículos quedará prohibido los acabados o decoraciones a base de materiales inflamables, así como el almacenamiento de líquidos o materiales inflamables o explosivos.

Los plafones y sus elementos de suspensión y sustentación se construirán exclusivamente con materiales cuya resistencia al fuego sea de una hora por lo menos.

En caso de plafones falsos, ningún espacio comprendido entre el plafón y la losa comunicará directamente con cubos de escaleras o elevadores.

Los canceles que dividan áreas de un mismo departamento o local podrán tener una resistencia al fuego menor a la indicada para muros interiores divisorios en este Reglamento, siempre y cuando no produzcan gases tóxicos o explosivos bajo la acción del fuego.

ARTÍCULO 112.- CONDICIONANTES A CHIMENEAS. Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases sean conducidos por medio de un ducto directamente al exterior en la parte superior de la edificación. Se diseñarán de tal forma que periódicamente puedan ser deshollinadas y limpiadas.

Los materiales inflamables que se utilicen en la construcción y en los elementos decorativos, estarán a no menos de 60 cm. de las chimeneas y en todo caso, dichos materiales se aislarán por elementos equivalentes en cuanto a resistencia al fuego.

ARTÍCULO 113.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN CAMPANAS NO DOMÉSTICAS. Las campanas de estufas o fogones excepto de vivienda unifamiliares, estarán protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de la campana y su unión con la chimenea y por sistemas contra incendio de operación automática y manual.

ARTÍCULO 114.- MATERIALES CONTRA INCENDIO EN PAVIMENTOS. En los pavimentos de las áreas de circulaciones generales de edificios, se emplearán únicamente materiales a prueba de fuego.

ARTÍCULO 115.- PREVISIONES CONTRA INCENDIO EN ESTACIONAMIENTOS. Los edificios e inmuebles destinados a estacionamiento de vehículos deberán contar, con: las protecciones señaladas en esta sección,  areneros de 200 litros de capacidad colocados a cada 10 m.  en lugares accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación. Cada arenero deberá estar equipado con una pala.

No se permitirá el uso de materiales combustibles o inflamables en ninguna construcción o instalación de los estacionamientos.

ARTÍCULO 116.- RESTRICCIONES A CASETAS DE PROYECCIÓN. Las casetas de proyección en edificaciones de entretenimiento tendrán un acceso y salida independientes de la sala de función, si no tienen comunicación con esta; se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles.

ARTICULO 117.- DÍSEÑO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO. El diseño, selección, ubicación e instalación de los sistemas contra incendio en edificaciones de Riesgo Mayor, según la clasificación especificada en este Reglamento, deberá estar evaluada por un Corresponsable en Instalaciones en el área de seguridad contra incendios de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

ARTÍCULO 118.- CASOS NO PREVISTOS. Los casos no previstos en esta Sección, quedarán sujetos a las disposiciones que al  efecto  dicte la Dirección de Obra Públicas.

SECCIÓN TERCERA

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ARTÍCULO 119.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES.

 I.- Los locales destinados a la guarda y exhibición de animales y las edificaciones de deportes y recreación, deberán contar con rejas y desniveles para protección al público.

II.- Los locales destinados al Depósito o Venta de Explosivos y combustibles deberán cumplir con lo que establezcan las Normas Técnicas Complementarias; las autoridades correspondientes al tipo de explosivos o combustibles; Así como  la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

III.- Estas edificaciones deberán estar equipadas con sistemas de pararrayos en los casos y bajo las condiciones que indique la Dirección de Obras Públicas Municipales correspondientes.

IV.- Los vidrios, ventanas, cristales y espejos de piso a techo, en cualquier edificación, deberán contar con barandales o manguetes a una altura de 0.90 m. del nivel del piso; diseñados de manera que impidan el paso libre de niños a través de ellos, o estar protegidos con elementos que impidan el choque del público contra ellos.

ARTÍCULO 120.- SERVICIO MÉDICO INTEGRADO. Las edificaciones señaladas en esté artículo, deberán contar con un local de servicio médico consistente en: consultorio con mesas de exploración, botiquín de primeros auxilios y  sanitario con lavabo y excusado. 

	TIPO DE EDIFICACIÓN
	NUMERO MÁXIMO DE MESAS

DE EXPLORACIÓN

	Educación Elemental de más de 500 ocupantes
	Una por cada 500 alumnos o fracción, a partir de 501

	Deportes y Recreación de más de 10,000 concurrentes ( excepto centros deportivos)
	Una por cada 3,000 concurrentes

	Centros Deportivos de más de 1,000 concurrentes
	Una por cada 1,000 concurrentes

	Alojamiento de 100 cuartos o más
	Una por cada 100 cuartos o fracción, a partir de 51

	Industrias de más de 50 trabajadores
	Una por cada 100 trabajadores o fracción, a partir de 51


ARTÍCULO 121.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN ALBERCAS. Las albercas deberán contar en todos los casos, con los siguientes elementos y medidas de protección:

I.- Andadores a las orillas de la alberca con una anchura mínima de 1.50 m. con superficie áspera o de material antiderrapante; construidos de tal manera que se eviten los encharcamientos.

II.- Un escalón en el muro perimetral de la alberca. En las zonas con profundidad mayor a 1.50 m. y de 10 cm de ancho a una profundidad de 1.20 m. con respecto a la superficie del agua de la alberca.

III.- En todas las albercas en donde la profundidad sea mayor de 0. 90 m. se pondrá una escalera por cada 23 ml. de perímetro. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras.

IV.- Las instalaciones de trampolines y plataformas reunirán las siguientes condiciones:

a).- Las alturas máxima permitidas serán de 3.00 m., para los trampolines y de 10.0 m. para las plataformas.

b).- La anchura máxima permitidas será de 0.50 m y la mínima de la plataforma de 2.00 m. La superficie en ambos casos será antiderrapante.

c).- Las escaleras para los trampolines y plataformas, deberán ser de tramos rectos, con escalones de material antiderrapante, con huellas de 0.25 m. cuando menos y peraltes de 0.18 m. cuando más. La suma de una huella y dos peraltes, será cuando menos de 0.61 m., y de 0.65 m. cuando más.

d).- Se deberán colocar barandales en las escaleras y en las plataformas a una altura de 0.90 m. en ambos lados y en éstas últimas, también en la parte de atrás.

e).- La superficie del agua deberá mantenerse agitada en las albercas con plataformas a fin de que los clavadistas la distingan claramente.

f).- Normas para Trampolines:

	Altura de los Trampolines sobre el nivel del agua.
	Profundidad mínima del agua.
	Distancia a que debe mantenerse la profundidad mínima del agua, a partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal del trampolín.
	Volado mínimo entre el borde de la alberca y la proyección vertical del extremo del trampolín.

	
	
	
	

	
	
	
	    Al frente
	Hacia atrás   
	A cada paso

	Hasta1.00 m
	3.00
	6.20 m
	1.50 m.
	2.70 m.
	1.50 m.

	de más de 1.00 m. Hasta 3.00 m.
	3.50 m.
	5.30 m.
	1.50 m.
	2.20 m.
	1.50 m.

	g).- Normas para Plataformas:

	Altura de las Plataformas sobre el nivel del agua.
	Profundidad mínima del agua.
	Distancia a que se debe mantenerse la profundidad mínima del agua a partir de la proyección vertical del extremo de la plataforma.
	Volado mínimo entre el borde de la alberca y la proyección vertical del extremo de la plataforma.
	Distancia mínima entre las proyecciones verticales de los extremos de plataforma colocadas una sobre la otra.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Al frente
	Hacia

atrás
	A cada

lado

	
	
	
	
	
	
	

	hasta 6.50 
	4.00 m.
	7.00 m.
	1.50 m.
	3.00 m.
	1.50 m.
	0.75 m.

	de más de 6.50 m.

	hasta 10.0 
	4.50 m.
	10.00 m.
	1.50 m.
	3.00 m.
	1.50 m.
	0.75 m.


V.- Deberán diferenciarse con señalamientos adecuados las zonas de natación y de clavados e indicarse en lugar visible las profundidades  mínimas y máximas, así como el punto en que la profundidad sea de un metro cincuenta centímetros y en donde cambie la pendiente del piso del fondo.

CAPÍTULO V

REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA

ARTÍCULO 122.- RESTRICCIONES EN ZONAS PATRIMONIALES. Las edificaciones que se proyecten en zonas de patrimonio histórico, artístico o arqueológico de la Federación o del Estado de Morelos, deberán sujetarse a las restricciones de altura, materiales, acabados, colores, aberturas y todas las demás que señale para cada caso, el Instituto Nacional De Antropología e Historia el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Dirección de Obras Públicas.

ARTÍCULO 123.- ESTUDIO DE IMAGEN URBANA. Las edificaciones que requieren Licencia del Uso del Suelo, según lo establece este Reglamento; deberán acompañar a la solicitud la Licencia de Uso del Suelo, los estudios de imagen urbana con el siguiente contenido como mínimo:

I.- Levantamiento de las fachadas del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación y de las manzana o construcciones vecinas inmediatas, mostrando la edificación proyectada en el medio que le corresponde.

II.- Reporte fotográfico del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación, señalando el predio que le corresponde.

III.- Justificación sobre la integración del proyecto a su entorno.

ARTÍCULO 124.- ESTUDIO DE PROYECCIONES DE SOMBRAS. Las edificaciones de 5 niveles o más sobre el nivel de banqueta, deberán acompañar a la solicitud de licencia de construcción, el estudio de proyección de sombras que la construcción nueva ocasionará sobre los predios y construcciones vecinas, a lo largo del día y del año. En el caso de verse afectadas edificaciones vecinas de habitación por dichas sombras la Dirección de  Obras Públicas, podrá establecer restricciones adicionales de ubicación en el predio o altura de la nueva edificación.

ARTÍCULO 125.- ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO EN FACHADAS RECUBIERTAS CON VIDRIO ESPEJO. Se permitirá el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas de las edificaciones siempre y cuando se demuestre, mediante los estudios de asoleamiento y reflexión, que el reflejo de los rayos solares no provocará en ninguna época del año ni hora del día, deslumbramientos peligrosos o molestos en edificaciones vecinos o vía pública, ni aumentará la carga térmica en el interior de edificaciones vecinas.

ARTÍCULO 126.- ACABADOS EN FACHADAS LATERALES. Las fachadas de colindancia de las edificaciones de 5 niveles o más que formen parte de los parámetros de patios de iluminación y ventilación de edificaciones vecinas, ubicadas en zonas urbanas habitacionales, deberán tener acabados de colores claros.
CAPÍTULO VI

INSTALACIONES
SECCIÓN PRIMERA

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

ARTÍCULO 127.- CISTERNAS. Los conjuntos habitacionales, las edificaciones de 5 niveles o más y las edificaciones ubicadas en zonas cuya red pública de agua potable tenga una presión inferior a 10 metros de columna de agua, deberán contar con cisternas, equipadas con sistema de bombeo calculadas para almacenar 2 veces la demanda mínima diaria de agua potable de la edificación. 

Las cisternas deberán ser completamente impermeables, tener registros con cierre hermético y sanitario, ubicarse a 3 m. cuando menos, de cualquier tubería permeable de aguas negras.

ARTÍCULO 128.- TINACOS. Los tinacos deberán colocarse a una altura de, por los menos 2 metros arriba del mueble sanitario más alto. Deberán ser de materiales impermeables e inocuos y tener registros con cierre hermético y sanitario.

ARTÍCULO 129.- TUBERÍAS Y CONEXIONES. Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deberán ser de: cobre rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que aprueben las autoridades competentes.

ARTÍCULO 130.- INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. Las instalaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria que deban realizar en el interior de predios de conjuntos habitacionales y otras edificaciones de gran magnitud, deberán sujetarse a lo que disponga la Dirección de Obras Públicas para cada caso.

ARTÍCULO 131.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS. Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios, deberán tener llaves de cierre automático o aditamentos economizadores de agua; los excusados tendrán una descarga máxima de 6 litros en cada servicio; las regaderas y los mingitorios, tendrán una descarga máxima de 10 litros por minuto, y dispositivos de apertura y cierre de agua que evite su desperdicio; los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos; tendrán llaves que no consuman más de 10 litros por minuto.

ARTÍCULO 132.- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. En las edificaciones establecidas en la fracción II del artículo 52 de este Reglamento, exigirá la realización de estudios de factibilidad de tratamiento y rehuso de aguas residuales, sujetándose a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Ambiente y demás Ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 133.- INSTALACIONES SANITARIAS. Las tuberías de desagüe de los muebles sanitarios deberán ser de fierro fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo  o de otros materiales que cumplan con las normas de calidad que expida la autoridad competente.

Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 32 mm. ni inferior al de la boca de desagüe de cada mueble sanitario. Se colocarán con una pendiente mínima de 2% para diámetros hasta de 75 mm. y de 1.5% para diámetros mayores.

ARTÍCULO 134.- DESCARGAS FUERA DEL PREDIO. Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua a chorro fuera de los límites propios de cada predio.

ARTÍCULO 135.- CONEXIÓN A COLECTOR MUNICIPAL. Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación hacia afuera de los límites de su predio, deberán ser de 15 cm. de diámetro como mínimo, contar con una pendiente mínima del 1.5% y cumplir con las normas de calidad que expida la autoridad competente.

Los albañales deberán estar provistos en su origen de un tubo ventilador de 5 cm. de diámetro mínimo, que se prolongará cuando menos 1.5 mts. arriba del nivel de la azotea de la construcción.

ARTÍCULO 136.- REGISTROS. Los albañales deberán tener registros colocados a distancias no mayores de 10 m. entre cada uno y en cambio de dirección de albañal. Los registros deberán ser de 40 x 60 cm. cuando menos, para profundidades de hasta un metro; de 50 x 70 cm. cuando menos para profundidades mayores de uno hasta dos metros. Los registros deberán tener tapas con cierre hermético, a prueba de roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios, de trabajo o reunión deberán tener doble tapa con cierre hermético.

ARTÍCULO 137.- TRAMPAS DE GRASA. La descarga de agua fregaderos que conduzca a pozos de absorción o terrenos de oxidación deberán contar con trampas de grasas registrables. Los talleres de reparación de vehículos y las gasolineras deberán contar en todos los casos con trampas de grasa en las tuberías de agua residual antes de conectarlas a colectores públicos.

ARTÍCULO 138.- ARENEROS. Se deberán colocar areneros en las tuberías de agua residual de estacionamientos públicos descubiertos.

ARTÍCULO 139.- CONEXIÓN DE ALBAÑAL. En las edificaciones ubicadas en calles de red de alcantarillado público, el propietario  deberá solicitar al Departamento la conexión del albañal con dicha red.

SECCIÓN SEGUNDA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARTÍCULO 140.- PROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Los proyectos deberán contener como mínimo,  en su parte de instalaciones eléctricas, lo siguiente:

I.- Diagrama unifilar.

II.- Cuadro de distribución de cargas, por circuito.

III.- Planos de planta y elevación, en su caso.

IV.- Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas.

ARTÍCULO 141.- DISPOSICIONES ESTABLECIDAS. Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-SEDE- 1999 “ Instalaciones Eléctricas (utilización) vigente.

ARTÍCULO 142.- INSTALACIÓN MÍNIMA. Los locales habitables, cocinas y baños domésticas deberán contar por lo menos, con un receptáculo (contacto) con una capacidad nominal de 15 ampares.

ARTÍCULO 143.- INTERRUPTORES. Los circuitos eléctricos de iluminación de edificaciones consideradas en este Reglamento, excepto las de Comercio, Recreación o Industrial, deberán tener un interruptor por cada 50 m2 o fracción de superficie iluminada y apegarse a la NOM-001-1999. 

ARTÍCULO 144.- SISTEMAS DE EMERGENCIA. Las edificaciones de Salud Recreación y Comunicaciones y Transportes, deberán tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido automático, para iluminar pasillo, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas, locales de concurrentes, salas de curaciones, salas de operación y expulsión; Así como letreros indicadores de salidas de emergencia, en los niveles de iluminación establecidos en este Reglamento para esos locales. 

SECCIÓN TERCERA

INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 

ARTÍCULO 145.- INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES. Las edificaciones que requieran instalaciones de combustibles deberán cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes, así como las siguientes: 

I.- Las instalaciones de gas en las edificaciones deberán sujetarse a las bases que se mencionan a continuación:

a.- Los recipientes de gas deberán colocarse a la intemperie, en lugares ventilados, patios, jardines o azoteas y protegidos del acceso de personas y vehículos. En edificaciones para habitación plurifamiliar, los recipientes de gas deberán estar protegidos por medio de jaulas que impidan el acceso de niños y personas ajenas al manejo, mantenimiento y conservación del equipo.

Los recipientes se colocarán sobre un piso firme y consolidado, donde no existan materiales flamables.

b.- Las tuberías de conducción de gas deberán ser de cobre tipo “L” o de fierro galvanizado C-40 y se podrán instalar ocultas en el subsuelo de los patios o jardines a una profundidad de cuando menos 0.60 m. o visibles adosados a los muros, a una altura de cuando menos 1.80 m. sobre el piso. Deberán estar pintadas con esmalte de color amarillo. La presión máxima permitida en las tuberías será de 4.2 Kg./cm2 y la mínima de 0.70.

Queda prohibido el paso de tuberías conductoras de gas por el interior de locales habitables, a menos que estén alojados dentro de otro tubo, cuyos extremos estén abiertos al aire exterior. Las tuberías de conducción de gas deberán colocarse a 20 cm. Cuando menos, de cualquier conducto eléctrico, tuberías con fluidos corrosivos o de alta presión.

C).- Los calentadores de gas para agua, deberán colocarse en patios o azoteas o en locales con una ventilación mínima de  25 cambios por hora del volumen de aire del local.

Para edificaciones construidas con anterioridad a este Reglamento y con calentadores de gas adentro de baños, se exigirá que cuenten con ventilación natural o artificial a razón de 25 cambios por hora, por lo menos, del volumen de aire del baño.

d).- Los medidores de gas en edificaciones de habitación se colocarán en lugares secos, iluminados y protegidos de deterioro, choques y altas temperaturas. Nunca se colocarán sobre la tierra y aquellos de altos consumos deberán apoyarse sobre asientos resistentes a su paso y en posición nivelada.

e).- Para las edificaciones de comercio y de industrias deberán construirse casetas de regulación y medición de gas, hechas con materiales incombustibles, permanentemente ventiladas y colocadas a una distancia mínima de 25 m. a locales con equipos de ignición como: calderas, hornos o quemadores; de 20 m. a motores de explosión; de 35 m. a subestaciones eléctricas; de 30 m. a estaciones de alta tensión y de 20 a 50 m. a almacenes de materiales combustibles.

f).- Las instalaciones de gas para calefacción deberán tener tiros y chimeneas que conduzcan los gases productos de la combustión hacía el exterior. Para los equipos diseñados sin tiros y chimeneas se deberá solicitar autorización.

II.- Las tuberías de conducción de combustibles líquidos deberán ser de acero soldable o fierro negro C-40 y deberán estar pintadas con esmalte color blanco y señaladas con las letras D ó P. Las conexiones deberán ser de acero soldable o fierro roscable.

SECCIÓN CUARTA

INSTALACIONES TELEFÓNICAS

ARTÍCULO 146. – NORMAS. Las edificaciones que requieran instalaciones telefónicas deberán cumplir con lo que establezcan la Normas Técnicas de Instalaciones Telefónicas de Teléfonos de México, S.A., así como las siguientes disposiciones:

I.- La unión entre el registro de banqueta y el registro de alimentación de la edificación, se hará por medio de tubería de fibro-cemento de 10 cm. de diámetro mínimo , o de plástico rígido de 50 mm. para 20 a 50 pares y de 53 mm. Mínimo para 50 a 200 pares. Cuando la tubería o ductos de enlace tengan una longitud mayor de 20 m. o cuando haya cambios a más de 90 grados, se deberán colocar registros de paso.

II.- Se deberán contar con un registro de distribución para cada 7 teléfonos como máximo. La alimentación de los registros de distribución se hará por medio de cables de 10 pares y su número dependerá por cada caso particular. Los cables de distribución vertical deberán colocarse en tubos de fierro o plástico rígido. La tubería de conexión entre dos registros no podrá tener más de dos curvas de 90 grados. Deberán disponer registros de distribución a cada 20 m. cuando más, en tubería de distribución.

III.- Las cajas de registro de distribución y de alimentación deberán colocarse a una altura de 0.60 m. del nivel del suelo y en lugares accesibles en todo momento. El número de registros de distribución dependerá de las necesidades de cada caso, pero será cuando menos de uno por cada nivel de la edificación, salvo en edificaciones para habitación, en que podrá haber un registro por cada dos niveles. Las dimensiones de los registros de distribución y alimentación serán los que establezcan las Normas Técnicas de Instalaciones Telefónicas de Teléfonos de México, S.A.

IV.- Las líneas de distribución horizontal deberán colocarse de tubería de fierro  Conduit, no anillado o plástico rígido de 13 mm. Como mínimo.  Para 3 o 4 líneas deberán colocarse registros de 10 x 5 x 3 cm. “ Chalupa” a cada 20 m. de tubería como máximo, a una altura de 0.60 m. sobre el nivel del piso.
V.- Las edificaciones que requieran conmutadores o instalaciones telefónicas especiales deberán sujetarse a lo que establece las Normas Técnicas de Instalaciones Telefónicas de Teléfonos de México S.A.

TÍTULO SEXTO

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 147.- ALCANCE. Este capítulo contiene los requisitos que deben cumplirse en el proyecto, ejecución y mantenimiento de una edificación para lograr un nivel de seguridad adecuado y contra fallas estructurales; así como un comportamiento estructural aceptable en condiciones normales de servicio.

Las disposiciones de este título, se aplican tanto a las construcciones nuevas como a las modificaciones, ampliaciones, obras de refuerzo, remodelaciones, reparaciones y demoliciones de las obras a que se refiere este reglamento.

Para puentes, túneles, torres, chimeneas y estructuras en general, no convencionales, pueden requerirse disposiciones especificas que difieran en algunos aspectos de las contenidas en este título. Los procedimientos de revisión de la seguridad para cada uno de estos casos deberán ser aprobados por las autoridades competentes de la Dirección de Obras Públicas.

ARTÍCULO 148.- NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. La Dirección de Obras Públicas Municipales expedirá normas Técnicas Complementarias para definir requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales, así como procedimientos de diseño para acciones particulares, como efectos de sismo o de vientos.

ARTÍCULO 149.- MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL. En este documento se describirán con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo al proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y los principales resultados del análisis y el dimensionamiento. Se incluirán los valores de las acciones del diseño y de los modelos y procedimientos empleados para el análisis estructural y se incluirá también la justificación del diseño de la cimentación.

ARTÍCULO 150.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. Para fines de las disposiciones relativas a seguridad estructural, las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:

Grupo A.- Construcciones cuya falla estructural podría causar la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas o culturales excepcionalmente altas, o que constituyen un peligro significativo por contener substancias tóxicas o explosivas; así como construcciones cuyo funcionamiento es esencial, a raíz de una emergencia urbana. Tal es el caso de: hospitales, escuelas, estadios, templos, salas de espectáculos y hoteles que tengan salas de reunión que puedan alojar más de 200 personas; de gasolineras, depósitos de substancias inflamables o tóxicas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, subestaciones eléctricas y centrales telefónicas, archivos y registros públicos, museos, monumentos y locales que alojen equipo especialmente costoso.

Grupo B.- Construcciones comunes como las destinadas a vivienda, oficinas y locales comerciales; además los hoteles y las construcciones comerciales e industriales no incluidas en el Grupo A.

Estas construcciones se dividen en dos:

Subgrupo B1.- Construcciones de más de 15 m. de altura o con más de 4000 m2 de área total construida.

Subgrupo B2.- Las demás de este grupo.

ARTÍCULO 151.- DIRECTOR DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. Toda construcción clasificada en el grupo A, o en el Subgrupo B12, según el artículo 143 de este título; Deberá contar además del Director Arquitectónico y el Director Responsable de Obra, con Director de Seguridad Estructural, cuya responsabilidad abarcará el proyecto estructural incluyendo la cimentación, la ejecución de la obra en los aspectos de excavación, cimentación y estructura, el control de calidad de los materiales y procedimientos constructivos, así como los aspectos de seguridad estructural involucrados en el proyecto y ejecución de los elementos no estructurales. Asimismo deberá aprobar toda modificación, adición o interpretación que se haga a los planos estructurales autorizados, y deberá ser responsable también de que se elaboren los planos que incluyan las modificaciones significativas del  proyecto estructural que se hayan aprobado y realizado.

CAPÍTULO II

REQUISITOS PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ARTÍCULO 152.- ESTRUCTURACIÓN. El proyecto arquitectónico de una construcción deberá permitir una estructuración eficiente para resistir las acciones que puedan afectar a la estructura, con especial atención a los efectos sísmicos.

El proyecto arquitectónico debe de preferencia permitir una estructuración regular que cumpla con los requisitos que a tal efecto se establecen en el capítulo de Diseño Sísmico de este Reglamento. Para tal fin, la planta del edificio deberá ser  aproximadamente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales, sin entrantes ni salientes significativos; la relación altura a dimensión mínima en planta no excederá de dos y medio y no habrá irregularidades ni discontinuidades significativas en elevación; no habrá grandes concentraciones de peso en pisos superiores, ni áreas huecas asimétricas o en posición diferente de uno a otro piso.

Las construcciones que no cumplan con los requisitos de seguridad mencionados se diseñarán para condiciones sísmicas más severas, en la forma como se especifica en el Capitulo IV.

ARTÍCULO 153.- SEPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES VECINAS. Toda construcción deberá separarse de sus linderos con predios vecinos una distancia cuando menos igual a la que se señala en el artículo 227 del Capítulo IV de este Título. Tal artículo rige también las separaciones que deben guardarse en juntas de construcción entre cuerpos distintos de una misma construcción. Los espacios entre construcciones vecinas y las juntas de construcción deberán quedar libres de toda obstrucción.

La separación que deben dejarse en colindancias y juntas se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y en los estructurales.

ARTÍCULO 154.- ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS. Los acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento pueda ocasionar daños a los ocupantes de la construcción o a los que transiten en su exterior, deberán disponer de sistemas de fijación aprobados por el Director Responsable de obra y por el Director de Seguridad Estructural en su caso particular atención deberá presentarse a los recubrimientos pétreos en fachadas y escaleras, a las fachadas prefabricadas de concreto, así como a los plafones de elementos prefabricados de yeso y otros materiales pesados. 

ARTÍCULO 155.- ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. Los elementos no estructurales que puedan restringir la deformaciones de la estructura, o que tengan un peso considerable, deberán ser aprobados en sus características y en su forma de fijación por el Director Responsable de Obra y por el Director de Seguridad Estructural, en obras en que esté sea requerido. Tal es el caso de muros divisorios, de colindancia, de fachada, de escalera y de equipos pesados como: tanques, tinacos y casetas.

El mobiliario, los equipos y otros cuyo volteo o desprendimiento pueda ocasionar daños físicos o materiales, deben fijarse de tal manera de evitar estos daños. Tal es el caso de: libreros altos, anaqueles y tableros eléctricos o telefónicos.

ARTÍCULO 156.- INSTALACIONES Y DUCTOS. Cualquier perforación en un elemento estructural para alojar ductos o instalaciones deberá ser aprobada por el Director Responsable  de Obra o por el Director de la Seguridad Estructural en su caso, quién proporcionará planos locales necesarios.

No se permitirá que las instalaciones de: gas, agua y drenaje, crucen juntas constructivas de un edificio a menos que se provean de conexiones o de tramos f
lexibles.

CAPÍTULO III

CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

ARTÍCULO 157.- REQUISITOS BÁSICOS DE DISEÑO. Toda estructura y cada una de sus partes deberá diseñarse para cumplir con los requisitos básicos siguientes:

I.- Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla posible ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse durante su vida esperada.

II.- No rebasar ningún estado limite de servicio ante combinaciones de acciones que correspondan a condiciones normales de operación.

El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los procedimientos establecidos en este capítulo.

ARTÍCULO 158.- ESTADO LÍMITE DE FALLA. Se considerará como estado límite de falla, a cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, o al hecho de que ocurrieran daños irreversibles que afecten significativamente la resistencia ante nuevas aplicaciones de cargas. En las Normas Técnicas Complementarias se establecen los estados límites de falla para cada tipo de estructura.

ARTÍCULO 159.- ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. Se considera como estado límite de servicio, a la ocurrencia de deformaciones, agrietamientos, vibraciones o daños que afecten el correcto funcionamiento de la construcción, pero que no perjudique su capacidad para soportar cargas.

En las construcciones comunes, la revisión de los estados límite de deformaciones se considerará cumplida, si se comprueba que no exceden los valores siguientes:

I.- Una flecha vertical, incluyendo los efectos a largo plazo, igual al claro entre 240, más 0.5 cm. Además para miembros cuyas deformaciones afecten a elementos no estructurales, como muros de mampostería, que no sean capaces de soportar deformaciones apreciables; se considerará como estado limite una flecha, medida después de la colocación de elementos no estructurales, igual al claro entre 480, más 0.3 cm. Para elementos en voladizo, los límites anteriores se multiplicarán por dos.

II.- Una deflexión horizontal entre dos niveles sucesivos de la estructura, igual a la altura de entrepiso entre 500 para estructuras que tengan ligados elementos no estructurales que puedan dañarse con pequeñas deformaciones e igual a la altura de entrepiso entre 250 para otros casos; para diseño sísmico se observará lo dispuesto en los artículos 177 y 178 de este reglamento.

Se observará además lo dispuesto en las Normas Técnicas Complementarias relativas a los distintos tipos de estructuras.

Adicionalmente se respetarán los estados límite de servicio de la cimentación y los relativos a diseño sísmico, especificados en los capítulos respectivos de este reglamento.

ARTÍCULO 160.- ACCIONES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO. En el diseño de toda estructura deberá tomarse en cuenta los efectos de: las cargas muertas, las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando éste último sea significativo. Las intensidades de estas acciones que deben considerarse en el diseño y la forma en que deben calcularse sus efectos, se especifican en los Capítulos IV, V, VI, VII, respectivamente. La manera en que deben combinarse sus efectos se establecen en los Artículos 155 y 160 de este Capítulo.

Cuando sean significativas deberán tomarse en cuenta los efectos de otras acciones, como los empujes de tierra y líquidos; los cambios de temperaturas; las contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y las solicitaciones producidas por el funcionamiento de maquinaria y equipo que no estén tomadas en cuenta en las cargas especificadas en el Capítulo V, de este Título para diferentes destinos de las construcciones. Las intensidades de estas acciones que deben considerarse para el diseño, la forma en que deben integrarse a las distintas combinaciones de acciones y la manera de analizar sus efectos en las estructuras se apegarán a los criterios generales establecidos en este Capítulo.

ARTÍCULO 161.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. Se considerarán tres categorías, de acuerdo con la duración en que obran sobre las estructuras con su intensidad máxima:

I.- Acciones Permanentes.- Son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoría son: la carga muerta, el empuje estático de tierras y líquidos y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura, que varían poco con el tiempo; como los debidos a preesfuerzos o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos.

II.- Acciones Variables. Son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varia significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son: la carga viva; los efectos de temperatura;  las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan intensidad variable con el tiempo y las acciones debidas al funcionamiento de maquinaría y equipo; incluyendo los efectos dinámicos que puedan presentarse debido: a vibraciones, impacto o drenaje.

III.- Acciones Accidentales. Son las que no se deben al funcionamiento normal de la construcción y que pueden alcanzar intensidades significativas sólo durante lapsos breves. Pertenecen a esta categoría: las acciones sísmicas, los efectos de viento, los efectos de explosiones, incendios y otros fenómenos que puedan presentarse en casos extraordinarios. Para éstas últimas acciones será necesario tomar precauciones en la estructuración y en los detalles constructivos, y así evitar un comportamiento catastrófico de la estructura en el caso que ocurran estas.

ARTÍCULO 162.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INTENSIDAD DE LAS ACCIONES DE DISEÑO NO ESPECIFICADAS. Cuando deba considerase en el diseño el efecto de acciones cuyas intensidades no estén especificadas en este Reglamento, ni en sus Normas Técnicas Complementarias, éstas intensidades deberán establecerse siguiendo procedimientos aprobados por la Dirección de Obras Públicas Municipales y con base en los criterios generales siguientes:

I.- Para acciones permanentes se tomará en cuenta la variabilidad de: las dimensiones de los elementos, de los pesos volumétricos y de las otras propiedades relevantes de los materiales, para determinar un valor máximo probable de la intensidad. Cuando el efecto de la acción permanente sea favorable a la estabilidad de la estructura, se determinará un valor mínimo probable de la intensidad.

II.- Para acciones variables se determinarán las intensidades siguientes que correspondan a las combinaciones de acciones para las que deba revisaré la estructura.

a). La intensidad máxima se determinará como el valor máximo probable durante la vida esperada de la construcción. Se empleará para combinación con los efectos de acciones permanentes.

b).- La intensidad instantánea, se determinará como el valor máximo probable en el lapso en que pueda presentarse una acción accidental, como el sismo; esta y se empleará para combinaciones que incluyan acciones accidentales o más de una acción variable.

c).- La intensidad media, se estimará como el valor medio que puede tomar la acción en un lapso de varios años y se empleará para estimar efectos a largo plazo.

d).- La intensidad mínima, se empleará cuando el efecto de la acción sea favorable a la estabilidad de la estructura y se tomará, en general, igual a cero.

III.- Para las acciones accidentales se considerará como intensidad de diseño el valor que corresponda a un período de recurrencia de 50 años.

Las intensidades supuestas para las acciones no esperadas, deberán justificarse en la memoria de cálculo y consignarse en los planos estructurales.

ARTÍCULO 163.- COMBINACIÓN DE ACCIONES. La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose dos categorías de combinaciones:

I.- Combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables. Se considerarán todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las distintas acciones variables; de las cuales, la más desfavorable se tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien,.0 todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo.

Para la combinación de carga muerta más carga viva, se empleará la intensidad máxima de la carga viva del  artículo 173 de este reglamento, considerándola uniformemente repartida sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones de la carga viva más desfavorable que la uniformemente repartida, deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea especificada en el mencionado artículo.

II.- Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales, se considerarán todas acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación.

En ambos tipos de combinaciones los efectos de todas las acciones deberán multiplicarse por los factores de carga apropiados de acuerdo con el artículo 162 de este Reglamento.

ARTÍCULO 164.- DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES. Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones, se determinarán mediante un análisis estructural realizado por un método reconocido que tome en cuenta las propiedades de los materiales ante los tipos de carga que se estén considerando.

ARTÍCULO 165.- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA. Se entenderá por resistencia a la magnitud de una acción, o de una combinación de acciones, que provocaría la aparición de un estado límite de falla en la estructura.

En general, la resistencia se expresara en términos de la fuerza, o combinación de fuerzas internas que correspondan a la capacidad máxima de las secciones críticas de la estructura. Se entenderá por fuerzas internas las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúen en una sección de la estructura.

ARTÍCULO 166.- RESISTENCIA DE DISEÑO. Los procedimientos para la determinación de la resistencia de diseño y de los factores de resistencia correspondientes a los materiales y sistemas constructivos más comunes se establecerán en las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento. Para determinar la resistencia de diseño ante estados límite de falla de cimentaciones, se emplearán procedimientos y factores de resistencia especificados en el Capítulo VIII de este Reglamento y en sus Normas Técnicas Complementarias.

En casos no comprendidos en los documentos mencionados, la resistencia de diseño se determinará con procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y experimental, o con procedimientos experimentales de acuerdo con el artículo 163 de este Reglamento. En ambos casos, el procedimiento para la determinación de la resistencia de diseño deberá ser aprobado por las autoridades de la Dirección de Obras Públicas.

Cuando se siga un procedimiento no estipulado en las Normas Técnicas Complementarias, la Dirección de Obras Públicas Municipales, podrá exigir una verificación directa de la resistencia por medio de una prueba realizada de acuerdo con lo que estipula el capítulo XXXV de este Reglamento.

ARTÍCULO 167.- DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA RESISTENCIA. La determinación de la resistencia podrá llevarse a cabo por medio de ensayes diseñados para simular, en los modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con el artículo 161 de este Reglamento.

Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayes se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En otros casos, los ensayos podrán efectuarse sobre modelos de estructura en cuestión.

La selección de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga que se aplique, deberá  hacerse de manera que se obtengan las condiciones más  favorables que puedan presentarse en la práctica, pero tomando en cuenta la interacción con otros elementos estructurales.

Con base en los resultados de los ensayos, se deducirá una resistencia de diseño, tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas en los especimenes ensayados y en las que puedan esperarse en las estructuras reales.

El tipo de ensaye, el número de especimenes y el criterio para la determinación de la resistencia de diseño deberán ser probados por la Dirección de Obras Públicas Municipales; el cual  podrá exigir una comprobación de la resistencia de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con este Reglamento.

ARTÍCULO 168.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA COMPROBAR LA SEGURIDAD. Se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el artículo 156 de este Título, y ante la aparición de cualquier estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en estudio, multiplicando factores de carga correspondiente, según lo especificado en el artículo 162.

También se revisará que bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones clasificadas en la categoría I, en el artículo 162 de este título, no se rebase algún estado límite de servicio.

En el diseño por sismo y por viento, se revisarán, los estados límite se servicio especificados en los Capítulos VI y VII de este título.

ARTÍCULO 169.- FACTORES DE CARGA. El factor de carga se tomará igual a los valores siguientes:

I.- Para combinaciones de acciones clasificadas como categoría 1 en el artículo 156 o sea aquellas que incluyan exclusivamente acciones permanentes y variables, se aplicará un factor de carga de 1.4. Cuando se trate de estructuras que soporten pisos en los que pueda haber normalmente aglomeración de personas, tales como centros de reunión, escuelas, salas de espectáculos, locales para espectáculos deportivos y templos, o de construcciones que contengan material o equipo sumamente valioso, el factor de carga se tomará igual 1.5.

II.- Para combinaciones de acciones clasificadas como de categoría II en el artículo 156 o sea aquellas que incluyan una acción accidental, además de las acciones permanentes y variables, se considerará un factor de carga 1.1 aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan en la combinación.

III.- Para acciones o fuerzas internas, cuyo efecto sea favorable a la resistencia o estabilidad de la estructura, el factor de carga se tomará igual  a 0.9; además se tomará como intensidad de la acción, el valor mínimo probable de acuerdo con el artículo 155 de este título.

IV.- Para revisión de estados límites de servicio, se tomará en todos los casos un factor de carga unitario.

ARTÍCULO 170.- PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE DISEÑO. Se podrán emplear criterios de diseño diferentes de los especificados en este capítulo y en las Normas Técnicas Complementarias si se justifica, a satisfacción de las autoridades de la Dirección de Obras Públicas Municipales que los procedimientos de diseño empleados da lugar a niveles de seguridad no menores que los que se obtienen empleando este cuerpo normativo.

CAPÍTULO IV

CARGAS MUERTAS

ARTÍCULO 171.- DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN. Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambio substancialmente con el tiempo.

Para la evaluación de las cargas muertas, se emplearán las dimensiones especificadas de los elementos constructivos y los pesos unitarios de los materiales. Para estos últimos se emplearán valores mínimos probables cuando sea desfavorable para la estabilidad de la estructura, considerar una carga muerta menor, como en el caso de: volteo, flotación, lastre y succión producida por viento. En otros casos se emplearán valores máximos probables.

ARTÍCULO 172.- CARGA MUERTA ADICIONAL. El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar, se incrementará  en 20 Kg/m2. Cuando sobre una losa colada en el lugar o precolada, se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementará también en 20 Kg/m2. Tratándose de losas y morteros que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos.

Estos aumentos no se aplicarán cuando el efecto de la carga muerta sea favorable a la estabilidad de la estructura.

CAPÍTULO V

CARGAS VIVAS

ARTÍCULO 173.- DEFINICIÓN. Se considerarán como cargas vivas, a las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las construcciones  y que no tienen carácter permanente. A menos que se justifiquen racionalmente otros valores; estas cargas se tomarán iguales a las especificadas en el artículo 167 de este Reglamento.

Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mampostería o de otros materiales, ni el de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo común, como: cajas fuertes de gran tamaño, archivos o libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos. Cuando se prevean tales cargas deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el diseño en forma independiente de la carga viva especificada. Los valores adoptados deberán justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los planos estructurales.

ARTÍCULO 174.-  CARGAS VIVAS UNITARIAS. Para la aplicación de las Cargas Vivas Unitarias, se deberán tomar en consideración las siguientes disposiciones:

I.- Las Cargas Vivas Unitarias, se considerarán uniformemente distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento.

II.- La Carga Viva Máxima ( Wm ), se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales; para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos; así como en el diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales.

III.- La Carga Instantánea ( Wa ), se deberá usar para diseño sísmico y por viento y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área.

IV.- La Carga Media ( W ), se deberá emplear en el cálculo de asentamientos diferidos y para cálculo de flechas diferidas.

V.- Cuando el efecto de la carga viva, sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso de problemas de flotación, volteo y de succión por viento; su intensidad se considerará nula sobre toda área, a menos que pueda justificar otro valor acorde con la definición del artículo 154 de este Reglamento.

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS DE DISEÑO EN Kg/m2


Destino de piso o cubierta


       W
Wa
Wm
 Observ.

	a.- Habitación (casa habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, correccionales, hospitales y similares)
	70
	90
	170
	(1)

	b.- Oficinas, despachos y laboratorios
	100
	180
	250
	(2)

	c.- Comunicación para peatones ( pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de acceso libre al público
	40
	150
	350
	(3,4)

	d.- Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales
	40
	350
	450
	(5)

	e.- Otros lugares de reunión (templos, cines, teatros, gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas, aulas, salas de juego y similares)
	40
	250
	350
	(5)

	f.- Comercios, Fabricas y bodegas
	0.8Wm.
	0.9Wm
	Wm
	(6)

	g.- Cubiertas y azoteas con pendientes mayor de 5%
	15
	70
	100
	(4,7)

	h.- Cubiertas y azoteas con pendiente mayor al 5%
	5
	20
	40
	(4,7)

	i.- Volados en vía pública (marquesinas, balcones y similares)
	15
	70
	300
	

	j.- Garajes y estacionamientos ( para automóviles exclusivamente)
	40
	100
	250
	(8)


Observaciones a la tabla de cargas vivas unitarias.

1.- Para elementos con área tributaria mayor de 36 m2 la Wm podrá reducirse, tomándola igual a 100+420-1/2 (A es él área tributaria en m2). Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de Wm, una carga de 500 Kg aplicada sobre una área de 50x50 cm. en la posición más crítica.

Para sistemas de piso ligero con cubierta rigidizante, se considerará en lugar de la Wm, cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 250 Kg. para el diseño de la cubierta; En ambos casos ubicadas en la posición más desfavorable.

Se considerarán sistemas de piso ligero, aquellos formados por tres o más miembros aproximadamente paralelos y separados entre sí, no más de 80 cm. Y unidos, bien clavadas u otro material que proporcione una rigidez equivalente.

2.- Para elementos con área tributaria mayor de 36 m2 la Wm podrá reducirse, tomándola igual a 180 + 420A-1/2 (A es el área tributaria en m2 ) Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de Wm, una carga de 1000 Kg. aplicada sobre una área de 50x50 cm. En la posición más crítica.

Para sistemas de piso ligero con cubierta rigidizante, definidos como en la nota (1), se considerará en lugar de Wm, cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 500 Kg. para el diseño de los elementos de soporte y de 150 Kg. para el diseño de la cubierta.

3.- En áreas de comunicación de casas habitación y edificios de departamentos se considerará la misma carga viva que en el caso de la tabla.

4.- En el diseño de: pretiles, cubiertas, azoteas, barandales para escaleras, rampas, pasillo y balcones, supondrá una carga viva horizontal no menor 100 Kg/m2 actuando al nivel y en la dirección más desfavorables.

5.- En estos casos, deberá presentarse particular atención a la revisión de los estados límites de servicio relativos a vibraciones.

6.- Atendiendo al destino del piso se determinará con los criterios del artículo 154, la carga unitaria Wm, que no será inferior  a 350 Kg/m2 y deberá especificarse en los planos estructurales y en placas metálicas colocadas en lugares fácilmente visibles de la construcción.

7.- Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas, no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios; ni las que se deben a equipos u objetos pesados que puedan apoyarse en  colgarse del techo. Estas cargas deben preverse por separado y especificarse en los planos estructurales.

Adicionalmente los elementos de las cubiertas y azoteas deberán revisarse con una carga concentrada de 100 Kg/m2 en la posición más crítica.

8.- Más una concentración de 1500 Kg/m2 en el lugar más desfavorable del miembro estructural de que se trate.

ARTÍCULO 175.- CARGAS VIVAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. Durante el proceso de construcción deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse; éstas incluirán: el peso de los materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehículos y equipos, el de colado de plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal necesario; no siendo éste último peso menor que 150 Kg./m2. Se considerará además una concentración de 150 Kg. en el lugar más desfavorable.

ARTÍCULO 176.- CAMBIOS DE CARGAS. El propietario será responsable de los perjuicios que ocasione el cambio de uso de una construcción, cuando produzca cargas muertas o vivas mayores o con una distribución más desfavorable que las del diseño aprobado.
CAPÍTULO VI

DISEÑO POR SISMO

ARTÍCULO 177.- ALCANCE. En este capítulo se establecen las bases y requisitos generales mínimos de diseño, para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los efectos de los sismos. Los métodos de análisis y los requisitos para estructuras específicas se detallan en las Normas Técnicas Complementarias.

Los artículos 177 a 184, se refieren al análisis y diseño sísmico de otras estructuras nuevas, y el 179 a estructuras existentes.

ARTÍCULO 178.- MÉTODOS DE ANÁLISIS SÍSMICO. Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales, no simultáneos del movimiento del terreno. Las deformaciones y fuerzas internas que resulten se combinarán entre sí, como lo especifican las Normas Técnicas Complementarias y se combinarán con los efectos de fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan según los criterios que establece el Capítulo III de este Reglamento.

Según sean las características de la estructura de que se trate, ésta podrá analizarse por sismo mediante el método simplificado, el método estático o uno de los dinámicos que describen las Normas Técnicas Complementarias, con las limitaciones que allí se establecen.

En el análisis se tendrá en cuenta la rigidez de todo elemento, estructural o no, que sea significativa. Con las salvedades que corresponden al  método simplificado de análisis, se calcularán las fuerzas sísmicas, deformaciones y desplazamientos laterales de estructura, incluyendo sus giros por torsión y teniendo en cuenta los efectos de flexión de sus elementos y, cuando sean significativos, los de fuerza cortante, fuerza axial y torsión, así como los de fuerzas gravitacionales actuantes en la estructura deformada ante la acción tanto de dichas fuerzas como de las laterales.

Se verificará que la estructura y su cimentación no alcancen ningún estado límite de falla o de servicio a que se refiere este Reglamento.  Los criterios que debe aplicarse se especifican en este capítulo. Para diseño de todo elemento que contribuya en más de 35% a la capacidad total en  fuerza cortante, momento torsionante o momento de volteo de un entrepiso dado, se adoptarán factores de resistencia 20% inferiores a los que le corresponderían, de acuerdo con los artículos respectivos de las Normas Técnicas Complementarias.

ARTÍCULO 179.- MUROS. 

I.- Los muros divisorios, de fachada o de colindancia que contribuyan a resistir fuerzas laterales se ligarán adecuadamente a los marcos estructurales o a castillos y dalas en todo el perímetro del muro; su rigidez se tomará en cuenta en todo análisis sísmico y se verificará su resistencia de acuerdo con las normas correspondientes. Los castillos y dalas a su vez estarán ligados a los marcos. Se verificará que las vigas o losas y columnas resistan la fuerza cortante y el momento flexionante. Así como las fuerzas axiales y en su caso las torsiones que en ellas indican los muros. Asimismo se verificará que las uniones entre elementos estructurales resistan dichas acciones.

II.- Cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetarán a la estructura de manera que no restrinjan su deformación en el plano del muro; preferentemente estos muros serán de materiales muy flexible o débiles.

ARTÍCULO 180.- ZONAS. Para los fines de este capítulo se considerarán las zonas del Estado de Morelos que fija este Reglamento. En lo que sigue y en las Normas Técnicas Complementarias se dan valores de diseño para dichas zonas.

ARTÍCULO 181.- COEFICIENTE SÍSMICO. El coeficiente sísmico “C” es el coeficiente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la base de la construcción por efecto del sismo, entre el peso de ésta sobre dicho nivel.

Con este fin se tomará como base de la estructura el nivel a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos. Para calcular el peso total se tendrán en cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan según los Capítulos XXV y XXVI.

El coeficiente sísmico para las construcciones clasificadas como el Grupo “B” en el artículo 143, se tomará igual a 0.16 en la zona I y 0.32 en la II, a menos que se emplee el método simplificado de análisis; en cuyo caso se aplicarán los coeficientes que fijan las Normas Técnicas Complementarias.

Para las estructuras del grupo “A”, se incrementará el coeficiente sísmico en 50% más.

ARTÍCULO 182.- REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS SÍSMICAS CON FINES DE DISEÑO. Cuando se aplique el método estático o un método dinámico para análisis sísmico, podrán reducirse con fines de diseño las fuerzas sísmicas calculadas, empleando para ello los criterios que fijan las Normas Técnicas Complementarias, en función de las características estructurales y del terreno. Los desplazamientos calculados de acuerdo con estos métodos, deben multiplicarse por el factor de comportamiento sísmico que marcan dichas Normas.

Los coeficientes que especifican las Normas Técnicas Complementarias para la aplicación del método simplificado de análisis tienen en cuenta todas las reducciones que proceden por los conceptos mencionados. Por ello las fuerzas sísmicas calculadas por este método no deben sufrir reducciones adicionales.

ARTÍCULO 183.- ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA. Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan las fuerzas cortantes, momentos torsiones de entrepiso y momentos de volteo inducidos por sismo, combinados con los que corresponden a otras solicitaciones, y afectados del corriente factor de carga.

 ARTÍCULO 184.- ESTADO LÍMITE POR DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL RELATIVOS Y POR ROTURA DE VIDRIOS. La s diferencias entre los desplazamientos laterales de piso consecutivos debidas a l as fuerzas cortantes horizontales, calculadas con alguno de los métodos de aná lisis sísmico mencionados en el artículo 171, no excederán a 0.006 veces la difer encia de elevaciones correspondientes, salvo que los elementos incapaces de s oportar deformaciones apreciables, como los muros de mampostería, estén sepa rados de la estructura principal de manera que no sufran daños por las deformaciones de esta. En tal caso, el límite en cuestión será de 0.012.

El cálculo de deformaciones laterales podrá omitirse cuando se aplique el método simplificado de análisis sísmico. En las fachadas, tanto interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los marcos o la liga de estos como estructura serán tales que las deformaciones de esta no afecten a los vidrios. Holgura que debe dejarse entre vidrios y marcos o entre estos y la estructura, esto se especifica en las Normas Técnicas Complementarias.

ARTÍCULO 185.- ESTADO LÍMITE POR CHOQUE CONTRA ESTRUCTURAS  ADYACENTES. Toda construcción deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia no menor de 5 cm., Ni menor que el desplazamiento horizontal calculado para el nivel de que se trate, multiplicado por el factor de comportamiento sísmico y aumentando en 0.001 ó 0.003 de altura de dicho nivel sobre el terreno en las zonas I ó II respectivamente.

Si se emplea el método simplificado de análisis sísmico, la separación mencionada, no será en ningún nivel, menor de 5 cm., Ni menor de la altura del nivel sobre el terreno multiplicada por 0.007 ó 0.009 según que la construcción se halle en la zona I ó II respectivamente.

La separación entre cuerpos de un mismo edificio o entre edificios adyacentes será cuando menos igual a la suma de las que de acuerdo con los párrafos precedentes corresponden a cada uno

Se anotarán en los planos arquitectónicos y en los estructurales las separaciones que deben quedar libres de todo material. Sí se usan tapajuntas, estas deben permitir los desplazamientos relativos tanto en su plano como particularmente a él.

ARTÍCULO 186. - ANÁLISIS Y DISEÑO DE OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS. El análisis y diseño estructurales de: puentes, tanques, chimeneas, silos, muros de retención y demás construcciones que no sean edificios, se hará de acuerdo con lo que marcan las Normas Técnicas Complementarias y, en los aspectos no cubiertos, se hará de manera congruente con ellas y con el resto del presente Capítulo, previa aprobación de la Dirección de Obras Públicas.

ARTÍCULO 187. - ESTRUCTURAS EXISTENTES. Toda construcción del Grupo “A”, cuya seguridad no corresponden a los criterios respecto a estados límites de falla o de servicio, que fija el Reglamento de las construcciones para el Estado de Morelos en su edición de 1970, o bien los criterios que establece el presente Reglamento, deberá reforzarse. Lo mismo rige para estructuras del grupo “B” sobre cuya seguridad ante dichos estados límite existan dudas manifestadas al Departamento, sea porque tales construcciones hubieran sufrido daños o por cualquier otra causa.

Será permisible, no obstante emplear espectros de diseño diferentes de los establecidos en los Reglamentos y Normas mencionadas, si con base en estudios de mecánica de suelos y medición de períodos naturales de vibración de la estructura se demuestra satisfacción del Departamento que tales espectros conducen a niveles de seguridad satisfactorios.

Al evaluar las resistencias y rigidez de estructuras existentes se tendrán en cuenta las reducciones debidas a los daños que presentan. En estructuras que estén inclinadas más de 0.5% se incrementarán los coeficientes de diseño sísmico según se establece en las Normas Técnicas Complementarias.

No será necesario revisar la seguridad de estructuras construidas antes del presente siglo. Si no han sufrido daños o inclinaciones significativos siempre que no se hayan modificado sus muros y otros elementos estructurales ni se hayan incrementado significativamente las cargas originales.

CAPÍTULO VII

DISEÑO POR VIENTO
ARTÍCULO 188. – ALCANCE. En este capítulo se establecen las bases para la revisión de la seguridad y condiciones de servicio de las estructuras ante los efectos de viento. Los procedimientos detallados de diseño se encuentran en las Normas Técnicas Complementarias respectivas.

ARTÍCULO 189. - ASPECTOS GENERALES. Las estructuras se diseñarán para resistir los efectos de viento provenientes de cualquier dirección horizontal. Deberá revisarse el efecto del viento sobre la estructura de su conjunto y sobre sus componentes directamente expuestos a su acción.

Deberá verificarse la estabilidad general de las construcciones ante volteo. Así mismo se considerará el efecto de presiones interiores en construcciones en que pueda haber aberturas significativas. Se revisará también la estabilidad de la cubierta y de sus anclajes.

ARTÍCULO 190. - CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. En edificios en que la relación entre la altura y la dimensión mínima en planta es menor que cinco y en los que tenga un período natural de vibración menor de 2 segundos y que cuenten con cubiertas y paredes rígidas ante cargas normales a su plano, el efecto de viento podrá tomarse en cuenta por medio de presiones estáticas equivalentes deducidas de la velocidad de diseño especificada en el artículo 184 de este capítulo.

Se requerirán procedimientos especiales de diseño que tomen en cuenta las características dinámicas de la acción del viento en construcciones que no cumplan con los requisitos del párrafo anterior y en particular en: cubiertas colgantes, en chimeneas y torres, en edificios de forma irregular y en todos aquellos cuyas paredes y cubiertas exteriores tengan poca rigidez ante cargas normales a su plano o cuya forma propicie la generación periódica de vértices.

ARTÍCULO 191.- VELOCIDADES DE VIENTO DE DISEÑO. En las áreas urbanas y suburbanas de Estado de Morelos, se tomará como base una velocidad de viento de 80 Km./hr.

Las presiones que se producen para esta velocidad se modificarán tomando en cuenta la importancia de la construcción, las características de flujo del viento en el sitio donde, las características de flujo del viento en el sitio donde esta ubica la estructura sobre el nivel de terreno al que sea ubicada el área expuesta al viento.

La forma de realizar tales modificaciones y los procedimientos para el cálculo de las presiones que se producen en distintas porciones del edificio, se definen en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Viento.

CAPÍTULO VIII

DISEÑO DE CIMENTACIONES
ARTÍCULO 192.- ALCANCE. En este capítulo se fijan los requisitos mínimos para el diseño y construcción de cimentaciones.

Los requisitos adicionales relativos a los métodos de diseño y construcción y a ciertos tipos específicos de cimentación, se fijan en las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento.

ARTÍCULO 193.- OBLIGACIONES DE CIMENTAR. Toda construcción se soportará por medio de una cimentación apropiada.

Las construcciones no podrán en ningún caso, desplantarse sobre: tierra vegetal, suelos sueltos, rellenos o desechos.

Solo será aceptable cimentar sobre terreno natural competente o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente compactados.

El suelo de cimentación deberá protegerse contra deterioro por intemperismo, arrastre por flujo de aguas superficiales o subterráneas y secado local por la operación de calderas o equipos similares.

ARTÍCULO 194.- INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO. La investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de campo, pruebas en sitio y de ser necesario pruebas ración de campo, pruebas en sitio y de ser necesario pruebas de laboratorio; deberán ser suficientes  para definir los parámetros de diseño de la cimentación; la variación de los mismos en la planta del predio y los procedimientos de construcción.

ARTÍCULO 195.- INVESTIGACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES COLINDANTES. Deberán investigarse el tipo y las condiciones de las construcciones colindantes de: estabilidad, hundimiento, emersiones, agrietamiento del suelo y desplome además de tomarse en cuenta el diseño y construcción de la cimentación en proyecto. Así mismo, se investigarán la localización y las características de las obras subterráneas cercanas y existentes o proyectadas; pertenecientes a la red de drenaje y otros servicios públicos, con el objeto de verificar que la construcción no cause daños a tales instalaciones, ni sea afectada por ellas.

ARTÍCULO 196.- REVISIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS CIMENTACIONES. La revisión consistirá, de acuerdo con el artículo 161 de este título, en comparar la resistencia y las deformaciones máximas aceptables del suelo, con las fuerzas y deformaciones inducidas por las acciones de diseño. Las acciones serán afectadas por los factores de carga y las resistencias por los factores de resistencia especificados en las Normas Técnicas Complementarias.

ARTÍCULO 197.- ESTADO LÍMITE. En el diseño de toda cimentación considerarán los siguientes estados límite; además de los correspondientes a los miembros de la estructura:

1) De falla: a) Flotación b) Desplazamiento plástico local o general del suelo bajo la cimentación  c) Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación.

2) De servicio: movimiento vertical medio (asentamiento emersión) con respecto al nivel del terreno circundante, inclinación media y deformación diferencial. En cada uno de estos movimientos se consideran el componente inmediato (bajo carga estática), el accidental (principalmente por sismo) y el diferido (por consolidación); Además de la combinación de los tres. El valor esperado de cada uno de tales movimientos deberá ser suficiente pequeño, para no causar daños intolerables a la propia cimentación, a la superestructura  a sus instalaciones, a los elementos no estructurales y acabados, de las construcciones vecinas, ni a los servicios públicos.

ARTÍCULO 198 .- ACCIONES. En el diseño de las cimentaciones se considerarán las acciones señaladas en los capítulos IV a VII  de este reglamento; así como el peso propio de los elementos estructurales de: la cimentación, las descargas por excavación, los efectos del hundimiento regional sobre la cimentación, incluyendo la fricción negativa, los pesos y empujes laterales de los rellenos y las tres que graviten sobre los elementos de la subestructura y toda otra acción que se genere sobre la propia cimentación o en su vecindad.

La magnitud de las acciones sobre la cimentación provenientes de la estructura, será el resultado directo del análisis de esta. Para fines de diseño de la cimentación, la fijación del conjunto de los diseñadores de la superestructura y de la cimentación.

En el análisis de los estados límite de falla, sólo se considerará la subpresión hidrostática se esta e desfavorable. En el análisis de los estados limites de servicio, la acción de la subpresión hidrostática se tomará con un factor de carga unitario, pero esta acción sólo se incluirá si puede garantizarse a largo plazo la estabilidad de la subestructura.

ARTÍCULO 199.- RESISTENCIA. La seguridad de las cimentaciones contra el estado límite de falla, se evaluarán en términos de la capacidad de carga neta, es decir del máximo incremento de carga que pueda soportar el suelo al nivel de desplante.

La capacidad de carga de los suelos de cimentación se calculará por métodos analíticos o empíricos suficientemente apoyados en evidencias experimentales o se determinará con pruebas de carga. La capacidad de carga de la base de cualquier cimentación, se calculará a partir de las resistencias medias de cada uno de los estratos afectados por el mecanismo de falla más crítico. En el  cálculo se tomara en cuenta la interacción entre las diferentes partes de la cimentación y entre ésta y las cimentaciones vecinas.

Cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galerías, grietas u otras oquedades, éstas deberán tratarse apropiadamente o bien considerarse en el análisis de la estabilidad de la cimentación.

ARTÍCULO 200 .- DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN. Los esfuerzos o deformaciones en las fronteras suelo estructura necesarios para el diseño estructural de la cimentación, incluyendo presiones de contacto y empujes laterales, deberán fijarse tomando en cuenta las propiedades de la estructura y las de los suelos de apoyo. Deberán determinarse con base en simplificaciones e hipótesis conservadoras de la repartición de presiones, compatibles con la deformabilidad y resistencia del suelo y de la estructura para las diferentes combinaciones de solicitaciones a corto y largo plazo, o en un estudio explícito de interacción suelo - estructura.

ARTÍCULO 201.- EXCAVACIONES. En el diseño de las excavaciones se considerarán los siguientes estados límites:

1) De falla: colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del sistema de soporte de las mismas, falla de fondo de la excavación por corte o por subpresión en estratos subyacentes.

2) De servicio: movimientos verticales y horizontales, inmediatos y diferidos por descarga en el área de excavación y en los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos, deberán ser suficientemente reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes ni a los servicios públicos. Además, la recuperación por recarga no deberá  ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables para las estructuras que se desplanten en el sitio. Para realizar la excavación, se podrán usar pozos de bombeo con objeto de reducir las filtraciones y mejorar la estabilidad. Sin embargo, la duración del bombeo deberá ser tan corta como sea posible y deberán tomarse las precauciones necesarias para que sus efectos queden prácticamente circunscritos al área de trabajo, en este caso, para la evaluación de los estados límite de servicio a considerar en el diseño de la excavación se tomarán en cuenta los movimientos del terreno debidos al bombeo.

Los análisis de estabilidad se realizarán con base en las acciones aplicables señaladas en los Capítulos IV a VII considerándose a sobre cargas y pueden actuar en la vía pública y otras zonas próximas a la excavación.

ARTÍCULO 202 .- MUROS DE CONTENCIÓN. Los muros de contención exteriores, construidos para dar estabilidad a desniveles del terreno deberán diseñarse de tal forma que no se rebasen los siguientes estados limite de falla a volteo, desplazamiento del muro, falla de cimentación del mismo o ruptura estructural. Además, se revisarán los estados límite de servicio (asentamientos, giro o deformación excesiva del muro) Los empujes se estimarán tomando en cuenta la flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de colocación del mismo. Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuado que límite el desarrollo de empujes superiores a los de diseño por efecto de presión del agua.

Los empujes debidos a oscilaciones sísmicas se calcularán de acuerdo con el criterio definido en este título.

ARTÍCULO 203.- PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN. Como parte del estudio de mecánica de suelos se deberá fijar el procedimiento constructivo de las cimentaciones, excavaciones y muros de contención, que asegure el cumplimiento de las hipótesis de diseño y garanticen la seguridad durante y después de la construcción. Dicho procedimiento será tal que se evite daños a las estructuras e instalaciones vecinas por vibración o desplazamiento vertical u horizontal del suelo. Cualquier cambio significativo que deba hacerse al procedimiento de construcción especificado en el estudio geotécnico deberá analizarse a la luz de la información contenida en dicho estudio.

ARTÍCULO 204.- MEMORIA DE CÁLCULO. La memoria de diseño incluirá una justificación del tipo de cimentación proyectado y de los procedimientos de construcción especificados, así como una descripción explícita de los métodos de análisis usados; así como del comportamiento previsto para cada uno de los estados límite indicados en los artículos 196, 200 y 201. Se anexarán los resultados de: exploraciones, sondeos, pruebas de laboratorio y otras determinaciones y análisis, así como las magnitudes de las acciones consideradas en el diseño, la interacción considerada con las cimentaciones de los inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se deje entre éstas cimentaciones y la que se proyecta.

En el caso de edificios cimentados en terrenos con problemas especiales, y en particular los que se localicen en terrenos agrietados, sobre taludes o donde existan rellenos o antiguas minas subterráneas, se agregará a la memoria una descripción de estas condiciones y de la forma en que se tomaron en cuenta para  diseñar la cimentación.

ARTÍCULO 205.- OBSERVACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES. En las edificaciones de los Grupos “A” y “B1”, deberán hacerse nivelaciones durante la construcción y hasta que los movimientos diferidos se estabilicen, a fin de observar el comportamiento de las excavaciones y cimentaciones, para prevenir daños a la propia construcción, a las construcciones vecinas y a los servicios públicos. Será obligación del dueño de la edificación proporcionar copia de los resultados de estas mediciones así como de los planos, memorias de cálculo y otros documentos sobre el diseño de la cimentación a los diseñadores de edificios que se construyan en predios contiguos.

CAPÍTULO IX

CONSTRUCCIONES DAÑADAS

ARTÍCULO 206.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DAÑOS. Todo propietario u ocupante de un inmueble tiene la obligación de denunciar ante las autoridades de la Dirección de Obras Públicas, los daños de que tenga conocimiento que se presenten en dicho inmueble, como los que pueden ser debidos a efectos por: Sismo, viento, explosión, incendio, hundimiento peso propio de la construcción y de las cargas adicionales o al deterioro de los materiales.

ARTÍCULO 207.- DICTAMEN TÉCNICO DE LOS DAÑOS. Los propietarios de inmuebles que presenten daños, recabarán por escrito un dictamen técnico por parte de un especialista en Ingeniería Estructural reconocido por la Dirección de Obras Públicas. Si el dictamen técnico demuestra que los daños no afectan la estabilidad de la construcción en su conjunto, o de una parte significativa de la misma, puede señalar que la construcción puede dejarse a su situación actual o bien sólo reparase o reformarse localmente. De lo contrario la construcción deberá ser objeto de un proyecto de refuerzo.

ARTÍCULO 208.- PROYECTO DE REFUERZO. El proyecto de refuerzo estructural de una construcción, con base en el dictamen técnico del artículo anterior, deberá cumplir con lo siguiente:

a).- El refuerzo deberá proyectarse para que la construcción alcance cuando menos los niveles de seguridad establecidos para las construcciones nuevas.

b).- Deberá basarse en una inspección, detallada de los elementos estructurales en la que se retiren los acabados y los recubrimientos que puedan ocultar daños estructurales.

c).- Contendrá las consideraciones hechas por la participación de la estructura existentes basadas en pruebas de laboratorio de refuerzos en la seguridad del conjunto, así como detalles de liga entre ambas. Se basará en el diagnostico del estado de la estructura dañada y en la eliminación de las causas de los daños que se hayan presentado. Deberá incluir una revisión detallada de la cimentación ante las condiciones que resulten de las modificaciones a la estructura.

d).- El proyecto será sometido al proceso de revisión que estipule la Dirección de Obras Públicas.

ARTÍCULO 209.- APUNTALAMIENTO. Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparación deberá demostrarse que el edificio dañado, cuenta con la capacidad de soportar las cargas verticales estimadas y 30% de las laterales; que obtendrán aplicando las presentes disposiciones con las cargas vivas previstas durante la ejecución de las obras. Para ello podrá ser necesario recurrir al apuntalamiento o rigidización temporal en partes de la estructura.

CAPÍTULO X

OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES

ARTÍCULO 210.- REQUISITOS PARA OBRAS PROVISIONALES. Las obras provisionales, como tribunas para eventos especiales, pasos de carácter temporal para peatones o vehículos durante obras viales o de otro tipo, tapiales, obras falsas y cimbras deberán proyectarse para cumplir los requisitos de seguridad de estas disposiciones.

Las obras provisionales que deben ser ocupadas por más de 100 personas deberán ser sometidas, antes de uso, a una prueba de carga.

ARTÍCULO 211.- REQUISITOS PARA LAS MODIFICACIONES DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES. Las modificaciones de construcciones existentes que impliquen una alteración de su funcionamiento estructural, serán objeto de un proyecto estructural que garantice que tanto la zona modificada como la estructura en su conjunto y su cimentación, cumplen con los requisitos de estas disposiciones. El proyecto deberá incluir los apuntalamientos, rigidizaciones y demás precauciones que se necesitan durante la ejecución de las modificaciones.

Adicional a lo anterior, deberá cumplir con todos los requisitos y documentación técnica que se solicita para las construcciones nuevas.

CAPÍTULO XI

PRUEBAS DE CARGA
ARTÍCULO 212.- PRUEBAS DE CARGA. Será necesario comprobar la seguridad de una estructura por medio de pruebas de carga en los siguientes casos:

I.- En las edificaciones de Recreación, clasificadas y todas aquellas construcciones en las que pueda haber frecuentemente aglomeraciones de personas, así como las obras provisionales que puede albergar a más de 100 personas.

II.- Cuando la Dirección de Obras Públicas lo estime conveniente en razón de duda en la calidad y resistencia de los materiales o en cuanto a los procedimientos construidos.

ARTÍCULO 213.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS. Para realizar una prueba de carga en estructura, de acuerdo con la condición de carga ante la que desee verificarse la seguridad, se seleccionará la forma de aplicación de la carga de prueba y la zona sobre lo que se aplicará.

Cuando se trate de verificar la seguridad de los elementos o conjunto que se repitan, bastará seleccionar una fracción representativa de ellos, pero no menos de tres, distribuidos en distintas zonas de la estructura. La intensidad de la prueba de carga deberá ser la de diseño, incluyendo los factores de carga que correspondan. La zona en que se aplique será necesaria para producir en los elementos o conjuntos seleccionados los efectos más desfavorables.

Previamente a la prueba, se someterá a la aprobación de la Dirección de Obras Públicas el procedimiento de carga y el tipo de datos que se recabarán en dicha prueba, tales como: deflexiones vibraciones y agrietamientos.

Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejará actuando sobre la estructura, no  menos de 24 horas. Se considerará que la estructura que ha fallado si ocurre colapso, una falla local o un incremento local brusco de desplazamiento. Además, si 24 horas después de quitar la sobrecarga la estructura no muestra una recuperación mínima de 75 % de sus deflexiones. Se repetirá la prueba de carga, y esta segunda prueba no debe iniciarse antes de 72 horas de haber terminado la primera.

Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se observan daños, tales como agrietamientos excesivos, deberá reparase localmente y reforzarse.

Podrá considerase que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga, aún si la recuperación de las flechas no alcanza el 75 %, siempre que la flecha máxima no exceda de 2 mm. o L2/20.000 h. donde “L” es el claro libre.

En caso que la prueba no sea satisfactoria, deberá presentarse a la Dirección de Obras Públicas Municipales, un estudio proponiendo las modificaciones pertinentes, y una vez realizadas estas modificaciones, se llevará a cabo una prueba de carga.

TÍTULO SÉPTIMO

CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 214.- GENERALIDADES. Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública.

Deberán observarse además las disposiciones establecidas por los Reglamentos para la protección del medio ambiente; como la contaminación atmosférica, originada por emisión de humos y polvos.

ARTÍCULO 215.- SEÑALAMIENTOS DE BARRERAS EN LA VÍA PÚBLICA. Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vía pública, originados por obras públicas o privadas serán protegidos por barreras, y señalados adecuadamente por los responsables de las obras, con banderas y letreros durante el día y con señales luminosas, visibles durante la noche.

ARTÍCULO 216.- REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. Los propietarios están obligados a reparar por su cuenta las banquetas y guarniciones que hayan deteriorado con motivo de la ejecución de la obra. En su defecto, la Dirección de Obras Públicas ordenará los trabajos de reparación o reposición con carga a los propietarios.

ARTÍCULO 217.- PRECAUCIONES EN EXCAVACIONES. Cuando se interrumpa una excavación, se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan dañar a las construcciones y predios colindantes; Así mismo a las instalaciones de la vía pública y para que no ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación mediante señalamientos adecuados y barreras para evitar accidentes.

ARTÍCULO 218.- TAPIALES. Los tapiales, de acuerdo con su tipo deberán cumplir las siguientes disposiciones:

I.- De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares; se colocarán barreras que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de “Precaución”. Se construirá de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, de las placas de nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos. En caso necesario, se solicitará a la Dirección de Obras Públicas su cambio provisional a otro lugar.

II.- De marquesina: cuando los trabajos se ejecuten a más de 10.00 metros de altura, se colocarán marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras, tanto sobre la banqueta como sobre los predios colindantes. Se colocarán de tal manera que la altura de caída de demolición o de construcción sobre ellas no exceda de 5.00 metros.

III.- Fijos: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de 10.00 metros de la vía pública, se colocarán tapiales fijos que cubran todo al frente de la misma, serán de: madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que ofrezcan las mismas garantías de seguridad. Tendrán una altura de 2.40 metros deberán estar pintados y no tener más claros que los de las puertas, las cuales se mantendrán cerradas. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento, el tapial podrá abarcar una franja anexa hasta de 0.50 metros sobre la banqueta. Previa solicitud, podrá la Dirección de Obras Públicas conceder mayor superficie de ocupación de banquetas.

IV.- De paso cubierto: en obras cuya altura sea mayor de 10.00 metros o en aquellas en que la invasión sea mayor de la banqueta. La Dirección de Obras Públicas podrá exigir que se construya un paso cubierto, además de tapial. Tendrá, cuando menos, una altura de 2.40 metros y una anchura libre de 1.20 metros.

V.- En casos especiales, las autoridades podrán permitir o exigir en su caso, otro tipo de tapiales diferentes a los especificados en este artículo.

Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de 0.50 metros de la vertical sobre la guarnición de la banqueta.

CAPÍTULO II

SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS

ARTÍCULO 219.- SEGURIDAD E HIGIENE. Durante la ejecución de cualquier construcción, el Director Responsable de Obra o el Propietario de la misma, tomarán las precauciones y adoptarán las medidas técnicas para realizar los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros; para lo cual deberán cumplir con lo establecido en este Capítulo y con los Reglamentos Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de medidas preventivas de accidentes de trabajo.

ARTÍCULO 220.- EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. Los aparatos y equipos que se utilicen en la construcción, que produzcan humo o gas proveniente de la combustión, deberán ser colocados de manera que se evite el peligro de incendio o de intoxicación.

ARTÍCULO 221.- REDES DE SEGURIDAD.  Deberán usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de caída de los trabajadores de las obras, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad, líneas de amarre y andamios.  
ARTÍCULO 222.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Los trabajadores deberán usar los equipos de protección personal en los casos que se requiere, de conformidad con el Reglamento General de Seguridad e Higiene. 

ARTÍCULO 223.- SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES EN LAS OBRAS. En las obras de construcción, deberán proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y mantenerse permanentemente un botiquín con los medicamentos e instrumental de curación necesarios para proporcionar primeros auxilios.

Las construcciones provisionales deberán ser seguras e higiénicas, tener buen aspecto y su permanencia deberá restringirse al período estrictamente necesario para la ejecución de las construcciones definitivas.

CAPÍTULO III

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 224.- MATERIALES. La calidad de los materiales empleados en las obras; Debe cumplir con las normas de calidad oficiales, las Normas Técnicas Complementarias respectivas y las especificaciones del proyecto.

Para la verificación de la calidad de los materiales empleados, se harán los muestreos y pruebas especificadas en las Normas Técnicas Complementarias respectivas.

ARTÍCULO 225.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Los procedimientos de construcción utilizados, deberán garantizar el comportamiento previsto en el proyecto estructural. Para cada material o sistema constructivos observara lo dispuesto en las Normas Técnicas respectivas. En casos en que se requieren apuntalamiento provisionales, erección de elementos prefabricados, conexión de una estructura nueva con otra existente o una secuencia especifica de etapas de construcción, los procedimientos a seguirse deberán ser claramente indicados en el proyecto estructural. 

ARTÍCULO 226.- NUEVOS SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN. Cuando se vaya a emplear un sistema de construcción distinto de los considerados en las Normas Técnicas o de los tradicionales adaptados, deberán presentarse previamente a la Dirección de Obras Públicas, la documentación técnica que lo respalde en cuanto a la seguridad estructural, incluyendo los estudios y pruebas experimentales.

CAPÍTULO IV

MEDICIONES Y TRAZOS
ARTÍCULO 227.- MOVIMIENTOS VERTICALES. En las construcciones en las que se requiera llevar registro de posibles movimientos verticales, así como en aquellas en que el Director Responsable de Obra  lo considere necesario o la Dirección de Obras Públicas lo ordene, se instalarán referencias o bancos de nivel superficiales, suficientemente alejados de la cimentación o estructura de que se trate, para no ser afectados de los movimientos de las mismas o de otras cargas cercanas, y se referirán a estos, las nivelación que se hagan.

En los planos de cimentación se deberá  indicar si se requiere el registro de movimientos se deberá indicar si se requiere el registro de movimientos verticales, y las características y periodicidad de las nivelaciones correspondientes.

ARTÍCULO 228.- TRAZO DEL ALINEAMIENTO. Antes de indicarse una construcción deberá verificarse el trazo del alineamiento del predio con base en la constancia de uso del suelo, alineamiento y número oficial, y las medidas de la polígonal del perímetro, así como la situación del predio en relación con los colindantes, deberá coincidir con los datos correspondientes del título de propiedad, en su caso. Se tratará de usar los ejes principales del proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos. Sí los datos que  arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos del proyecto ajustado. El Director Responsable de Obra deberá hacer constar que las diferencias no afectan la seguridad estructural ni el funcionamiento de la construcción, ni las holguras exigidas entre edificios adyacentes. En caso necesario deberán hacerse las modificaciones pertinentes al proyecto arquitectónico y al estructural.

ARTÍCULO 229.- SEPARACIÓN DE COLINDANCIA. Las construcciones nuevas deberán separarse de la colindancia con los predios vecinos, en las distancias mínimas que se fijan en este Reglamento.

Las separaciones deberán protegerse por medio de tapajuntas que impidan la penetración de: agua, basura y otros materiales.

CAPÍTULO V

EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
ARTÍCULO 230.- EXCAVACIONES. En el diseño de las excavaciones se considerarán los siguientes estados límite:

1).- De falla: colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del sistema de soporte de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y falla de fondo de la excavación por corte o por subpresión en estratos subyacentes.

2).- De servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos; diferidos por descarga en el área de excavación en los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos deberán ser suficientemente reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes ni a los servicios públicos. Además, la recuperación por descarga no deberá ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables para las estructuras que se desplanten en el sitio.

Los análisis de estabilidad, se realizarán considerando las sobrecargas que pueden actuar  en la vía pública y otras zonas próximas a la excavación.

ARTÍCULO 231.- RESTRICCIONES A EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES. Para  la ejecución de las excavaciones y la construcción de cimentaciones se observarán las disposiciones del Reglamento, así como las Normas Técnicas Complementarias de cimentaciones. En particular se cumplirá lo relativo a las precauciones, para que no resulten afectadas las construcciones y predios vecinos ni los servicios públicos.

ARTÍCULO 232.- EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES. En la ejecución de las excavaciones se considerarán los estados límites establecidos en este Título.

ARTÍCULO 233.- HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. Si en el proceso de una excavación se encuentran restos de fósiles o arqueológicos, se deberá suspender de inmediato la excavación en ese lugar y notificar el hallazgo a la Dirección de Obras Públicas.

ARTÍCULO 234.- USO DE EXPLOSIVOS EN LAS EXCAVACIONES. El uso de explosivos en excavaciones quedará condicionado a la autorización de la Secretaria de la Defensa Nacional a las restricciones y elementos de protección que ordenen la Dirección de Obras Públicas y  dicha Dependencia.

CAPÍTULO VI

DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE VERTICAL EN LAS OBRAS

ARTÍCULO 235.- TRANSPORTE VERTICAL EN LAS OBRAS. Los dispositivos empleados para transporte vertical de personas o de materiales durante la ejecución de las obras deberán ofrecer adecuadas condiciones de seguridad.

Solo se permitirá transportar personas en las obras por medio de elevadores cuando estos hayan sido diseñados, construidos y montados con barandales, freno automático que evite la caída libre y guías de toda su altura que evite el volteo así como todas las medidas de seguridad adecuadas ajustándose a lo que indican las Normas Técnicas Complementarias.

ARTÍCULO 236.- MAQUINAS ELEVADORAS EN LA OBRA. Las máquinas elevadoras empleadas en la ejecución de la obra, anclaje y sustentación, deberán:

1).- Ser de buena construcción mecánica, resistencia adecuada y estar exentas de defectos manifiestos.

2).- Mantenerse un buen estado de conservación y de funcionamiento.

3).- Revisarse y examinarse periódicamente durante la operación en la obra y antes de ser utilizadas; Particularmente en sus elementos mecánicos, como: Anillos, cadenas, garfios, manguitos, poleas y eslabones giratorios; usados para izar y/o descender materiales o como medio de suspensión.

4).- Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de acuerdo con sus características, incluyendo la carga admisible para cada caso, si esta es variable.

5).- Estar prevista de los medios necesarios para evitar descensos accidentales.

Los cables que se utilizan para izar, descender o como medio de suspensión, deberán ser de buena calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de defectos manifiestos.

ARTÍCULO 237.- INSTALACIONES DE GRÚAS TORRE EN LAS OBRAS. Antes de instalar grúas torre en una obra, se deberá despejar el sitio para permitir el libre movimiento de la carga y del brazo giratorio y vigilar que dicho movimiento no dañe edificaciones vecinas, instalaciones o líneas eléctricas en vía pública.

Se deberá hacer una prueba completa de todas las funciones de las grúas torre después de su erección o extensión y antes de que entre en operación.

Semanalmente deberán revisarse y corregirse, en su caso: cables de alambre, contraventeos, malacates, brazo giratorio, frenos, sistemas de control de sobrecarga y todos los elementos de seguridad.

CAPÍTULO VII

INSTALACIONES
ARTÍCULO 238.- INSTALACIONES. Las instalaciones: eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor, combustible, líquidos, aire acondicionado, telefónicas, de comunicación y todas aquellas que se coloquen en las edificaciones; serán las que indiquen el proyecto y garantizarán la eficiencia de las mismas,  así  como la seguridad de la edificación, trabajadores y usuarios, para lo cual deberán cumplir con lo señalado en este Capítulo, y la Ley Federal de Protección al Ambiente, Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos, Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo, Reglamento de Instalaciones Eléctricas, Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo, Reglamento para la Inspección de Generadores de Vapor y Recipientes Sujetos a Presión, Instructivo para el Diseño y Ejecución de Instalaciones y Aprovechamiento de Gas Licuado de Petróleo y demás Ordenamientos Federales y Locales aplicables a cada caso.

ARTÍCULO 239.- NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES PARA INSTALACIONES. En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas, conexiones, laterales y productos que satisfagan las normas de calidad establecidas por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

ARTÍCULO 240.- RESTRICCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES. Los procedimientos para la colocación de instalaciones se sujetarán a las siguientes  disposiciones:

I.- El director Responsable de obra,  programará la colocación de las tuberías de instalaciones en los ductos destinados para tal fin en el proyecto, ejecutar los pasos complementarios y no romper los pisos, muros, plafones y elementos estructurales.

II.- En los casos que se requieran ranurar muros y elementos estructurales para la colocación de tuberías, se trazará previamente las trayectorias de dichas tuberías y su ejecución será aprobada por el Director Responsable de Obra.

Las ranuras en elementos de concreto no deberán sustraer los recubrimientos mínimos del acero de refuerzo.

III.- Los tramos verticales de las tuberías de instalaciones se colocarán a plomo empotrándolos en los muros o elementos estructurales o sujetos a estos mediante abrazaderas.

IV.- Las tuberías de aguas residuales alojadas en terreno natural, se colocarán en zanjas cuyo fondo se prepara con una capa de material granular con tamaño máximo de 2.5 centímetros.

ARTÍCULO 241.- UNIÓN Y SELLADO DE TUBERÍAS. Los tramos de tuberías de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendios, de gas, vapor, combustibles líquidos y de aire comprimido y oxígeno, deberán unirse y sellarse herméticamente, de manera que impidan la fuga del fluido que conduzcan, para lo cual deberán utilizarse los tipos de soldaduras establecidas.

ARTÍCULO 242.- PRUEBA DE TUBERÍAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LAS OBRAS. Las tuberías para las instalaciones a que se refiere el artículo anterior, se probarán antes de autorizarse la ocupación de la obra, mediante la aplicación de agua, aire o solventes diluidos, a la presión y por el tiempo adecuado, según el uso y tipo de instalación, de acuerdo a lo indicado en las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento.

CAPÍTULO VIII

FACHADAS
ARTÍCULO 243.- FIJACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS EN FACHADAS. Las placas de materiales pétreos en fachadas, se fijarán mediante grapas que proporcionen el anclaje necesario y se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de humedad a través del revestimiento.

ARTÍCULO 244.- APLANADOS. Los aplanados de mortero se aplicarán sobre superficies rugosas o repelladas, previamente humedecidas.

Los aplanados cuyo espesor sea mayor de tres centímetros, deberán contar con dispositivos de anclaje.

ARTÍCULO 245.- VIDRIOS Y CRISTALES. Los vidrios y cristales deberán colocarse tomando en cuenta los posibles movimientos de la edificación y contracciones ocasionadas por cambios de temperatura.

Los asientos y selladores empleados en la colocación de piezas mayores de 1.50 m2, deberán absorber tales deformaciones y conservar su elasticidad; debiendo observar los dispuesto en este Reglamento, respecto a las holguras necesarias para absorber movimientos sísmicos.

ARTÍCULO 246.- RESISTENCIA AL VIENTO. Las ventanas, canceles, fachadas integrales y otros elementos de fachada, deberán resistir las cargas ocasionadas por ráfagas de viento, según lo que establece el Reglamento y las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Viento.

Para estos elementos la Dirección de Obras Públicas podrá exigir pruebas de resistencia al viento a tamaño natural.

TÍTULO OCTAVO

USO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CAPÍTULO I
ARTÍCULO 247.- CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. El propietario de la construcción deberá conservar y exhibir cuando sea requerido por las autoridades, los planos y memorias de diseño y los libros de bitácora que avalen la seguridad estructural de la edificación en su proyecto original y en sus posibles modificaciones. En caso de cambio de propiedad deberán entregarse al nuevo propietario todos los documentos antes mencionados.

ARTÍCULO 248.- INSTALACIONES. Las instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas y de gas; deberán conservarse en buenas condiciones para dar el servicio y la seguridad que requieren los usuarios.

ARTÍCULO 249.- ESTABILIDAD E HIGIENE DE EDIFICIOS. 

I.- Los propietarios de edificaciones tiene la obligación de conservar en buenas condiciones de estabilidad e higiene.

II.- Las fachadas deberán conservarse aseadas y pintadas en su caso.

III.- Otros elementos como: marquesinas, cortinas de sol, toldos y similares, se conservarán siempre aseados y en buen estado.

IV.- Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda darse.

V.- Es obligación del propietario o poseedor del inmueble tener y conservar en buenas condiciones la placa de control de uso de manera que garantice que no altere su contenido ni se obstruya a la vista del público usuario.

ARTÍCULO 250.- PREDIOS BALDÍOS. Los propietarios de los predios baldíos tienen obligación de mantenerlos en buenas condiciones de aspecto e higiene, así como evitar  que se conviertan en lugar de molestia o peligro para los vecinos o transeúntes.

Los terrenos deberán estar drenados adecuadamente. No se permitirá el depósito de escombros o basuras y deberán estar delimitados de la siguiente manera:

En zona urbana, deberá hacerse un muro del material predominante en la misma y que corresponda a tipo de construcción de los colindantes a una altura mínima de 0.60 metros que deberá complementarse con otro elemento, hasta tener una altura de por lo menos 2.00 metros en total.

En zonas suburbana, deberá delimitarse el terreno con un cercado, a una altura mínima de 1.20 metros.

Se exceptúan de la obligación de delimitar, los predios que estén dentro de fraccionamientos privados, o aquellos en que exista subdivisión interior y que sean administrados por régimen de condominio, o conjuntos habitacionales.

ARTÍCULO 251.- USOS PELIGROSOS INSALUBRES O MOLESTOS. Para los efectos previstos en el presente Capítulo, serán considerados como usos que originan peligros, insalubridad o molestias los siguientes entre otros casos:

I.- Producción, almacenamiento, depósito, venta o manejo de sustancias o de objetos tóxicos, explosivos, inflamables o de fácil combustión.

II.- Excavaciones profundas, humedad, salinidad, corrosión, gases, humo, polvo, emanaciones, ruidos, trepidaciones, cambios sensibles de temperatura, malos olores y otros efectos perjudiciales o molestos para las personas o que puedan causar daño a las propiedades.

IV.- Los que amenacen con producir “ smog”, en los lugares que por su clima y exuberancia natural son considerados patrimonio público.

V.- Los demás que establece el Código Sanitario y los Reglamentos respectivos.
TÍTULO NOVENO

AMPLIACIÓN DE OBRA Y MEJORAMIENTO

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 252.- AMPLIACIONES. Las obras de ampliación podrán ser autorizadas, si el Programa de Desarrollo Urbano Municipal  permite el nuevo uso y la nueva densidad o intensidad de ocupación del suelo.

ARTÍCULO 253.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN. Las obras de ampliación, cualesquiera que sea su tipo, deben cumplir con los requisitos de: habitabilidad, funcionamiento, seguridad, higiene, protección al ambiente, integración al contexto y mejoramiento de la imagen urbana.

ARTÍCULO 254.- RESTRICCIONES A LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN. Las obras de ampliación no deberán sobrepasar nunca los limites de resistencia estructural y las capacidades de servicio de: tomas, acometidas y descargas de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas de las edificaciones en uso. Cualquier ampliación a una edificación requerirá de un proyecto autorizado por un Director Arquitectónico y por un Corresponsable en seguridad Estructural.

TÍTULO DÉCIMO

DEMOLICIONES

CAPÍTULO I
ARTÍCULO 255.- ORDENES DE REPARACIÓN O DEMOLICIÓN. Cuando la Dirección de Obras Públicas tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación presente algún peligro para las personas o bienes, ordenará la urgencia, que el caso requiera al propietario de aquellas, que hagan las reparaciones, obras o demoliciones que sean necesarias, conforme a un dictamen técnico, precisando el peligro de que se trate.

ARTÍCULO 256.- PROGRAMA DE DEMOLICIÓN. Con la solicitud de Licencia de Demolición considerada en este Reglamento, se deberá presentarse un programa de demolición, en el que se indicará el orden y fechas aproximadas en que se demolerán los elementos de la construcción. En caso de prever el uso de explosivos, el programa de demolición señalará con toda precisión el o los días o la hora o las horas, en que se realizarán las explosiones que estarán sujetas a la aprobación de la Dirección de Obras Públicas.      

ARTÍCULO 257.- CONDICIONANTES PARA DEMOLER. Las demoliciones de locales construidos o edificaciones con un área mayor de 60.0 m2 o de 3 o más niveles de altura, deberán contar con un Director Responsable de Obra.

ARTÍCULO 258.- DEMOLICIONES EN ZONAS PATRIMONIALES. Cualquier demolición en zonas del Patrimonio Histórico, artístico y arqueológico de la Federación o del Municipio, requerirá, previa a la licencia de demolición, la autorización por parte de las Autoridades Federales que correspondan, así como de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificación; Además requerirá, en todos los casos, de Director Arquitectónico y de un Director Responsable de Obra.

ARTÍCULO 259.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE COLINDANCIAS Y VÍA PÚBLICA. Previo el inicio de la demolición y durante la ejecución, se deberán proveer todos los acordonamiento, tapiales, puntales o elementos de protección de colindancias y vía pública, que determine en cada caso la Dirección de Obras Públicas.

ARTÍCULO 260.- DEMOLICIÓN CON EXPLOSIVOS. En los casos autorizados de demolición con explosivos, la autoridad competente de la Dirección de Obras Públicas, deberá avisar a los vecinos colindantes la fecha y hora exacta de las explosiones, cuando menos con 24 horas de anticipación.

ARTÍCULO 261.- PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICIÓN. Los procedimientos de demolición, deberán sujetarse a los que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.

ARTÍCULO 262.- CONDICIONANTES PARA EL USO DE EXPLOSIVOS. El uso de explosivos para las demoliciones, quedará condicionado a que las autoridades Federales, Estatales  y Municipales que correspondan, otorguen el permiso para la adquisición y uso de explosivos para el fin indicado.

ARTÍCULO 263.- DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS DE LAS DEMOLICIONES. Los materiales de desecho y escombro provenientes de una demolición, deberán ser retirados en su totalidad en un plazo no mayor de 28 días hábiles, contados a partir del término de la demolición y bajo las condiciones que establezcan las autoridades correspondientes en materia de vialidad y transporte.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I
ARTÍCULO 264.- VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados por la Dirección de Obras Públicas, el propietario de la construcción o el Director Arquitectónico o el Director Responsable de Obra, dará aviso de terminación a la Dirección de Obras Públicas, esta verificará la correcta ejecución de dichos trabajos, pudiendo en su caso, ordenar su modificación o corrección y quedando obligados aquellos a realizarlos.

ARTÍCULO 265.- EDIFICACIONES PELIGROSAS. Si como resultado del dictamen técnico, fuere necesario ejecutar alguno de los trabajos mencionados en este Reglamento, para los que se requiera efectuar la desocupación parcial o total de una edificación peligrosa para sus ocupantes, de conformidad con la Ley la Dirección de Obras Públicas podrá ordenar la desocupación temporal o definitiva.

En caso de peligro inminente, la desocupación deberá ejecutarse en forma inmediata, si es necesario, la Dirección de Obras Públicas podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir la orden.

ARTÍCULO 266.- RECURSO DE INCONFORMIDAD. En caso de desacuerdo de los ocupantes de una construcción, en contra de la orden de desocupación a que se refiere el artículo anterior, podrá interponer recursos de inconformidad de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.

Si se confirma la orden de desocupación y persiste la renuencia para acatarla; la Dirección de Obras Públicas podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir la orden.

El término para la interposición del recurso a que se refiere este precepto será de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que haya notificado al interesado la orden de desocupación. La autoridad deberá resolver el recurso dentro de un plazo de 3 días, contados a partir de la fecha de interposición del mismo.

La orden de desocupación no prejuzga sobre los derechos u obligaciones que existan entre el propietario y sus inquilinos del inmueble.

ARTÍCULO 267.- CLAUSURA. La Dirección de Obras Públicas podrá clausurar, como medida de seguridad de acuerdo con lo dispuesto de la Ley, las obras terminadas o en ejecución, cuando ocurra alguna de las circunstancias previstas por este Reglamento.

ARTÍCULO 268.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE EXTINCIÓN DE FUEGO. Los equipos de extinción de fuego deberán someterse a las siguientes disposiciones relativas a su mantenimiento:

I.- Los extintores deberán ser revisados cada año, debiendo señalarse en los mismos, la fecha de la ultima revisión y carga. Así como la de su vencimiento. Además de ser usados deberán ser recargados de inmediato y colocados de nuevo en su lugar; el acceso a ellos, deberá mantenerse libre de obstáculos.

II.- Las mangueras contra incendio deberán probarse cuando menos cada seis meses, salvo indicación contrarias de la Dirección de Obras Públicas.

III.- Los equipos de bombeo deberán probarse por lo menos mensualmente, bajo las condiciones de presión normal, por un mínimo de 3 minutos, utilizando para ello los dispositivos necesarios para no se desperdicie el agua.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES Y RECURSOS

CAPÍTULO I
ARTÍCULO 269.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN. La Dirección de Obras Públicas ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que correspondan y en las condiciones que juzgue pertinentes, de conformidad con lo previsto en la Ley y este Reglamento.

ARTÍCULO 270.- OBJETO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN. Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con las disposiciones de la Ley, de este Reglamento y sus anexos Complementarios, y demás ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO II

SANCIONES

 ARTÍCULO 271.- SANCIONES A LAS INFRACCIONES EN LAS VISITAS DE INSPECCIÓN. La Dirección de Obras Públicas en los términos de éste capítulo, sancionará con multas a los propietarios, a los titulares, a los Directores Arquitectónicos y Directores Responsables de Obra, a los Corresponsables, y a quienes resulten responsables de las infracciones comprobadas en las visitas de inspección a que se refiere el capítulo anterior.

La imposición y cumplimiento de las sanciones, no eximirá al infractor de las obligaciones de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción.

Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas de seguridad que ordene la Dirección de Obras Públicas en los casos previstos en este Reglamento.

ARTÍCULO 272.-  DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES. La Dirección de Obras Públicas para fijar la sanción deberá tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción,  las modalidades y las demás circunstancias en que la misma se haya sometido.

Para tal efecto se aplicarán cualquiera de las siguientes sanciones:

1.- Multa

2.- Suspensión de la obra

3.- Clausura de la Obra

4.- Demolición de la obra

La aplicación de las sanciones no será necesario agotarlas en el orden que están expuestas. 

ARTÍCULO 273.- USO DE FUERZA PÚBLICA. En caso de que el propietario de un predio o de una edificación no cumpla con las ordenes giradas con base en este Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables, la Dirección de Obras Públicas previo dictamen que emita u ordene, estará facultado para ejecutar, a costa del propietario la obras, reparaciones o demoliciones que haya ordenado; para clausurar y para tomar las demás medidas que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los siguientes casos:

I.- Cuando una edificación de un predio se utilice total o parcialmente para algún uso diferente al autorizado, sin haber cumplido con este Reglamento.

II.- Como medida de seguridad en caso de peligro grave o inminente.

III.- Cuando el propietario de una construcción señalada como peligrosa no cumpla con las ordenes giradas con base en este Reglamento, dentro del plazo fijado para tal efecto.

IV.- Cuando se invada la vía pública con una construcción.

V.- Cuando no se respeten las afectaciones y las restricciones físicas y de uso impuestas a los predios en la Constancia del Uso del Suelo. Alineamiento y Número Oficial.

Si el propietario del predio en el que la Dirección de Obras Públicas se vea obligado a ejecutar obras o trabajos conforme a este artículo, se negaré a pagar el costo de dichas obras, el Organismo por conducto de la Tesorería efectuará su cobro por medio del procedimiento económico coactivo.

ARTÍCULO 274.- CASOS QUE AMERITEN SUSPENSIÓN O CLAUSURA. Independientemente de la aplicación de las sanciones a que se refiere el presente Capítulo, la Dirección de Obras Públicas podrá suspender o clausurar las obras en ejecución, en los siguientes casos:

I.- Cuando previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Dirección de Obras Públicas se declare en peligro inminente la estabilidad o seguridad de la construcción.

II.- Cuando  la ejecución de una obra, o de una demolición se realice sin las debidas precauciones y ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas o pueden causar daños a bienes de la Dirección de Obras Públicas o a terceros.

III.- Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que señala este Reglamento.

IV.- Cuando no se de cumplimiento a una orden de las previstas por este Reglamento, dentro del plazo que se haya fijado para tal efecto.

V.- Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones impuestas en el Dictamen de Uso del Suelo, Alineamiento y Número Oficial.

VI.- Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones previstas por este Reglamento.

VII.- Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones de inspección o supervisión reglamentaria del personal autorizado por la Dirección de Obras Públicas.

VIII.- Cuando la obra se ejecute sin licencia.

IX.- Cuando la licencia de construcción sea revocada o haya terminado su vigencia.

X.- Cuando la obra se ejecute sin vigilancia del Director Arquitectónico y del Director Responsable de Obras o los Corresponsables, en su caso, en los términos de este Reglamento.

XI.- Cuando se usen explosivos sin los permisos correspondientes.

No obstante el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las fracciones Y, II, III, IV, V, VI, de este artículo, la Dirección de Obras Públicas podrá ordenar que se lleven a cabo las obras que procedan para dar cumplimiento a lo ordenado, para hacer cesar el peligro o para corregir los daños, incluso llegar a la demolición de lo no autorizado, quedando el propietario obligado a pagar dichas obras.

El estado de clausura o suspensión total o parcial, impuesto con base en este artículo, no será levantado en tanto no se realicen las correcciones ordenadas y se hayan pagado las multas derivadas de las violaciones a este Reglamento.

ARTÍCULO 275.- CLAUSURA DE OBRAS EN OTROS CASOS. Independientemente de la imposición de las sanciones a que haya lugar, la Dirección de Obras Públicas,  podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

I.- Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia.

II.- Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado o sin sujetarse a lo previsto en este Reglamento.

III.- Cuando se use una construcción o parte de ella para uso diferente de lo autorizado.

ARTÍCULO 276.- SANCIONES A LOS RESPONSABLES. Se sancionará al Director Arquitectónico, al Director Responsable de Obra, al Corresponsable y al propietario o responsables:

I.- Con multa de hasta por mil quinientas veces el salario mínimo del Estado de Morelos:

a) Cuando en cualquier obra, o instalación no muestre, a solicitud del inspector, copia de los planos registrados y la licencia correspondiente.

b) Cuando se invada con materiales, ocupen o usen la vía pública, o cuando hagan corte en banquetas, arroyos o guarniciones, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente.

c) Cuando obstaculicen las funciones de los inspectores, señaladas  en este Reglamento.

d) Cuando realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del propio inmueble o de las construcciones y predios vecinos, o de la vía pública.

e) Cuando violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios y predios.

Igual sanción se aplicará al propietario o al Director Responsable de Obra, o al Corresponsable, cuando no de aviso de terminación de las obras dentro del plazo señalado en las licencias correspondientes.

II.- Con multa de hasta dos mil salarios mínimos:

a) Cuando en una obra o instalación no respete las previsiones contra incendio previstas en este Reglamento.

b) Cuando para obtener la licencia, o durante la ejecución y uso de la edificación, haya hecho uso a sabiendas, de documentos falsos.

III.- Con multa equivalente al 10% del valor del inmueble de acuerdo al avalúo correspondiente que emita alguna Sociedad Nacional de Crédito:

a) Cuando una obra se haya ejecutado alterando el proyecto arquitectónico o diseño estructural autorizado.

b) Cuando en su predio o en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o usos autorizados, señalados en el Dictamen de Uso del Suelo, Alineamiento y Número Oficial.

ARTÍCULO 277.- SANCIONES A LOS DIRECTORES ARQUITECTÓNICOS, DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS O CORRESPONSABLES. Se sancionará a los Directores Arquitectónicos, a los Directores Responsables de Obra o Corresponsable respectivamente, que incurran en las siguientes infracciones:

I.- Con multa de hasta mil quinientos salarios mínimos:

a) Cuando no se cumpla con lo previsto por el artículo 39 de este Reglamento.

b) Cuando en la ejecución de una obra se violen las disposiciones establecidas en este Reglamento.

c)  Cuando no observen las disposiciones de este Reglamento en lo que se refiere a los dispositivos de elevación de materiales y de personas durante la ejecución de la obra, y el uso de transportadores electromecánicos en la edificación.

II.- Con multa de setenta y cinco salarios mínimos:

a) Cuando en la obra utilicen procedimientos de construcción que estén fuera de este Reglamento, sin autorización previa de la Dirección de Obras Públicas.

b) Cuando en la construcción o demolición de una obra, o para llevar a cabo excavaciones, usen explosivos sin contar con la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 278.- MULTAS. Se sancionará a los propietarios o titulares, Directores Arquitectónicos y Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en su caso, con multa equivalente hasta el 10% del valor del inmueble, de acuerdo al avalúo correspondiente que expida alguna Sociedad de Crédito, en los siguientes casos:

I.- Cuando se estén realizando obras o instalaciones sin haber obtenido previamente la licencia respectiva, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

II.- Cuando se hubieran violado los estados de suspensión o clausura de la obra.

III.- Cuando se hubieran realizado obras o instalaciones, sin contar con la Licencia Correspondiente, y que las mismas no estuvieran regularizadas.

ARTÍCULO 279.- VIOLACIONES NO PREVISTAS. Las violaciones a este Reglamento no previstas en los artículos que anteceden se sancionarán con multa de hasta dos mil  salarios mínimos.

ARTÍCULO 280.- INFRACTORES REINCIDENTES. Al infractor reincidente se le aplicará el doble de la sanción que le hubiera sido impuesta.

Para los efectos de este Reglamento, se considera reincidente, al infractor que incurra en otra falta igual a aquella por lo que hubiera sido sancionado con anterioridad, durante la ejecución de la misma obra.

ARTÍCULO 281.- ARRESTO ADMINISTRATIVO. A quien se oponga o impida el cumplimiento de ordenes expedidas por la Dirección de Obras Públicas, se le sancionará con arresto administrativo hasta por 36 horas en los términos de la Ley.

ARTÍCULO 282.- REVOCACIÓN DE AUTORIZACIONES. El organismo de Obras Públicas Municipales, podrá revocar toda autorización, licencia o constancia cuando:

I.- Se haya emitido con base en informes o documentos falsos, errores o emitidos con dolo o error.

II.- Se haya expedido en contravención al texto expreso de alguna disposición de este Reglamento.

III.- Se haya expedido por autoridad incompetente.

La renovación será pronunciada por la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución de que se trate o, en su caso por el superior jerárquico  de dicha autoridad.

CAPÍTULO III

RECURSOS

ARTÍCULO 283.- RECURSOS DE INCONFORMIDAD. Procederá el recurso de inconformidad contra:

I.- La negativa de otorgamiento de la Constancia de: Uso del Suelo, Alineamiento y Número Oficial.

II.- La negativa del otorgamiento de la Licencia de Construcción de cualquier tipo.

III.- La cancelación o revocación de Licencias, la suspensión o clausura de obras.

IV.- Las ordenes de demolición, reparación o desocupación.

ARTÍCULO 284.- TERMINO INTERPOSICIÓN. El recurso deberá interponerlo el interesado ante el superior jerárquico inmediato de la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución de que se trate y el termino para su interposición será de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se le notifique o ejecute el acto o resolución correspondiente.

ARTÍCULO 285.- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. El recurrente podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto o resolución que reclame, la cual será concedida de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano Informativo que edita el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDO.- Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto mediante acuerdo de la Dirección de Obras Públicas del Municipio.
e =  Q


        n








Dirección General de Legislación

Subdirección de Informática Jurídica

